## e)Listado Insumos (E)
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
Concurso No: | CJF-06/ITC/SSIEC/2015 |  |  |  |  | Fecha: | 2015-10-13
Obra: | “SUSTITUCIÓN DE 2 ELEVADORES EN EL CUERPO 2, ASÍ COMO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR EN EL CUERPO 3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DE SALTILLO, COAHUILA"
Lugar: | BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA No. 910, COL. SALTILLO 400, CP 25290, SALTILLO
Ciudad: | SALTILLO, Coahuila
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia
abraomeg51 | ABRAZADERA OMEGA FORJADA DE 51 MM. (2") (262) | PZA | 2015-04-06 16:22 | 60 | 0 | 0 | 0%
abraomeg13 | ABRAZADERA OMEGA LAMINADA DE 13 MM. (1/2") (215) | PZA | 2014-05-26 11:18 | 0.99999 | 0 | 0 | 0%
adhintc01 | CEMENTO CREST BLANCO BULTO DE 20.00 KG. | BTO | 2015-06-04 17:32 | 1 | 0 | 0 | 0%
MTAG001 | Agua (en pipa) | m3 | 2009-01-20 | 3.6276 | 0 | 0 | 0%
CM51 | ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 | kg | 2015-01-13 | 4.1367 | 0 | 0 | 0%
PEBCA140 | Alambre recocido Calibre 16 | kg | 2015-06-02 13:33 | 55.0223 | 0 | 0 | 0%
alam1/4n2 | ALAMBRON DE 1/4" | TON | 2014-05-26 17:15 | 0.0055147 | 0 | 0 | 0%
hilti re500 | ANCLAJE HILTI RE 500 SD (330 ML) | PZA | 2015-06-04 13:41 | 0.49062 | 0 | 0 | 0%
%MO2 | ANDAMIOS | % | 2015-05-20 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0%
AYE | Andamios y Escaleras modulo 3 mts. de altura | R/D | 2015-04-14 12:09 | 0.54886 | 0 | 0 | 0%
ang21/2x5/16 | ANGULO DE ACERO A-36 DE 21/2"X5/16 | kg | 2015-06-02 12:56 | 73.542 | 0 | 0 | 0%
AGXB001 | Arena | m3 | 2013-12-26 | 2.9873 | 0 | 0 | 0%
MO02001 | AYUDANTE DE OFICIOS | Jor | 2014-09-25 09:58 | 102.3295 | 0 | 0 | 0%
CIAMP035 | Barrote 1 1/2 x3.5 x 8.25 | PT | 2015-06-02 13:35 | 220.2501 | 0 | 0 | 0%
DPZYP156 | Base coat, compuesto de 22.7 kg | kg | 2014-05-26 18:15 | 129 | 0 | 0 | 0%
CP60 | BOMBEO C/BOMBA ESTACIONARIA HASTA 50 MTS TUBERÍA | m3 | 2015-06-02 15:46 | 10.8356 | 0 | 0 | 0%
brocaconcr3/4 | BROCA PARA CONCRETO 3/4"X12" | PZA | 2015-06-02 17:08 | 1.5 | 0 | 0 | 0%
DD0011 | CABLE CBRE DES 8 | m | 2015-05-18 13:20 | 92.7 | 0 | 0 | 0%
DD0122 | CABLE CBRE DES 12 | m | 2015-05-08 | 30.9 | 0 | 0 | 0%
DD014 | CABLE CBRE DES 14 | m | 2015-06-01 15:16 | 30.9 | 0 | 0 | 0%
DC2048 | CABLE THW 4 NEG | m | 2015-05-08 | 463.5 | 0 | 0 | 0%
DC2042 | CABLE THW 6 NEG | m | 2015-02-20 12:08 | 103 | 0 | 0 | 0%
DC2024 | CABLE THW 12 NEG | m | 2015-04-29 10:43 | 61.8 | 0 | 0 | 0%
MO09001 | CABO DE OFICIOS | Jor | 2014-01-20 | 10.2329 | 0 | 0 | 0%
MO05010 | CABO DE PEONES | Jor | 2013-01-23 12:35 | 1.6705 | 0 | 0 | 0%
E9LCE550 | Caja condulet serie oval. cat. l-17 de 13 mm. mca. domex | PZA | 2014-05-26 12:37 | 30 | 0 | 0 | 0%
E9LCE575 | Caja condulet serie oval. cat. l-67 de 50 mm. | PZA | 2014-05-26 12:49 | 30 | 0 | 0 | 0%
EQACV001 | Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. | HR | 2015-08-19 | 5.0109 | 0 | 0 | 0%
DPDYP015a | Canal de amarre cal. 22 YPSA 6.35 cm ancho | m | 2013-09-11 | 81.27 | 0 | 0 | 0%
PEACA065 | Canal liston estrey 3.00 c-26 l | PZA | 2013-10-21 18:02 | 0.78208 | 0 | 0 | 0%
PEACA110 | Canaleta de carg. negra 1.5x3.00 | PZA | 2013-10-21 18:02 | 1.5416 | 0 | 0 | 0%
MO05007 | CARPINTERO DE OBRA NEGRA | Jor | 2013-01-23 12:33 | 10.7222 | 0 | 0 | 0%
fusRDRK30 | cartucho fusible tipo R DRK 30 mca. square d´ | PZA | 2011-07-20 | 6 | 0 | 0 | 0%
fusRHRK30H | cartucho fusible tipo R HRK 30H mca. square d´ | PZA | 2009-01-14 | 6 | 0 | 0 | 0%
AGL-01-01 | CEMENTO Gris | t | 2015-04-21 15:42 | 2.0154 | 0 | 0 | 0%
cimbfestrojo | cimbrafest marca fester desmoldante para cimbra | LT | 2013-03-04 14:49 | 18.774 | 0 | 0 | 0%
342-VAR-0101 | CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE NITTO | PZA | 2015-03-17 | 4.9962 | 0 | 0 | 0%
A4EAR020 | Clavo 2 1/2",3 1/2",3" y 4" | kg | 2015-06-02 13:36 | 47.1706 | 0 | 0 | 0%
E5DCE035 | Codo conduit galv. 1/2" p.gr. | PZA | 2011-02-15 | 2.49 | 0 | 0 | 0%
MO05005 | COLOCADOR DE ACABADOS | Jor | 2015-01-07 11:10 | 0.375 | 0 | 0 | 0%
DPVYP005 | Compuesto p/juntas redimix 28 kg | CUBETA | 2013-10-21 18:01 | 0.094 | 0 | 0 | 0%
concprembomb250kg | CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I ESTRUCTURAL F'C=250KG/CM2, BOMBEABLE | m3 | 2015-06-02 15:42 | 10.535 | 0 | 0 | 0%
CO-REC-LIQ-51 | CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE 51MM | PZA | 2015-01-13 | 12 | 0 | 0 | 0%
contrymonitgal13 | Contra y monitor galvanizado de 13 mm de diam. | JGO | 2011-02-15 | 10 | 0 | 0 | 0%
contrymonitgal51 | Contra y monitor galvanizado de 51 mm de diam. | JGO | 2014-05-26 12:15 | 30 | 0 | 0 | 0%
EQACT002 | Cortadora de Material Vidriado 1 hp | HR | 2015-08-19 | 0.45 | 0 | 0 | 0%
AIGFE052 | Curafest rojo (Fester) | L | 2013-10-30 10:56 | 18.41 | 0 | 0 | 0%
subcontrKone desmont | DESMONTAJE DE ELEVADOR, DE 5 ESTACIONES (PS, PB; N1; N2, N3), DESMONTAJE Y RETIRO DE CABINA, PUERTAS, RIELES DE GUIA Y CONTRAPESO, SOPORTES, CABLES DE ACERO DE IZADO, TABLEROS DE CONTROL, BOTONERAS, CABLEADO, CAJAS DE REGISTRO, CANALIZACIONES, SOPORTERIAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS, DESCONEXION DE ALIMENTACION DE LUZ DE CABINA, PANEL DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE SEGURIDAD, DESCONEXION DE ALIMENTADORES Y DE TODOS SUS ELEMENTOS DEL ELEVADOR, SIN RECUPERACIÓN, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: TAPAR HUECOS EN TODO TIPO MUROS DE ACUERDO AL MISMO TIPO DE ACABADO, DEL RETIRO DE BOTONERAS, INDICADOR DE PARADAS, ETC. PROTECCIONES A LAS ÁREAS CIRCUNDANTES, TODOS LOS MOVIMIENTOS SE REALIZARAN CON CUIDADO EVITANDO DAÑOS A LOS ELEMENTOS EXISTENTES, SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS, ETC., DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | PZA | 2015-10-08 17:24 | 2 | 0 | 0 | 0%
V1BPI005 | Detergente en polvo | kg | 2013-10-25 12:42 | 1.2 | 0 | 0 | 0%
DIESEL | DIESEL | LTO | 2012-03-08 | 16.5367 | 0 | 0 | 0%
disco corte concreto | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 14" | PZA | 2015-06-02 17:53 | 0.5719 | 0 | 0 | 0%
CIAMP055 | Duela 3/4 x 3.5 x 8.25 | PT | 2015-06-02 13:35 | 61.316 | 0 | 0 | 0%
MO07001 | ELECTRICISTA | Jor | 2013-01-23 12:41 | 16.2252 | 0 | 0 | 0%
equsandb250 | Equipo de aire AIRLES para pintura | HR | 2015-04-14 | 3.08 | 0 | 0 | 0%
eqsold001 | equipo de oxiacetileno para (corte) y soldar inc. accesorios | HR | 2015-06-04 | 22.22 | 0 | 0 | 0%
R1ACX010B | Esmalte Comex 100 | cb/19 | 2015-04-13 16:43 | 0.15166 | 0 | 0 | 0%
esmeriladora bosch | ESMERILADORA DCD 180-P 7" HILTI | HR | 2015-06-02 18:09 | 11.438 | 0 | 0 | 0%
DPVYP021 | Exterior tape rollo, de 45.00 ml. x 4" de ancho | RLL | 2014-05-26 18:16 | 2.0114 | 0 | 0 | 0%
MO05008 | FIERRERO | Jor | 2013-01-24 12:57 | 7.3248 | 0 | 0 | 0%
gancho U 3/4 | GANCHO PARA IZAJE TIPO "U" DE REDONDO LISO DE 1.9 (3/4") DE DIAMETRO, DE 0.80 m ((+- 5 cm) DE DESARROLLO, INCLUYE CUERDA ST. TUERCAS HEXAGONALES Y RONDANAS, SEGÚN DISEÑO. | PZA | 2015-06-02 17:34 | 3 | 0 | 0 | 0%
APBXX020 | Grava de 3/4" | m3 | 2013-10-31 09:12 | 8.0566 | 0 | 0 | 0%
H4239 | GRUA HIDRAULICA GROVE RT-528C DE 125 HP 25 TON | HR | 2015-08-19 | 4.7089 | 0 | 0 | 0%
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 2013-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0%
MO05009 | Herrero | Jor | 2013-01-23 12:35 | 1.0267 | 0 | 0 | 0%
impintpremez01 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE PLANTA, EN CONCRETO PREMEZCLADO | m3 | 2015-06-02 15:47 | 10.8356 | 0 | 0 | 0%
intsegD221 | interruptor de seguridad cat. D221NRB | PZA | 2011-07-27 | 3 | 0 | 0 | 0%
INTSEG322NRB | interruptor seguridad cat. D322 NRB mca. square´d | PZA | 2015-04-27 18:10 | 3 | 0 | 0 | 0%
QOB360 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60A, TIPO QOB CAT. No. QOB360 ENCHUFABLE MCA. SQ´D | PZA | 2015-06-01 15:36 | 3 | 0 | 0 | 0%
IRoIPR6a18 | IR, (IPR), DE ACERO A-36 DE PERALTE 6" A 18", CUALQUIER PATIN Y ESPESOR DE ALMA | kg | 2013-09-24 21:08 | 2060 | 0 | 0 | 0%
boqcc01 | JUNTA CREST BLANCO BULTO 5 KG | kg | 2015-06-04 17:40 | 1.4318 | 0 | 0 | 0%
kitierrpk3gta | KIT DE TIERRA PK3GTA MCA. SQ´D | PZA | 2014-02-28 12:12 | 6 | 0 | 0 | 0%
HFAML005 | Lija de agua fandeli 100 | Hoj | 2011-01-11 | 1.54 | 0 | 0 | 0%
losintvengraf33x33 | LOSETA CERAMICA DE 33 X 33 CM, MOD. VENATO, COLOR GRAFITO, MARCA INTERCERAMIC DE PRIMERA | m2 | 2015-06-04 17:16 | 2.1 | 0 | 0 | 0%
losintbrusbone40x40 | LOSETA CERAMICA DE 40 X 40 cm, MODELO BRUSELAS, COLOR BONE, MARCA INTERCERAMIC DE PRIMERA | m2 | 2015-06-04 17:33 | 1.0536 | 0 | 0 | 0%
TMP000000101 | Louver Cal. 18 | kg | 2015-06-05 18:58 | 73.92 | 0 | 0 | 0%
A1FAR010 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, rollo de 100 m2 | m2 | 2015-06-04 11:50 | 44.583 | 0 | 0 | 0%
MO041 | OFICIAL ALBAÑIL | Jor | 2015-05-26 17:39 | 4.3001 | 0 | 0 | 0%
DPZYP155 | Panel tablacemento DUROCK 12.7mm(1/2") esp. | m2 | 2015-04-21 15:46 | 90.3 | 0 | 0 | 0%
vincemycorv | pasta vinicement "y" marca corev | cb/19 | 2015-06-04 17:49 | 0.31818 | 0 | 0 | 0%
MO011 | PEON | Jor | 2015-05-26 17:39 | 33.4104 | 0 | 0 | 0%
DPVYP020 | Perfacinta refuerzo para juntas rollo de 75 ml. | Rollo | 2013-10-21 18:02 | 0.02068 | 0 | 0 | 0%
CAASA065 | Pija de 1 1/2" del no.8 | PZA | 2010-05-06 | 249.6264 | 0 | 0 | 0%
MO05004 | PINTOR | Jor | 2013-09-24 | 10.3505 | 0 | 0 | 0%
Mtpin001 | Pintura vinilica Vinimex de comex | Cub | 2011-03-18 | 1.4742 | 0 | 0 | 0%
placa1/2-20x15 | PLACA 1/2" DE 20X15 CM CORTE CON PANTOGRAFO | PZA | 2015-06-02 12:06 | 5 | 0 | 0 | 0%
placa 1/2-20x20 | PLACA 1/2" DE 20X20 CM CORTE CON PANTOGRAFO | PZA | 2015-06-02 12:21 | 12 | 0 | 0 | 0%
placa 1/2-32*45 | PLACA 1/2" DE 32x45 CM CORTE CON PANTOGRAFO | PZA | 2015-06-02 12:36 | 22 | 0 | 0 | 0%
MTPL0500 | Placa de acero A-36 al corte, cualquier espesor | kg | 2015-06-02 12:45 | 22.0935 | 0 | 0 | 0%
MACMF170 | Polin 3.5"x3.5"x8.25' | PT | 2015-06-02 13:34 | 1578.96 | 0 | 0 | 0%
CIAMP090 | Polin de 3 1/2"x3 1/2" regular | PT | 2013-04-24 14:59 | 2.6248 | 0 | 0 | 0%
DPDYPO22 | Poste metálico cal. 20 YPSA 6.35 cm de ancho | m | 2013-09-11 | 243.81 | 0 | 0 | 0%
primalqcz01 | Primario anticorrosivo alquidalico cromato de zinc mca. comex | cb/19 | 2015-04-13 16:44 | 0.13509 | 0 | 0 | 0%
sylpyl13 | PRIMARIO SYLPYL 13 BASE | LT | 2013-09-24 21:28 | 9.4404 | 0 | 0 | 0%
ptr or 4x4x7.90 | PTR OR DE ACERO A-36 DE 4"X4"X7.90 KG/ML | kg | 2015-06-02 11:31 | 1648 | 0 | 0 | 0%
pulseta1 1/4x18 | PULSETA PUNTA DE LAPIZ 1 1/4"X18" | PZA | 2015-06-02 17:42 | 0.95316 | 0 | 0 | 0%
sylpyl reactor13 | REACTOR 13 MCA. SYLPYL | LT | 2013-09-24 21:34 | 3.3704 | 0 | 0 | 0%
sylpyl reactor 2001 | REACTOR 2001 AS SYLPYL | LT | 2013-09-25 11:05 | 8.2347 | 0 | 0 | 0%
redliso 1/2 | Redondo liso de fierro de 1/2" | kg | 2011-06-10 | 9.24 | 0 | 0 | 0%
resokcom01 | resanador ok de comex | LT | 2011-07-20 | 11.7 | 0 | 0 | 0%
D1BSF005 | Resikon 1125 lata 4 lt. | PZA | 2011-05-03 | 0.0316 | 0 | 0 | 0%
revenim12 | REVENIMIENTO 12+ - 2 CM. | 7 | 2015-06-02 15:48 | 10.8356 | 0 | 0 | 0%
EQARV001 | Revolvedora de concreto Mipsa mod. R-10 capacidad de 1 saco 8 hp motor Kolher | HR | 2015-08-19 | 3.3977 | 0 | 0 | 0%
rompedorconcreto | ROMPEDOR PARA CONCRETO 30 KG DE WALT | HR | 2015-06-02 17:44 | 22.876 | 0 | 0 | 0%
rotomartillo 10 kg | ROTOMARTILLO 10 KG DE WALT | HR | 2015-06-02 17:17 | 0.75 | 0 | 0 | 0%
R1BCX055 | Sellador vinilico 5x1 comex reforzado | cb/19 | 2011-02-08 | 0.2457 | 0 | 0 | 0%
MO05002 | SOLDADOR | Jor | 2013-06-10 | 30.4023 | 0 | 0 | 0%
EQASO001 | Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 mot. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600 r.p.m. (sin operador). | HR | 2015-06-04 | 102.6446 | 0 | 0 | 0%
MSOL0070 | Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4"(3 a 6mm) | kg | 2013-09-24 21:07 | 102.3271 | 0 | 0 | 0%
MTSOL0306 | Solera de fierro de 1/4" x 1 1/2" | kg | 2011-04-01 | 49.28 | 0 | 0 | 0%
sylpyl solvente 13 | SOLVENTE 13 MCA. SYLPYL | LT | 2013-09-24 21:36 | 2.5105 | 0 | 0 | 0%
sylpylsollvente 2001 | SOLVENTE 2001 AS SYLPYL | LT | 2013-09-25 11:08 | 2.4747 | 0 | 0 | 0%
solvente 3900 | SOLVENTE 3900, MCA. SYLPYL | LT | 2013-09-24 21:42 | 14.7763 | 0 | 0 | 0%
REACO065 | Sottofondo 1000 cub 19 lts | cb/19 | 2015-06-04 17:54 | 0.033334 | 0 | 0 | 0%
subcontr kone elev 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE DIMENSIONES DE CABINA 1.20 m FRENTE x 1.40 m FONDO Y 2.20 m DE ALTURA. 5 ESTACIONES (PS, PB; 1 N; 2 N, 3N), MARCA KONE MOD MONOSPACE, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE (INTERIOR), CON ESPEJO, ACABADO DE PISO TIPO GRANITO DIORITE BLACK, CON PASAMANOS SOBRE PARED DE FONDO HR61 TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE ASTURIAS SATIN, ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE 680 KG (9 PERSONAS), RIELES DE GUIA Y CONTRAPESO DE PERFIL DE ACERO TREFILADOS EN FRIO, SOPORTES, CABLES DE ACERO DE IZADO, GARANTIA DE OPERACIÓN DE UN AÑO EN CONDICIONES NORMALES, ILUMINACION DIRECTA CON LEDS EN PLAFON, INCLUYE: FIJACIONES, GUIAS , SISTEMA DE TRACCION , CABLES, TABLEROS DE CONTROL, VENTILADOR AXIAL 120 m3/h, ILUMINACION DE CUBO, ALIMENTACION DE LUZ DE CABINA 230 V, 50 Hz, PANEL DE MANTENIMIENTO, VELOCIDAD 1.00 m/s, INDICADOR DE OPERACION, CHAPA TIPO MICROKABA, PUERTA AUTOMATICA CORREDIZA DE DOS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE ASTURIAS SATIN, TIPO KES600, BOTONERA, SISTEMA DE CONTROL: SEÑALIZACION EN CABINA, SEÑAL DE ALARMA EN PISO PRINCIPAL, INTERFAZ PARA CCTV, PARO DE EMERGENCIA EN CUBO, CONEXION PARA PLANTA DE EMERGENCIA, INDICADOR MATRICIAL, FUNCION DE BOMBRERO, SEÑAL ACUSTICA DE ARRIBO, OPERACIÓN AUTOMATICA DE ILUMINACION Y VENTILACIÓN, MOTOR SIN ENGRANAJES, TRIFASICO ALIMENTACION 3x400 V, 60 Hz, POTENCIA DE MOTOR 4.00 kW, DE ACUERDO A FABRICANTE, INCLUYE: HUECOS EN TODO TIPO DE MUROS PARA LA COLOCACION DE LAS BOTONERAS E INDICADOR DE PARADAS, RESANES DE LOS HUECOS DE ACUERDO AL MISMO TIPO DEL ACABADO, FLETES, MANIOBRAS, ACARRE, MONTAJE, ANDAMIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ALMACENAJE DENTRO DE LA OBRA. LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE ( MARCA KONE O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y SEGURIDAD) | PZA | 2015-10-08 16:47 | 1 | 0 | 0 | 0%
subcontrKone elev 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE DIMENSIONES DE CABINA 1.10 m FRENTE x 2.10 m FONDO Y 2.20 m DE ALTURA. 5 ESTACIONES (PS, PB; 1 N; 2 N, 3N), MARCA KONE MOD MONOSPACE, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE (INTERIOR), CON ESPEJO, ACABADO DE PISO TIPO GRANITO DIORITE BLACK, CON PASAMANOS SOBRE PARED DE FONDO HR61 TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE ASTURIAS SATIN, ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE 1000 KG (13 PERSONAS), RIELES DE GUIA Y CONTRAPESO DE PERFIL DE ACERO TREFILADOS EN FRIO, SOPORTES, CABLES DE ACERO DE IZADO, GARANTIA DE OPERACIÓN DE UN AÑO EN CONDICIONES NORMALES, ILUMINACION DIRECTA CON LEDS EN PLAFON, INCLUYE: FIJACIONES, GUIAS , SISTEMA DE TRACCION , CABLES, TABLEROS DE CONTROL, VENTILADOR AXIAL 120 m3/h, ILUMINACION DE CUBO, ALIMENTACION DE LUZ DE CABINA 230 V, 50 Hz, PANEL DE MANTENIMIENTO, VELOCIDAD 1.00 m/s, INDICADOR DE OPERACION, CHAPA TIPO MICROKABA, PUERTA AUTOMATICA CORREDIZA DE DOS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE ASTURIAS SATIN, TIPO KES600, BOTONERA, SISTEMA DE CONTROL: SEÑALIZACION EN CABINA, SEÑAL DE ALARMA EN PISO PRINCIPAL, INTERFAZ PARA CCTV, PARO DE EMERGENCIA EN CUBO, CONEXION PARA PLANTA DE EMERGENCIA, INDICADOR MATRICIAL, FUNCION DE BOMBRERO, SEÑAL ACUSTICA DE ARRIBO, OPERACIÓN AUTOMATICA DE ILUMINACION Y VENTILACIÓN, MOTOR SIN ENGRANAJES, TRIFASICO ALIMENTACION 3x400 V, 60 Hz, POTENCIA DEL MOTOR 5.70 kW, DE ACUERDO A FABRICANTE, INCLUYE: HUECOS EN TODO TIPO DE MUROS PARA LA COLOCACION DE LAS BOTONERAS E INDICADOR DE PARADAS, RESANES DE LOS HUECOS DE ACUERDO AL MISMO TIPO DEL ACABADO, FLETES, MANIOBRAS, ACARRE, MONTAJE, ANDAMIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ALMACENAJE DENTRO DE LA OBRA. LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE ( MARCA KONE O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y SEGURIDAD) | PZA | 2015-10-13 17:28 | 1 | 0 | 0 | 0%
subcontrKone elev13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE DIMENSIONES DE CABINA 1.45 m FRENTE x 1.55 m FONDO Y 2.20 m DE ALTURA. 5 ESTACIONES (PS, PB; N1; N2, N3), MARCA KONE MOD MONOSPACE ACABADO EN ACERO INOXIDABLE (INTERIOR), CON ESPEJO, ACABADO DE PISO TIPO GRANITO DIORITE BLACK, CON PASAMANOS SOBRE PARED DE FONDO HR61 TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE ASTURIAS SATIN, ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE 1000 KG (13 PERSONAS), RIELES DE GUIA Y CONTRAPESO DE PERFIL DE ACERO TREFILADOS EN FRIO, SOPORTES, CABLES DE ACERO DE IZADO, GARANTIA DE OPERACIÓN DE UN AÑO EN CONDICIONES NORMALES, ILUMINACION DIRECTA CON LEDS EN PLAFON, INCLUYE: FIJACIONES, GUIAS , SISTEMA DE TRACCION , CABLES, TABLEROS DE CONTROL, VENTILADOR AXIAL 120 m3/h, ILUMINACION DE CUBO, ALIMENTACION DE LUZ DE CABINA 230 V, 50 Hz, PANEL DE MANTENIMIENTO, VELOCIDAD 1.00 m/s, INDICADOR DE OPERACION Y PARADAS, CHAPA TIPO MICROKABA, PUERTA AUTOMATICA CORREDIZA DE DOS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE ASTURIAS SATIN, TIPO KES600, BOTONERAS, INDICADOR DE PARADAS, SISTEMA DE CONTROL: SEÑALIZACION EN CABINA, SEÑAL DE ALARMA EN PISO PRINCIPAL, INTERFAZ PARA CCTV, PARO DE EMERGENCIA EN CUBO, CONEXION PARA PLANTA DE EMERGENCIA, INDICADOR MATRICIAL, FUNCION DE BOMBRERO, SEÑAL ACUSTICA DE ARRIBO, OPERACIÓN AUTOMATICA DE ILUMINACION Y VENTILACIÓN, MOTOR SIN ENGRANAJES, TRIFASICO ALIMENTACION 3x400 V, 60 Hz, POTENCIA DEL MOTOR 5.70 kW, DE ACUERDO A FABRICANTE, INCLUYE: HUECOS EN TODO TIPO DE MUROS PARA LA COLOCACION DE LAS BOTONERAS E INDICADOR DE PARADAS, RESANES DE LOS HUECOS DE ACUERDO AL MISMO TIPO DEL ACABADO, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MONTAJE, ANDAMIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ALMACENAJE DENTRO DE LA OBRA. LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE ( MARCA KONE O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y SEGURIDAD) | PZA | 2015-10-08 16:46 | 1 | 0 | 0 | 0%
sylpyl2001asbase | SYLPYL 2001 AS BASE, ACABADO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS, COLOR BLANCO | LT | 2013-09-25 11:03 | 16.4981 | 0 | 0 | 0%
sylpyl 3900 | SYLPYL 3900, BARRERA CONTRA FUEGO IGNIFUGA, INTUMESCENTE Y SUBLIMANTE | LT | 2013-09-24 21:40 | 18.7753 | 0 | 0 | 0%
PANEL1/2USG | TABLAROCA NORMAL B.R. DE 12.7 mm 1.22x2.44 m MCA. USG | PZA | 2015-04-21 15:46 | 0.658 | 0 | 0 | 0%
MO07004 | TABLAROQUERO | Jor | 2015-01-07 11:15 | 20.1027 | 0 | 0 | 0%
CIAMP100 | Tablon de 1 1/2"x12"x8' | PT | 2011-04-18 | 2.6248 | 0 | 0 | 0%
tapova170gempdomex | TAPA OVALADA 170G C/EMPAQUE GASK-571-N DE 13 MM. | JGO | 2014-05-26 12:37 | 30 | 0 | 0 | 0%
tapova670gempdomex | TAPA OVALADA 670G C/EMPAQUE GASK-576-N DE 51 MM | JGO | 2014-05-26 12:57 | 30 | 0 | 0 | 0%
BTOR498500 | taquete de 1/4" x 1 1/2" | PZA | 2011-03-29 | 80 | 0 | 0 | 0%
taqexproscint1/4 | TAQUETE DE EXPANSIÓN MCA. XATO, ROSCA INTERIOR, MOD. TH06-45, DE 1/4 X 1-3/4" | PZA | 2011-07-20 | 24 | 0 | 0 | 0%
MTTQ190007 | Taquete de plástico Mca.Xato 5/16"x1 1/2 | PZA | 2013-09-04 | 169.6264 | 0 | 0 | 0%
MO11003 | TECNICO EN INST. ESPECIALES | Jor | 2015-01-07 11:21 | 1.5 | 0 | 0 | 0%
R1HSW021 | Thiner estandard comex | L | 2013-04-23 17:36 | 3.08 | 0 | 0 | 0%
P1YMY1852 | Tornillo DS 1 1/4" | ciento | 2013-09-11 | 30.96 | 0 | 0 | 0%
DPMYP025 | Tornillo 1" tblarroca/metal cal.26 | ciento | 2013-10-21 18:17 | 0.029268 | 0 | 0 | 0%
TMALM385 | Tornillo con cabeza hexagonal de 1/4" x 11/2" | PZA | 2014-05-30 | 24 | 0 | 0 | 0%
P1YMY1851 | Tornillo Teck Plano 1/2" | ciento | 2013-09-11 | 5.16 | 0 | 0 | 0%
cim16mm3a | TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. PARA CIMBRA | m2 | 2015-06-02 13:37 | 147.0307 | 0 | 0 | 0%
TT3303 | TUBO GALV P GRUESA 13MM | m | 2015-05-18 13:27 | 31.5 | 0 | 0 | 0%
TT3308 | TUBO GALV P GRUESA 51MM | m | 2015-02-20 12:31 | 94.5 | 0 | 0 | 0%
TT5455 | TUBO LICUAT 51MM | m | 2015-01-13 | 12.6 | 0 | 0 | 0%
MAINT390108 | UNIDAD TERMICA QOB120 1P 20A SQ'D | PZA | 2015-04-08 | 3 | 0 | 0 | 0%
A1BAR025 | Varilla de acero corrugada 3/8" No. 3 | t | 2015-06-02 13:16 | 1.3238 | 0 | 0 | 0%
A1BAR035 | Varilla de acero corrugada 5/8" No. 5 | t | 2015-06-02 16:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0%
EQAVB001 | Vibrador de Concreto mot. gasolina 8 hp Kolher flecha 14" cabezal AA48 de 17/8" (45mm). | HR | 2015-08-19 | 7.9505 | 0 | 0 | 0%
zocvin1016mexb | ZOCLO VINILICO MARCA MEXBEI, COLOR CAFE DE 10.16 CM DE ALTURA | ML | 2015-06-04 18:04 | 3.318 | 0 | 0 | 0%