## PROGRAMA 2015 ENE A MARZO
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
CONTRATO No:
POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL AUTOMÁTICO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016
UBICACIÓN: ANILLO PERIFÉRICO PONIENTE MANUEL GÓMEZ MORÍN N° 7727, FRACC. CD. JUDICIAL FEDERAL, C.P. 45010, EN ZAPOPAN, JAL.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE HVAC Y CONTROL AUTOMÁTICO
INSTALADOS INSTALADOS EN LA CIUDAD JUDICIAL FEDERAL EN ZAPOPAN, JALISCO.
AÑO 2016
No. | CONCEPTO | Cant. Equi. | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE USUARIOS COORDINADOS POR LA ADMINISTRACIÓN (ACTIVIDADES DIARIAS RUTINARIAS)
I | EDIFICIO XA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 151
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 9 | ENERO 1: 2; ENERO 2: 2; ENERO 3: 2; ENERO 4: 3
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 16 | ENERO 1: 4; ENERO 2: 4; ENERO 3: 4; ENERO 4: 4
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 5 | ENERO 1: 1; ENERO 2: 1; ENERO 3: 1; ENERO 4: 2
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 3 | bar: ENERO 1 to ENERO 3
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 1 | bar: ENERO 1
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | ENERO 1: 2
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 115 | ENERO 1: 25; ENERO 2: 25; ENERO 3: 25; ENERO 4: 25; ENERO 5: 15
| TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL BIOSTAT | 162 | 12 | 12 | 12 | 15 | 22 | 19 | 20 | 17 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4
II | EDIFICIO XB - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 186
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 8 | ENERO 1: 2; ENERO 2: 2; ENERO 3: 2; ENERO 4: 2
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 23 | ENERO 1: 5; ENERO 2: 5; ENERO 3: 5; ENERO 4: 5; ENERO 5: 3
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 6 | ENERO 1: 1; ENERO 2: 1; ENERO 3: 2; ENERO 4: 2
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 2 | ENERO 1: 2
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 3 | bar: ENERO 1
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | ENERO 2: 2
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 142 | ENERO 1: 34; ENERO 2: 34; ENERO 3: 34; ENERO 4: 40
III | EDIFICIO XC - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 196
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 8 | ENERO 5: 2; FEBRERO 6: 2; FEBRERO 7: 2; FEBRERO 8: 2
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 26 | ENERO 5: 6; FEBRERO 6: 6; FEBRERO 7: 6; FEBRERO 8: 5; FEBRERO 9: 3
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 9 | ENERO 5: 2; FEBRERO 6: 2; FEBRERO 7: 2; FEBRERO 8: 3
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 2 | bar: ENERO 5 to FEBRERO 6
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | ENERO 5: 2
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 149 | ENERO 5: 37; FEBRERO 6: 37; FEBRERO 7: 37; FEBRERO 8: 38
IV | EDIFICIO XD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 226
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 9 | ENERO 5: 2; FEBRERO 6: 2; FEBRERO 7: 2; FEBRERO 8: 3
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 30 | ENERO 5: 7; FEBRERO 6: 7; FEBRERO 7: 8; FEBRERO 8: 8
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 2 | bar: ENERO 5 to FEBRERO 6
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 9 | ENERO 5: 2; FEBRERO 6: 2; FEBRERO 7: 2; FEBRERO 8: 3
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 2 | ENERO 5: 2
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | ENERO 5: 2
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 172 | ENERO 5: 43; FEBRERO 6: 43; FEBRERO 7: 43; FEBRERO 8: 44
V | EDIFICIO X1 - X2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 245
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 12 | ENERO 5: 3; FEBRERO 6: 3; FEBRERO 7: 3; FEBRERO 8: 3
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 22 | ENERO 5: 6; FEBRERO 6: 6; FEBRERO 7: 6; FEBRERO 8: 4
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 7 | ENERO 5: 1; FEBRERO 6: 2; FEBRERO 7: 2; FEBRERO 8: 2
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 7 | ENERO 5: 2; FEBRERO 6: 2; FEBRERO 7: 2; FEBRERO 8: 1
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 4 | bar: ENERO 5 to FEBRERO 8
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 193 | ENERO 5: 48; FEBRERO 6: 48; FEBRERO 7: 48; FEBRERO 8: 49
VI | EDIFICIO X3 - X4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 239
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 11 | FEBRERO 9: 2; MARZO 10: 2; MARZO 11: 2; MARZO 12: 3; MARZO 13: 3; MARZO 14: 3
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 23 | FEBRERO 9: 4; MARZO 10: 4; MARZO 11: 4; MARZO 12: 4; MARZO 13: 4; MARZO 14: 3
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 8 | FEBRERO 9: 2; MARZO 10: 2; MARZO 11: 2; MARZO 12: 2
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 7 | FEBRERO 9: 2; MARZO 10: 2; MARZO 11: 2; MARZO 12: 1
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 4 | bar: FEBRERO 9 to MARZO 12
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 3 | bar: MARZO 12 to MARZO 14
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 183 | FEBRERO 9: 37; MARZO 10: 37; MARZO 11: 37; MARZO 12: 37; MARZO 13: 35; MARZO 14: 35
VII | EDIFICIO X5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 36
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 22 | ENERO 1: 5; ENERO 2: 5; ENERO 3: 6; ENERO 4: 6
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 7 | ENERO 1: 2; ENERO 2: 2; ENERO 3: 2; ENERO 4: 1
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 6 | ENERO 1: 1; ENERO 2: 1; ENERO 3: 1; ENERO 4: 2; ENERO 5: 1
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 1 | bar: ENERO 1
VIII | EDIFICIO X6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 26
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 5 | bar: FEBRERO 9 to MARZO 14
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 11 | MARZO 10: 3; MARZO 11: 2; MARZO 12: 2; MARZO 13: 2; MARZO 14: 2
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 1 | bar: FEBRERO 9
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | MARZO 10: 2
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 7 | MARZO 11: 2; MARZO 12: 2; MARZO 13: 2; MARZO 14: 1
IX | EDIFICIO X7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 11
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 6 | FEBRERO 9: 2; MARZO 10: 1; MARZO 11: 1; MARZO 12: 1; MARZO 13: 1; MARZO 14: 1
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE EXTRACCIÓN DE AIRE | 2 | bar: FEBRERO 9 to MARZO 10
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 1 | bar: FEBRERO 9
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | FEBRERO 9: 2
X | SOTANO 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 30
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE EXTRACCIÓN DE AIRE | 19 | ENERO 1: 5; ENERO 2: 5; ENERO 3: 5; ENERO 4: 4
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 7 | ENERO 1: 2; ENERO 2: 2; ENERO 3: 2; ENERO 4: 1
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 850 T.R. | 2 | ENERO 4: 2; MARZO 14: 2
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRES DE ENFRIAMIENTO | 2 | ENERO 4: 2
Xl | XA, XB, XC, XD, X1-X2, X3-X4, X5, X6, X7 y Sótano 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL | 2302
1 | CONTROLADOR DE RED METASYS, JCI, MODELO MS-NCE2510 | 4 | bar: ENERO 1; ENERO 5; FEBRERO 9; MARZO 14
2 | CONTROLADOR DE APLICACION ESPECIFICA JCI, MODELO MS-NAE5510-1 | 8 | bar: ENERO 2 to ENERO 3; FEBRERO 6 to FEBRERO 8; MARZO 11 to MARZO 13
3 | CONTROLADOR DE CAMPO, JCI, MODELO MS-FEC2611-1 | 78 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6
4 | CONTROLADOR PARA CAJAS VAVs CON TRANSFORMADOR PARA ALIMENTACION, JCI, MODELO VMA-1610, | 971 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70
5 | SENSOR DE TEMPERATURA TIPO TERMOSTATO DIGITAL, JCI, MODELO NS-ATB7002-0 | 971 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70
6 | SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE AIRE, JCI, MODELO DPT2641 | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
7 | ACTUADOR PARA VALVULA DE AGUA HELADA, JCI | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
8 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUCTO, JCI, MODELO TE-6311P | 85 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
9 | VARIADOR DE FRECUENCIA, MARCA JOHNSON CONTROLS, MODELO PAKG00001FH0 | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6
10 | ESTACIÓN DE TRABAJO OWS | 1 | bar: ENERO 5
____________________________________________________________________
ING. GUILLERMO ALBERTO RODRIGUEZ FLORES
ANALISTA ESPECIALIZADO
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO