## e)Listado Insumos (E)
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
Concurso No: | CJF-11/CPS/REEPY/2016 |  |  |  |  | Fecha: | 2016-06-29
Obra: | "REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS POR FILTRACIONES DE AGUA EN EL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL EDIFICIO SEDE EN MÉRIDA, YUCATÁN".
Lugar: | CALLE 47 No. 575-H POR 84 Y 84A
Ciudad: | MÉRIDA, Yucatán
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia
MATERIALES
189329 | Sikalastic-612 | Cubeta |  | 2.9 | 0 | 0 | 0%
91017 | Sikaflex 1a | cartucho |  | 1.9333 | 0 | 0 | 0%
91063 | Sika FerroGard-903 (18.9 Lt) | Cubeta |  | 262.2196 | 0 | 0 | 0%
91151 | Sika Top 123 Plus (23.8 KG) | PZA |  | 100.65 | 0 | 0 | 0%
97094 | SikaTop-armatec 110 Epocem (8 kg) | SACO |  | 18.9289 | 0 | 0 | 0%
A1FAR020 | Malla electrosoldada 6x6/6-6 100m2 | M2 |  | 33.35 | 0 | 0 | 0%
A4EAR020 | Clavo 2 a 4" | kg |  | 22.4518 | 0 | 0 | 0%
ACACT055 | Cemento gris | t |  | 1.0077 | 0 | 0 | 0%
AIGFE052 | Curafest rojo (Fester) | L |  | 29.66 | 0 | 0 | 0%
APAXX005 | Arena de mina | m3 |  | 1.5608 | 0 | 0 | 0%
APBXX020 | Grava de 3/4" | m3 |  | 1.8928 | 0 | 0 | 0%
APCXX006 | Tezontle 3/4 | m3 |  | 1.16 | 0 | 0 | 0%
caedcirdx8alamb | carda circular alambre 6" | PZA |  | 0.671 | 0 | 0 | 0%
CIAMP035 | Barrote 1 1/2" x 3.5" x 8 1/4' | PT |  | 203.0731 | 0 | 0 | 0%
CIAMP045 | Chaflan de 3/4" x 8' | ML |  | 122.612 | 0 | 0 | 0%
CIAMP055 | Duela 3/4 x 3.5 x 8.25 | PT |  | 1.342 | 0 | 0 | 0%
CIAMP090 | Polin de 3 1/2"x3 1/2" x 8 1/4" | PT |  | 162.5949 | 0 | 0 | 0%
clavconc11/2 | clavo para concreto de 1 1/2" de largo | PZA |  | 290 | 0 | 0 | 0%
DIESEL | DIESEL | LTO |  | 81.2 | 0 | 0 | 0%
jabneutropolvokg | jabón neutro en polvo de 1.00 kg | kg |  | 593.355 | 0 | 0 | 0%
lonaref | LONA REFORZADA (180 GR/M2)TRUPER | M2 |  | 738.2456 | 0 | 0 | 0%
metdesp900c26 | METAL DESPLEGADO ECONOMICO NÚMERO COMERCIAL 900 CALIBRE 26 (0.900 KG/M2) | M2 |  | 11.6 | 0 | 0 | 0%
MTAG001 | Agua (MANEJO) | m3 |  | 474.3518 | 0 | 0 | 0%
Mtpin001 | Pintura vinilica Vinimex de comex | Cub |  | 0.61053 | 0 | 0 | 0%
PEBCA140 | Alambre recocido Calibre 16 | kg |  | 6.8626 | 0 | 0 | 0%
polies10k/m3 | POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD 10 KG/M3 | m3 |  | 3.3495 | 0 | 0 | 0%
pulseta1 1/4x18 | PULSETA PUNTA DE LAPIZ 1 1/4"X18" | PZA |  | 0.3355 | 0 | 0 | 0%
R1BCX055 | Sellador vinilico 5x1 comex | cb/19 |  | 0.1031 | 0 | 0 | 0%
SUBCONTR APUNTAL | APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE LOSA SOBRE LA QUE TRANSITARÁ EL EQUIPO QUE REALIZARÁ EL DESAZOLVE. INCLUYE SUPERVISIÓN DE TÉCNICO ESTRUCTURISTA | M2 |  | 200 | 0 | 0 | 0%
SUBCONTR BIONAUTILUS | SISTEMA PAQUETE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ""BIONAUTILUS"" O EQUIVALENTE EN CALIDAD , A BASE DE AIREACIÓN EXTENTIDA, RECIRCULACIÓN DE LODOS ACTIVADOS Y FILTRACION PARA UN FLUJO PROMEDIO DE 50,500 l/dia O 0.58 l/s (DEBE CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997), MCA. BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL, CON LAS SIGUIENTES ETAPAS DE TRATAMIENTO: 1.- ENTRADA A LA PLANTA, RETENEDOR DE SOLIDOS GRUESOS NO BIODEGRADABLES 2.- AIREACIÓN EXTENTIDA 3.- CLARIFICACIÓN Y SEDIMENTACIÓN 4.- RECIRCULACIÓN DE LODOS 5.- FILTRACIÓN 6.- BOMBEO DE AGUA TRATADA A POZO PROFUNDO INCLUYE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO INCLUYENDO INGENIERIA DE DETALLE, MEMORIA DE CÁLCULO, DISEÑO, PLANOS CONSTRUCTIVOS IMPRESOS Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, EQUIPOS Y ACCESORIOS QUE COMPLEMENTEN LA PTAR PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TABLEROS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDA EN CONCRETO ARMADO Y REFORZADO f'c=250 kg/cm2, LA PLANTA DEBERA QUEDAR CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA SU OPERACION DEL NIVEL DE PISO TERMINADO DEL SOTANO UNO HACIA ABAJO, FIJACIÓN, TRAZO, TAPIALES, EQUIPO NECESARIO PARA EL CONFINAMIENTO DE ZONAS DE TRABAJO, ALINEACIÓN, EXCAVACION, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS, FLETES, GRUAS, TUBERÍAS, CONEXIONES NECESARIAS DE ACUERDO A PROYECTO, EQUIPOS DE BOMBEO CON TRITURADORAS NECESARIOS, SOPLADORES, CONTROLES, SENSORES, FILTRACION CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA, PARA REMOVER HUEVOS DE HELMINTO, UN CARCAMO PARA AGUA TRATADA Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA SU CONTROL, UN PANEL DE CONTROL ELECTRICO CONSISTENTE EN UN TABLERO PARA INTERMPERIE NEMA 12 CON EL SIGUIENTE EQUIPO: ARRANCADORES TERMOMAGNETICOS TIPO INTEGRAL, RELEVADORES DE CONTROL, SELECTORES DE POSICION PARA CONTROL, LAMPARAS SEÑALIZADORAS, TIMER DE CONTROL Y GRADUACION, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA CONTROL Y PROTECCION INTERNA, PARA BOMBEO DEL AGUA TRATADA A POZO DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE, PANEL DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO DE LA PLANTA, CONEXIONES ELECTRICAS FINALES DEL PANEL DE CONTROL HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION EN EL INMUEBLE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, INSUMOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, FIRME DE 5 cm f'c = 150 kg/cm2, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M., LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y AL CONCLUIR LA OBRA LIMPIEZA FINAL DE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, PUESTA EN MARCHA HASTA LA ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR, MANUALES DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, GARANTIAS DE LA PLANTA Y DE TODOS LOS EQUIPOS INCLUIDOS EN LA MISMA, ASÍ COMO LA CAPACITACION NECESARIA PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ASIGNADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | PZA |  | 1 | 0 | 0 | 0%
SUBCONTR DESASOL | DESAZOLVE DE POZO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HASTA 10" DIAM, HASTA 100 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECÁNICOS CON BROCA TRICÓNICA E INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA Y DETERGENTES BIODEGRADABLES. INCLUYE INTERCONEXIÓN TEMPORAL CON TUBERÍA DE PVC DE LA BOCA DEL POZO EN SÓTANO HASTA EL REGISTRO SUPERFICIAL A NIVEL DE CALLE. INCLUYE DASALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PZA |  | 1 | 0 | 0 | 0%
T7APG021 | Tubo pvc sanitario 51mm (2") | M |  | 43.5 | 0 | 0 | 0%
tripy19mm | cimbratriplay de pino 16 mm | M2 |  | 16.24 | 0 | 0 | 0%
V1DPI005 | Ácido muriático | LT |  | 236 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
MO01001 | PEON | JOR |  | 164.5968 | 0 | 0 | 0%
MO02001 | AYUDANTE DE OFICIOS | JOR |  | 811.439 | 0 | 0 | 0%
MO05004 | PINTOR | JOR |  | 1.5467 | 0 | 0 | 0%
MO05005 | COLOCADOR DE ACABADOS | JOR |  | 785.5323 | 0 | 0 | 0%
MO05006 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR |  | 16.24 | 0 | 0 | 0%
MO05007 | CARPINTERO DE OBRA NEGRA | JOR |  | 8.12 | 0 | 0 | 0%
MO05010 | CABO | JOR |  | 88.5617 | 0 | 0 | 0%
MO09001 | CABO DE OFICIOS | JOR |  | 0.812 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO |  | 0 | 0 | 0 | 0%
%MO0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL | %MO |  | 1068.039 | 0 | 0 | 0%
AYE | Andamios y Escaleras | %MO |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EQACV001 | Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. | HR |  | 0.3974 | 0 | 0 | 0%
EQARV001 | Revolvedora de concreto Mipsa mod. R-10 capacidad de 1 saco 8 hp motor Kolher | HR |  | 1.74 | 0 | 0 | 0%
EQAVB001 | Vibrador de Concreto mot. gasolina 8 hp Kolher flecha 14" cabezal AA48 de 17/8" (45mm). | HR |  | 1.45 | 0 | 0 | 0%
EQEM001 | Esmeriladora con plato cubre astilla 7" | HR |  | 22.3666 | 0 | 0 | 0%
EQROMP D25213K | ROMPEDORA MANUAL PARA CONCRETO DE WALT D25213K | HR |  | 22.3666 | 0 | 0 | 0%
equsandb250 | equipo de aire AIRLES para pintura en to | HR |  | 3946.7494 | 0 | 0 | 0%
rentaeq | Hidrolavadora mca.DeWalt DP3750 | HR |  | 2371.1834 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  |  | 0
BASICOS
tierrlamajardin | tierra lama para jardin | m3 |  | 2.9 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL BASICOS |  |  |  |  | 0