## Matrices
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
Concurso No. | CJF-11/CPS/REEPY/2016
Obra: | "REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS POR FILTRACIONES DE AGUA EN EL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL EDIFICIO SEDE EN MÉRIDA, YUCATÁN". |  |  | Fecha: | 2016-06-29
Lugar: | CALLE 47 No. 575-H POR 84 Y 84A, MÉRIDA, Yucatán
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código | Concepto | Unidad | P. Unitario | Cantidad | Importe | %
Partida: | 3 | Análisis No.:
Análisis: | CE.RCONC.010 |  | M2 | 67.1 | 0
PREPARACIÓN DE LA ZONA POR REPARAR, REMOVIENDO CON HERRAMIENTA MANUAL EL CONCRETO DETERIORADO Y SE ESCARIFICARÁ TODA EL ÁREA POR REPARAR RETIRANDO 1CM DE ESPESOR DE CONCRETO, HASTA 10 CM MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DEL ACERO EXPUESTO, SE LIMPIARÁ EL ACERO DE REFUERZO UTILIZANDO CEPILLO DE ALAMBRE O CARDA METÁLICA, FINALMENTE CON AGUA A PRESIÓN SE LIMPIARÁ LA ZONA, INCLUYE: TRAZO, PROTECCIÓN A BASE DE LONAS DELIMITANDO EL ÁREA DE TRABAJO CADA DÍA DE ACUERDO A LOGÍSTICA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
MATERIALES
MTAG001 | Agua (MANEJO) | m3 | 0 | 0.02 | 0 | 0%
jabneutropolvokg | jabón neutro en polvo de 1.00 kg | kg | 0 | 0.05 | 0 | 0%
caedcirdx8alamb | carda circular alambre 6" | PZA | 0 | 0.01 | 0 | 0%
pulseta1 1/4x18 | PULSETA PUNTA DE LAPIZ 1 1/4"X18" | PZA | 0 | 0.005 | 0 | 0%
lonaref | LONA REFORZADA (180 GR/M2)TRUPER | M2 | 0 | 0.02 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 01 ( 2 PEONES ) | JOR | 0 | 0.01 | 0 | 0%
CUAD009 | CUADRILLA No. 09 (1 COLOCADOR + 1 AYTE.) | JOR | 0 | 0.083333 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQEM001 | Esmeriladora con plato cubre astilla 7" | HR | 0 | 0.33333 | 0 | 0%
EQROMP D25213K | ROMPEDORA MANUAL PARA CONCRETO DE WALT D25213K | HR | 0 | 0.33333 | 0 | 0%
AYE | Andamios y Escaleras | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
%MO0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
rentaeq | Hidrolavadora mca.DeWalt DP3750 | HR | 0 | 0.16667 | 0 | 0%
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 3 | Análisis No.:
Análisis: | RCON000.011 |  | M2 | 67.1 | 0
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL ACERO EXPUESTO Y MEJORA DE ADHERENCIA PARA EL MORTERO DE REPARACIÓN, APLCANDO UNA CAPA DE PRODUCTO SIKA TOP-ARMATEC 110 EPOCEM O EQUIVALENTE EN CUANTO A CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, AL ACERO DE REFUERZO Y A TODA LA SUPERFICIE POR REPARAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, PROTECCIÓN A BASE DE LONAS DELIMITANDO EL ÁREA DE TRABAJO CADA DÍA DE ACUERDO A LOGÍSTICA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
MATERIALES
97094 | SikaTop-armatec 110 Epocem (8 kg) | SACO | 0 | 0.2571 | 0 | 0%
lonaref | LONA REFORZADA (180 GR/M2)TRUPER | M2 | 0 | 0.02 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 01 ( 2 PEONES ) | JOR | 0 | 0.005 | 0 | 0%
CUAD009 | CUADRILLA No. 09 (1 COLOCADOR + 1 AYTE.) | JOR | 0 | 0.05 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
AYE | Andamios y Escaleras | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
%MO0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
equsandb250 | equipo de aire AIRLES para pintura en to | HR | 0 | 0.2 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 3 | Análisis No.:
Análisis: | RCON000.012 |  | M2 | 67.1 | 0
REPARACIÓN DEL CONCRETO CON MORTERO DE ALTO DESEMPEÑO ESTRUCTURAL Y DE ADHERENCIA, COLOCANDO SIKATOP 123 PLUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EN TODA EL ÁREA POR REPARAR, HASTA UN ESPESOR SUFICIENTE PARA LLEGAR AL PAÑO DE LAS ZONAS ADYACENTES O PARA DEJAR COMO MÍNIMO UN RECUBRIMIENTO DE 1CM PARA EL ACERO, SE DARÁ EL ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, INVARIABLEMTE SE DEBERÁ CURAR EL MORTERO DE REPARACIÓN DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, PROTECCIÓN A BASE DE LONAS DELIMITANDO EL ÁREA DE TRABAJO CADA DÍA DE ACUERDO A LOGÍSTICA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
MATERIALES
97094 | SikaTop-armatec 110 Epocem (8 kg) | SACO | 0 | 0.025 | 0 | 0%
91151 | Sika Top 123 Plus (23.8 KG) | PZA | 0 | 1.5 | 0 | 0%
CIAMP055 | Duela 3/4 x 3.5 x 8.25 | PT | 0 | 0.02 | 0 | 0%
lonaref | LONA REFORZADA (180 GR/M2)TRUPER | M2 | 0 | 0.02 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 01 ( 2 PEONES ) | JOR | 0 | 0.014286 | 0 | 0%
CUAD009 | CUADRILLA No. 09 (1 COLOCADOR + 1 AYTE.) | JOR | 0 | 0.14286 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
AYE | Andamios y Escaleras | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
%MO0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
BASICOS
curconc01 | CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE, ADITIVO | M2 | 0 | 1 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | BASICOS |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 3 | Análisis No.:
Análisis: | CE.INCORR.010 |  | M2 | 11800 | 0
"PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO, LIMPIANDO DE IMPUREZAS QUE IMPIDAN LA PENETRACIÓN DEL PRODUCTO, TODA LA SUPERFICIE DE LA ESTRUCTURA POR LA PARTE DEL SÓTANO (CARAS INFERIORES DE LOSAS DOBLE ""T"", VIGAS PORTANTES, COLUMNAS Y MUROS), UTILIZANDO AGUA A ALTA PRESIÓN, DE SER NECESARIO SE HARÁ USO DE CUÑAS, ESPÁTULAS O HERRAMIENTAS QUE AYUDEN CON LA LIMPIEZA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PROTECCIÓN A BASE DE LONAS DELIMITANDO EL ÁREA DE TRABAJO CADA DÍA DE ACUERDO A LOGÍSTICA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. "
MATERIALES
MTAG001 | Agua (MANEJO) | m3 | 0 | 0.02 | 0 | 0%
jabneutropolvokg | jabón neutro en polvo de 1.00 kg | kg | 0 | 0.05 | 0 | 0%
V1DPI005 | Ácido muriático | LT | 0 | 0.02 | 0 | 0%
lonaref | LONA REFORZADA (180 GR/M2)TRUPER | M2 | 0 | 0.02 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 01 ( 2 PEONES ) | JOR | 0 | 0.001 | 0 | 0%
CUAD009 | CUADRILLA No. 09 (1 COLOCADOR + 1 AYTE.) | JOR | 0 | 0.0125 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
AYE | Andamios y Escaleras | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
%MO0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
rentaeq | Hidrolavadora mca.DeWalt DP3750 | HR | 0 | 0.1 | 0 | 0%
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 3 | Análisis No.:
Análisis: | CE.INCORR.011 |  | M2 | 11800 | 0
"IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE EN LOS ELEMENTOS DE CONCRETO PARA INHIBIR LA CORROSIÓN EN EL ACERO DE REFUERZO, APLICANDO CON BROCHA, RODILLO O EQUIPO DE ASPERSIÓN DE BAJA PRESIÓN EL PRODUCTO SIKA FERROGARD-903 O UN EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EN 2 O 3 CAPAS HASTA OBTENER UN RENDIMIENTO DE 2.5 M2/L PARA GARANTIZAR LA PENETRACIÓN HASTA EL ARMADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PROTECCIÓN A BASE DE LONAS DELIMITANDO EL ÁREA DE TRABAJO CADA DÍA DE ACUERDO A LOGÍSTICA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. "
MATERIALES
91063 | Sika FerroGard-903 (18.9 Lt) | Cubeta | 0 | 0.022222 | 0 | 0%
lonaref | LONA REFORZADA (180 GR/M2)TRUPER | M2 | 0 | 0.022222 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 01 ( 2 PEONES ) | JOR | 0 | 0.004 | 0 | 0%
CUAD009 | CUADRILLA No. 09 (1 COLOCADOR + 1 AYTE.) | JOR | 0 | 0.04 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
AYE | Andamios y Escaleras | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
%MO0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
equsandb250 | equipo de aire AIRLES para pintura en to | HR | 0 | 0.33333 | 0 | 0%
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 3 | Análisis No.:
Análisis: | CE.INCORR.012 |  | M2 | 11800 | 0
LIMPIEZA DE RESIDUOS, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA EN TODA LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN, ASÍ COMO EN EL PISO, MEDIANTE AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS. INCLUYE: PROTECCIÓN A BASE DE LONAS DELIMITANDO EL ÁREA DE TRABAJO CADA DÍA DE ACUERDO A LOGÍSTICA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO ADECUADO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
MATERIALES
MTAG001 | Agua (MANEJO) | m3 | 0 | 0.02 | 0 | 0%
lonaref | LONA REFORZADA (180 GR/M2)TRUPER | M2 | 0 | 0.02 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 01 ( 2 PEONES ) | JOR | 0 | 0.001 | 0 | 0%
CUAD009 | CUADRILLA No. 09 (1 COLOCADOR + 1 AYTE.) | JOR | 0 | 0.0125 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
AYE | Andamios y Escaleras | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
%MO0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
rentaeq | Hidrolavadora mca.DeWalt DP3750 | HR | 0 | 0.1 | 0 | 0%
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 10 | Análisis No.:
Análisis: | JFISDPP001.01 |  | pieza | 1 | 0
DESAZOLVE DE POZO EXISTENTE PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES HASTA 250 mm (10") DIAMETRO Y HASTA 100 m DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MECÁNICOS CON BROCA TRICÓNICA E INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA Y DETERGENTES BIODEGRADABLES, INCLUYE: INTERCONECCIÓN TEMPORAL CON TUBERÍA DE PVC DEL TUBO DE DESCARGA EN LA BOCA DEL POZO (SÓTANO) AL TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACION DEL DESAZOLVE DEL POZO, ACARREO Y DESCARGA HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, MAQUINARIA PERFORADORA Y EQUIPO PARA DESAZOLVE, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN ESPECIALIZADOS, DASALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL.
MATERIALES
SUBCONTR DESASOL | DESAZOLVE DE POZO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HASTA 10" DIAM, HASTA 100 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECÁNICOS CON BROCA TRICÓNICA E INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA Y DETERGENTES BIODEGRADABLES. INCLUYE INTERCONEXIÓN TEMPORAL CON TUBERÍA DE PVC DE LA BOCA DEL POZO EN SÓTANO HASTA EL REGISTRO SUPERFICIAL A NIVEL DE CALLE. INCLUYE DASALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PZA | 0 | 1 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 10 | Análisis No.:
Análisis: | JFISPTAR00.02 |  | pieza | 1 | 0
"SISTEMA PAQUETE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ""BIONAUTILUS"" O EQUIVALENTE EN CALIDAD , A BASE DE AIREACIÓN EXTENTIDA, RECIRCULACIÓN DE LODOS ACTIVADOS Y FILTRACION PARA UN FLUJO PROMEDIO DE 50,500 l/dia O 0.58 l/s (DEBE CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997), MCA. BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL, CON LAS SIGUIENTES ETAPAS DE TRATAMIENTO: 1.- ENTRADA A LA PLANTA, RETENEDOR DE SOLIDOS GRUESOS NO BIODEGRADABLES 2.- AIREACIÓN EXTENTIDA 3.- CLARIFICACIÓN Y SEDIMENTACIÓN 4.- RECIRCULACIÓN DE LODOS 5.- FILTRACIÓN 6.- BOMBEO DE AGUA TRATADA A POZO PROFUNDO INCLUYE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO INCLUYENDO INGENIERIA DE DETALLE, MEMORIA DE CÁLCULO, DISEÑO, PLANOS CONSTRUCTIVOS IMPRESOS Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, EQUIPOS Y ACCESORIOS QUE COMPLEMENTEN LA PTAR PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TABLEROS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDA EN CONCRETO ARMADO Y REFORZADO f'c=250 kg/cm2, LA PLANTA DEBERA QUEDAR CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA SU OPERACION DEL NIVEL DE PISO TERMINADO DEL SOTANO UNO HACIA ABAJO, FIJACIÓN, TRAZO, TAPIALES, EQUIPO NECESARIO PARA EL CONFINAMIENTO DE ZONAS DE TRABAJO, ALINEACIÓN, EXCAVACION, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS, FLETES, GRUAS, TUBERÍAS, CONEXIONES NECESARIAS DE ACUERDO A PROYECTO, EQUIPOS DE BOMBEO CON TRITURADORAS NECESARIOS, SOPLADORES, CONTROLES, SENSORES, FILTRACION CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA, PARA REMOVER HUEVOS DE HELMINTO, UN CARCAMO PARA AGUA TRATADA Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA SU CONTROL, UN PANEL DE CONTROL ELECTRICO CONSISTENTE EN UN TABLERO PARA INTERMPERIE NEMA 12 CON EL SIGUIENTE EQUIPO: ARRANCADORES TERMOMAGNETICOS TIPO INTEGRAL, RELEVADORES DE CONTROL, SELECTORES DE POSICION PARA CONTROL, LAMPARAS SEÑALIZADORAS, TIMER DE CONTROL Y GRADUACION, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA CONTROL Y PROTECCION INTERNA, PARA BOMBEO DEL AGUA TRATADA A POZO DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE, PANEL DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO DE LA PLANTA, CONEXIONES ELECTRICAS FINALES DEL PANEL DE CONTROL HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION EN EL INMUEBLE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, INSUMOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, FIRME DE 5 cm f'c = 150 kg/cm2, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M., LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y AL CONCLUIR LA OBRA LIMPIEZA FINAL DE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, PUESTA EN MARCHA HASTA LA ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR, MANUALES DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, GARANTIAS DE LA PLANTA Y DE TODOS LOS EQUIPOS INCLUIDOS EN LA MISMA, ASÍ COMO LA CAPACITACION NECESARIA PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ASIGNADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL."
MATERIALES
SUBCONTR BIONAUTILUS | SISTEMA PAQUETE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ""BIONAUTILUS"" O EQUIVALENTE EN CALIDAD , A BASE DE AIREACIÓN EXTENTIDA, RECIRCULACIÓN DE LODOS ACTIVADOS Y FILTRACION PARA UN FLUJO PROMEDIO DE 50,500 l/dia O 0.58 l/s (DEBE CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997), MCA. BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL, CON LAS SIGUIENTES ETAPAS DE TRATAMIENTO: 1.- ENTRADA A LA PLANTA, RETENEDOR DE SOLIDOS GRUESOS NO BIODEGRADABLES 2.- AIREACIÓN EXTENTIDA 3.- CLARIFICACIÓN Y SEDIMENTACIÓN 4.- RECIRCULACIÓN DE LODOS 5.- FILTRACIÓN 6.- BOMBEO DE AGUA TRATADA A POZO PROFUNDO INCLUYE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO INCLUYENDO INGENIERIA DE DETALLE, MEMORIA DE CÁLCULO, DISEÑO, PLANOS CONSTRUCTIVOS IMPRESOS Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, EQUIPOS Y ACCESORIOS QUE COMPLEMENTEN LA PTAR PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TABLEROS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDA EN CONCRETO ARMADO Y REFORZADO f'c=250 kg/cm2, LA PLANTA DEBERA QUEDAR CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA SU OPERACION DEL NIVEL DE PISO TERMINADO DEL SOTANO UNO HACIA ABAJO, FIJACIÓN, TRAZO, TAPIALES, EQUIPO NECESARIO PARA EL CONFINAMIENTO DE ZONAS DE TRABAJO, ALINEACIÓN, EXCAVACION, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS, FLETES, GRUAS, TUBERÍAS, CONEXIONES NECESARIAS DE ACUERDO A PROYECTO, EQUIPOS DE BOMBEO CON TRITURADORAS NECESARIOS, SOPLADORES, CONTROLES, SENSORES, FILTRACION CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA, PARA REMOVER HUEVOS DE HELMINTO, UN CARCAMO PARA AGUA TRATADA Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA SU CONTROL, UN PANEL DE CONTROL ELECTRICO CONSISTENTE EN UN TABLERO PARA INTERMPERIE NEMA 12 CON EL SIGUIENTE EQUIPO: ARRANCADORES TERMOMAGNETICOS TIPO INTEGRAL, RELEVADORES DE CONTROL, SELECTORES DE POSICION PARA CONTROL, LAMPARAS SEÑALIZADORAS, TIMER DE CONTROL Y GRADUACION, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA CONTROL Y PROTECCION INTERNA, PARA BOMBEO DEL AGUA TRATADA A POZO DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE, PANEL DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO DE LA PLANTA, CONEXIONES ELECTRICAS FINALES DEL PANEL DE CONTROL HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION EN EL INMUEBLE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, INSUMOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, FIRME DE 5 cm f'c = 150 kg/cm2, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M., LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y AL CONCLUIR LA OBRA LIMPIEZA FINAL DE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, PUESTA EN MARCHA HASTA LA ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR, MANUALES DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, GARANTIAS DE LA PLANTA Y DE TODOS LOS EQUIPOS INCLUIDOS EN LA MISMA, ASÍ COMO LA CAPACITACION NECESARIA PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ASIGNADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | PZA | 0 | 1 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 1 | Análisis No.:
Análisis: | PD.APUNT.100 |  | M2 | 200 | 0
APUNTALAMIENTO EN LOSA DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTE (ENTRE LOS EJES 4-5 Y L-O), DESTINADO A SOPORTAR EL ACCESO DE UN CAMIÓN CON PESO DE APROXIMADO DE 25 TONELADAS, PARA LLEVAR A CABO LA REACTIVACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, SE ESTIMA QUE ESTOS TRABAJOS TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 3 DÍAS EN FIN DE SEMANA. INCLUYE ALQUILER DEL SISTEMA DE ANDAMIOS METÁLICOS DE ALTA RESISTENCIA (LAS DIMENSIONES Y CALIBRES DE ANDAMIOS DEPENDERÁ DEL PROVEDOR), PARA SOPORTAR TODOS LOS ELEMENTOS PRESFORZADOS SUBYACENTES QUE TENGAN INFLUENCIA POR LA CARGA (VIGAS DOBLE "T" Y TRABES PORTANTES), TORNILLOS BASE, CRUZETAS, TORNILLOS CABEZAL, VIGAS TIPO DOBLE MONTEN DE ALTA RESISTENCIA, VER DETALLE EN PLANOS; FLETES, TRAZOS, AJUSTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PERNOS, TORNILLOS, SEPARADORES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, RETIRO Y DESALOJO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, ALQUILER DE ANDAMIOS Y ACCESORIOS, ASI COMO SU COLOCACIÓN Y RETIRO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTÍCULAR.
MATERIALES
SUBCONTR APUNTAL | APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE LOSA SOBRE LA QUE TRANSITARÁ EL EQUIPO QUE REALIZARÁ EL DESAZOLVE. INCLUYE SUPERVISIÓN DE TÉCNICO ESTRUCTURISTA | M2 | 0 | 1 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 1 | Análisis No.:
Análisis: | PD.DESPL.010 |  | M2 | 8 | 0
RETIRO DE PLANTAS ORNAMENTALES TIPO ARBUSTOS HASTA UNA ALTURA DE 1.00 m., SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CORTES, EXTRACCIÓN DE TOCONES, EXCAVACIÓN EN EL PERIMETRO DEL TOCON, CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 01 ( 2 PEONES ) | JOR | 0 | 0.071429 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
BASICOS
ACA0081 | Acarreo camion km subsecuentes material producto excavacion, arena, grava cascajo, volumen suelto, zona urbana transito intenso | m3 | 0 | 2.5 | 0 | 0%
ACA0003 | Acarreo carretilla 1a.estacion cascajo no roca, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo carga y descarga, de materiales | m3 | 0 | 0.125 | 0 | 0%
ACA0004 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes cascajo no roca incluyendo carga y descarga, de materiales. | m3 | 0 | 0.25 | 0 | 0%
ACA0063 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto zona urbana transito intenso incluye: carga a mano y descarga volteo | m3 | 0 | 0.125 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | BASICOS |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | 4 | Análisis No.:
Análisis: | AL.JARD.010 |  | M | 29 | 0
"MODIFICACIÓN DE JARDINERA CENTRAL EN ESTACIONAMIENTO. LA JARDINERA EXISTENTE CON MEDIDAS INTERIORES DE 30 X 35 CM SERÁ MODIFICADA RETIRANDO LA TIERRA DE VEGETACIÓN ACTUAL Y RELLENANDO CON POLIESTIRENO PARA SERVIR DE CIMBRA, POSTERIORMENTE SE CONSTRUIRÁ SOBRE ELLA LA NUEVA JARDINERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 35 X 30 CM, A BASE DE MUROS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6, ACABADO APARENTE, POSTERIORMENTE COLOCAR TUBOS DE DRENADO DE PVC SANITARIO DE 2"" DE DIÁMETRO (REPARTIR 3 PZAS EN CADA LADO DE LA JARDINERA), IMPERMEABILIZAR LA PARTE INTERIOR DE JARDINERA CON POLIURETANO ELÁSTICO Y RESISTENTE A LAS RAÍCES COMO SIKALASTIC-445, SIKALASTIK-612 Ó EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, A LA SALIDA DE CADA TUBO, COLOCAR UN TROZO DE METAL DESPLEGADO (15x15cm) FIJADO CON CLAVOS DE CONCRETO PARA CONTENER TEZONTLE. COLOCAR UNA CAPA DE 10 CM DE TEZONTLE CON DIÁMETRO DE 1 1/2"" (SIN COMPACTAR), ARRIBA DEL TEZONTLE COLOCAR UNA CAPA DE 15 CM DE TIERRA VEGETAL (SIN COMPACTAR) Y FINALMENTE PINTAR EL EXTERIOR A 2 MANOS CON PINTURA VINÍLICA COLOR S.M.A. (VER DETALLE EN PLANOS) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, PROTECCIONES PARA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, ELEVACIONES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. "
MATERIALES
polies10k/m3 | POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD 10 KG/M3 | m3 | 0 | 0.1155 | 0 | 0%
PEBCA140 | Alambre recocido Calibre 16 | kg | 0 | 0.1 | 0 | 0%
A1FAR020 | Malla electrosoldada 6x6/6-6 100m2 | M2 | 0 | 1.15 | 0 | 0%
T7APG021 | Tubo pvc sanitario 51mm (2") | M | 0 | 1.5 | 0 | 0%
189329 | Sikalastic-612 | Cubeta | 0 | 0.1 | 0 | 0%
91017 | Sikaflex 1a | cartucho | 0 | 0.066667 | 0 | 0%
metdesp900c26 | METAL DESPLEGADO ECONOMICO NÚMERO COMERCIAL 900 CALIBRE 26 (0.900 KG/M2) | M2 | 0 | 0.4 | 0 | 0%
APCXX006 | Tezontle 3/4 | m3 | 0 | 0.04 | 0 | 0%
clavconc11/2 | clavo para concreto de 1 1/2" de largo | PZA | 0 | 10 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 01 ( 2 PEONES ) | JOR | 0 | 0.1 | 0 | 0%
CUAD003 | CUADRILLA No. 03 (ALBAÑIL + AYUDANTE) | JOR | 0 | 0.5 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
BASICOS
BAS008 | CONCRETO F´C=150KG/CM2 INCLUYE REVOLVEDORA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | m3 | 0 | 0.1 | 0 | 0%
curconc01 | CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE, ADITIVO | M2 | 0 | 2.8 | 0 | 0%
BAS006 | VACIADO DE CONCRETO, INCLUYE VACIADO A BOTE, VIBRADO, NIVELADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | m3 | 0 | 0.1 | 0 | 0%
BASB001 | ACABADO PULIDO INCLUYE, MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 0 | 2 | 0 | 0%
CE0040.050 | CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY 16mm LUBRICADA CON DIESEL, INCL. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 0 | 2.8 | 0 | 0%
tierrlamajardin | tierra lama para jardin | m3 | 0 | 0.1 | 0 | 0%
AC0010.020 | PINTURA VINILICA VINIMEX EN MURETES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 0 | 1.6 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | BASICOS |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)