## e)Listado Insumos (E)
0
Cliente: | CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Concurso No: | CJF-11/ITC/LDSSN/2016 | Fecha: | 2016-06-28 |  | Duración: | 150 días naturales
Obra: | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA CON SECCIONADOR SUMERGIBLE PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN TEPIC, NAY.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM
Lugar: | AVENIDA AGUAMILPA No. 275 |  | Inicio obra: | 2016-08-03 | Fin obra: | 2016-12-30
Ciudad: | TEPIC, Nayarit
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia
MATERIALES
A1BAR025 | Varilla de acero corrugada 3/8" No. 3 | T | 2016-06-28 | 0.038984 | 0 | 0 | 0%
A1FAR010 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, rollo de 100 m2 | M2 | 2016-06-28 | 31.185 | 0 | 0 | 0%
A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | KG | 2016-06-28 | 0.43445 | 0 | 0 | 0%
abraomeg75 | ABRAZADERA OMEGA FORJADA DE 75 MM. (3") | PZA | 2016-06-28 | 7.9992 | 0 | 0 | 0%
ACAA004 | Alambre galvanizado cal. 14 | KG | 2016-06-28 | 0.384 | 0 | 0 | 0%
ACACT055 | Cemento gris tolteca | T | 2016-06-28 | 2.899 | 0 | 0 | 0%
ACCX700 | Segueta diente fino | PZA | 2016-06-28 | 2.76 | 0 | 0 | 0%
ADITRUGOSI01 | ADITIVO RETARDANTE (RUGOSICRETO) | L | 2016-06-28 | 2.5 | 0 | 0 | 0%
AIGFE052 | Curafest rojo (Fester) | L | 2016-06-28 | 0.28 | 0 | 0 | 0%
ALAM-18 | Alambre recocido calibre 18 | KG | 2016-06-28 | 1.318 | 0 | 0 | 0%
APAXX005 | Arena de mina | M3 | 2016-06-28 | 6.6513 | 0 | 0 | 0%
APBXX020 | Grava de 3/4" | M3 | 2016-06-28 | 6.2379 | 0 | 0 | 0%
cabxlp3/0condu | CABLE TIPO XLP-DS AWG, CALIBRE No. 3/0 MCA. CONDUMEX | M | 2016-06-28 | 2080 | 0 | 0 | 0%
CADER | CAJA DERIVADORA J4, CON SALIDAS DIVIDIDAS 2X600 Y 2X200, PARA 15 KV | PZA | 2016-06-28 | 3 | 0 | 0 | 0%
CC1/0 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No. 1/0 CONDUMEX, VIAKON O CONELEC; O EQUIVALENTE EN CALIDAD | M | 2016-06-28 | 945 | 0 | 0 | 0%
CDJ4200 | CAJA DERIVADORA J4 200 AMP PARA 15 KV | PZA | 2016-06-28 | 3 | 0 | 0 | 0%
chispt320 | chispero T320 | PZA | 2016-06-28 | 0.7 | 0 | 0 | 0%
CIAMP035 | Barrote 1 1/2" x 4" x 8' | pt | 2016-06-28 | 7.2524 | 0 | 0 | 0%
CIAMP055 | Duela 3/4 x 3.5 x 8.25 | pt | 2016-06-28 | 8.7939 | 0 | 0 | 0%
cimbfestrojo | cimbrafest marca fester desmoldante para cimbra. presentacion de cubeta de 19 lts. | LT | 2016-06-28 | 2.3102 | 0 | 0 | 0%
cintaislarsuper33 | CINTA DE AISLAR SCOTH SUPER 33 | PZA | 2016-06-28 | 20 | 0 | 0 | 0%
cintaislarvucanizab | CINTA AISLAR VULCANIZABLE 23 | PZA | 2016-06-28 | 55.556 | 0 | 0 | 0%
CODOPE | CODO OPERACIÓN CON CARGA PARA 200 AMP | PZA | 2016-06-28 | 9 | 0 | 0 | 0%
conexmec1/0 | CONEXIÓN MECANICA CABLE VARILLA PARA TIERRA CALIBRE 1/0 | PZA | 2016-06-28 | 0.7 | 0 | 0 | 0%
COPF | CODO PORTA FUSIBLE PARA 200 AMP, CALIBRE 3/0, 15 KV | PZA | 2016-06-28 | 3 | 0 | 0 | 0%
corredera 60 | CORREDERA DE 60 CMS. ESPECIFICACION NRF 023 DE CFE | PZA | 2016-06-28 | 66 | 0 | 0 | 0%
CPOT | CUERPO EN T PARA CALIBRE 500 KCM, INCLUYE: KIT CUERPO EN TE PARA CABLE XLP CALIBRE 500 KCM, 15 KV, 600 AMP | PZA | 2016-06-28 | 6 | 0 | 0 | 0%
CYM75 | CONTRA Y MONITOR DE 75 MM | JGO | 2016-06-28 | 4 | 0 | 0 | 0%
DIESEL | DIESEL | LTO | 2016-06-28 | 0.1936 | 0 | 0 | 0%
E5BCE035 | Tubo conduit galv. 3" p.gr., c/cople | M | 2016-06-28 | 12.6 | 0 | 0 | 0%
ELDD801 | Taquete de plastico de 1/4" x 1 1/8" largo | PZA | 2016-06-28 | 24 | 0 | 0 | 0%
EQM | EQUIPO DE MEDICIÓN DE 13.5 KV Y 5/50 AMP., EN MEDIA TENSIÓN TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA | PZA | 2016-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0%
et-ident | MARBETES DE IDENTIFICACIÓN | PZA | 2016-06-28 | 99 | 0 | 0 | 0%
GEST | GESTION ANTE CFE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | SERVICIO | 2016-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0%
MACMF040 | Duela 1" x4"x8 1/4' | pt | 2016-06-28 | 0.8096 | 0 | 0 | 0%
MACMF085 | Barrote 1 1/2"x 3 1/2" x 8 1/4' | pt | 2016-06-28 | 0.71289 | 0 | 0 | 0%
manijal160 | manija L160 | PZA | 2016-06-28 | 0.7 | 0 | 0 | 0%
mensulafv35 | MENSULA DE 35 CMS | PZA | 2016-06-28 | 66 | 0 | 0 | 0%
MTAG001 | Agua (en pipa) | M3 | 2016-06-28 | 6.4922 | 0 | 0 | 0%
pad76 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 76 MM (3") | ML | 2016-06-28 | 63 | 0 | 0 | 0%
PEBCA140 | Alambre recocido Calibre 16 | KG | 2016-06-28 | 2.1646 | 0 | 0 | 0%
PRUEBAS MT | CIRCUITO MT 1F- SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS | PZA | 2016-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0%
REGRMTB4 | REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION, CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CFE-RMTB4, ESPECIFICACION DE CFE, ABOCINADO DE DUCTOS, ESPUMA Y TAPA METÁLICA 84B, DE 1.50X1.50X0.90m | PZA | 2016-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0%
SECC | SECCIONADOR DE REDES SUBTERRANEA CON CONTROL MANUAL MCA. VISTA, | PZA | 2016-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0%
SISPA123 | Carga cadweld No.150 | PZA | 2016-06-28 | 14 | 0 | 0 | 0%
sol-libranza | SOLICITUD DE LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA LOCALIDAD | SERVICIO | 2016-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0%
SOP-PIJ-01 | Pija de 1/4" de alta resistencia | PZA | 2016-06-28 | 24 | 0 | 0 | 0%
TAPAIS | TAPON AISLANTE PARA 600 AMP, 15 KV | PZA | 2016-06-28 | 6 | 0 | 0 | 0%
TAPAIS2 | TAPÓN AISLANTE PARA 200 AMP, 15 KV | PZA | 2016-06-28 | 9 | 0 | 0 | 0%
TT3519 | COPLE GALV P GRUESA 76MM | PZA. | 2016-06-28 | 4 | 0 | 0 | 0%
TT3580 | CODO GALV P GRUESA 76MM | PZA. | 2016-06-28 | 0.66667 | 0 | 0 | 0%
VAR5/8 | VARILLA "COOPPERWELD" DE 5/8" DE DIAMETRO Y 3.00 M. DE LONGITUD MARCA BURNDY O EQUIVALENTE EN CALIDAD | PZA | 2016-06-28 | 14 | 0 | 0 | 0%
xlp-ds500 | CABLE TIPO XLP-DS AWG, CALIBRE No. 500 KCM PARA 15, 25, 35 KV, 90°C | M | 2016-06-28 | 1575 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
MO011 | PEON | jor | 2016-06-28 | 36.3927 | 0 | 0 | 0%
MO021 | AYUDANTE GENERAL | jor | 2016-06-28 | 411.3849 | 0 | 0 | 0%
MO041 | OFICIAL ALBAÑIL | jor | 2016-06-28 | 1.6557 | 0 | 0 | 0%
MO05007 | CARPINTERO OBRA NEGRA | jor | 2016-06-28 | 0.50507 | 0 | 0 | 0%
MO05008 | FIERRERO | jor | 2016-06-28 | 0.16708 | 0 | 0 | 0%
MO07001 | ELECTRICISTA | jor | 2016-06-28 | 209.7583 | 0 | 0 | 0%
MO09001 | CABO DE OFICIOS | jor | 2016-06-28 | 42.9581 | 0 | 0 | 0%
MO11001 | ELECTRICISTA ALTA TENSION | jor | 2016-06-28 | 199.2988 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
AYE | Andamios y Escaleras | %MO | 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0%
cortconcr01 | cortadora para concreto | HR | 2016-06-28 | 0.062115 | 0 | 0 | 0%
EQACO004 | Compactador de placa vibratoria Bosch motor de 5 hp, rinde hasta 220 m2/h, velocidad avance 13m/min. placa de 35x28cm peso 68 kg. | HR | 2016-06-28 | 6.814 | 0 | 0 | 0%
EQACV001 | Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. | HR | 2016-06-28 | 12.6752 | 0 | 0 | 0%
EQARV001 | Revolvedora de concreto Mipsa mod. R-10 capacidad de 1 saco 8 hp motor Kolher | HR | 2016-06-28 | 1.463 | 0 | 0 | 0%
EQAVB001 | Vibrador de Concreto mot. gasolina 8 hp Kolher flecha 14" cabezal AA48 de 17/8" (45mm). | HR | 2016-06-28 | 4.763 | 0 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0%
EQSOLD001 | equipo de oxiacetileno para (corte) y soldar inc. accesorios sin operador | HR | 2016-06-28 | 0.62217 | 0 | 0 | 0%
H4239 | GRUA HIDRAULICA GROVE RT-528C DE 125 HP 25 TON | HR | 2016-06-28 | 13.3618 | 0 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  |  | 0