## e)Listado Insumos (E)
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
Concurso No: | CJF-12/ITC/RSOCV/2016 | Fecha: | 2016-08-29 |  | Duración: | 60 días naturales
Obra: | REMOZAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ
Lugar: | Avenida. S.S. Juan Pablo II N°646 esquina Tiburón, Fraccionamiento Costa de Oro, C. P. 94299 |  |  |  | Inicio obra: | 2016-10-04
[5 empty] | Fin obra: | 2016-12-02
Ciudad: | BOCA DEL RÍO, Veracruz
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia
MATERIALES
A4EAR020 | Clavo 2 1/2",3 1/2",3" y 4" | kg | 2016-08-29 | 18.3673 | 0 | 0 | 0%
A7AML005 | Carrete de soldadura de 50 x 50 z 450 gr. | PZA | 2016-08-29 | 1.9228 | 0 | 0 | 0%
A7JML020 | Pasta para soldar bote de 75g | PZA | 2016-08-29 | 1.1731 | 0 | 0 | 0%
ACACT055 | Cemento gris | ton | 2016-08-29 | 6.5197 | 0 | 0 | 0%
AD-001 | Adhesivo gris mca. interceramic bulto 20 kg | bulto | 2016-08-29 | 60 | 0 | 0 | 0%
ADHE001 | Adhesivo de contacto LUNASET 1/2 litro | PZA | 2016-08-29 | 23.9695 | 0 | 0 | 0%
ADHE-001 | Adhesivo blanco mca. interceramic bulto 20 kg | bulto | 2016-08-29 | 183.75 | 0 | 0 | 0%
ADHE-003 | Loseta ceramica de 25 x 40 cms. modelo CREMA MARFIL, color claro mca. Interceramic | m2 | 2016-08-29 | 771.75 | 0 | 0 | 0%
AIBFE090 | Festegral saco de 20 kg | PZA | 2016-08-29 | 13.3852 | 0 | 0 | 0%
ALIM-001 | Alimentador para w.c. 13-19 mm | PZA | 2016-08-29 | 60 | 0 | 0 | 0%
ALIM-002 | Alimentador para lavabo 13-13 mm | PZA | 2016-08-29 | 40 | 0 | 0 | 0%
alimentadorfregadero | Alimentador para fregadero 13-13 mm | PZA | 2016-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0%
ang1/8x2" | Angulo de acero A-36 de 2" x 1/8" | kg | 2016-08-29 | 2.32 | 0 | 0 | 0%
APAXX005 | Arena de mina | m3 | 2016-08-29 | 18.1637 | 0 | 0 | 0%
asiento0101 | Asiento con tapa mod. AT-2 color blanco mca. HELVEX | PZA | 2016-08-29 | 60 | 0 | 0 | 0%
barpoly3000 | Barniz polyform serie 3000 | LT | 2016-08-29 | 34.05 | 0 | 0 | 0%
BISGRA830 | Bisagra para puerta 830 Phillips | PZA | 2016-08-29 | 60 | 0 | 0 | 0%
boqui-001 | Boquilla con sellador color TAN mca. interceramic | kg | 2016-08-29 | 855 | 0 | 0 | 0%
cartuchogas | GAS BUTANO CARTUCHO .275 GRS./500 ML. | PZA | 2016-08-29 | 10.7667 | 0 | 0 | 0%
CEMBCO | CEMENTO BLANCO | kg | 2016-08-29 | 32 | 0 | 0 | 0%
CER-002 | Cerradura para puerta mod. A40S TULIP-TUL acabado laton antiguo mca. YALE | PZA | 2016-08-29 | 20 | 0 | 0 | 0%
Ceram-Crem-marf | Loseta Cerámica de 40 x 40 cm Mod. Crema Marfil Color claro Mca. Interceramic de primera | m2 | 2016-08-29 | 252 | 0 | 0 | 0%
cespol11B | Cespol 11 B Rugo | PZA | 2016-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0%
clavac0038 | Clavacote de madera de pino | PZA | 2016-08-29 | 295 | 0 | 0 | 0%
codo90cobre25mm | Codo cobre 25 x 90° | PZA | 2016-08-29 | 20 | 0 | 0 | 0%
conec-001 | Conector cespol de hule de 50-38 mm. | PZA | 2016-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0%
conec-0012 | Conector cespol de hule de 50-32 mm. | PZA | 2016-08-29 | 40 | 0 | 0 | 0%
contracanasta bronce | Contracanasta Bronce | PZA | 2016-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0%
cubrepijas | Cubre pijas para w.c. | JGO | 2016-08-29 | 31 | 0 | 0 | 0%
D1CSF015 | Pegamento p/madera unirapid profesional. | kg | 2016-08-29 | 15.9803 | 0 | 0 | 0%
D2AIU045 | Cinta teflon de 1" x 13.2 mts. | m | 2016-08-29 | 41 | 0 | 0 | 0%
Disp-Jab-002 | Dispensador de jabón, Mca. JOFEL linea FUTURA INOX color inoxidable mod. AC54000 | PZA | 2016-08-29 | 20 | 0 | 0 | 0%
Disp-Toalla-01 | Dispensador de papel higienico linea FUTURA color inoxidable mca. JOFEL mod. MINI INOXIDABLE AE25000 rollo de 300 mts. | PZA | 2016-08-29 | 60 | 0 | 0 | 0%
DPDYP0020 | Canal de amarre USG 635 cal. 22 x 3.05 mts. | PZA | 2016-08-29 | 16.2721 | 0 | 0 | 0%
DPMYP005 | Esquinero metalico USG cal. 28 x 2.44 mts. | PZA | 2016-08-29 | 9.0145 | 0 | 0 | 0%
DPMYP015 | Reborde metalico tipo "J" USG cal. 26 x 2.44 mts. | PZA | 2016-08-29 | 8.3875 | 0 | 0 | 0%
DPMYP020 | Reborde metalico tipo "L" USG cal. 26 x 2.44 mts. | PZA | 2016-08-29 | 4.191 | 0 | 0 | 0%
DPVYP021 | Exterior tape rollo, de 45.00 ml. x 4" de ancho | PZA | 2016-08-29 | 1.375 | 0 | 0 | 0%
DPYUYPO20 | Poste metalico USG 635 cal. 20 x 3.05 mts. | ml | 2016-08-29 | 137.5 | 0 | 0 | 0%
DPZYP155 1 | Panel de tablacemento DUROCK NEXT-GEN e+1 12.7 mm(1/2") espesor | m2 | 2016-08-29 | 57.75 | 0 | 0 | 0%
DPZYP156 | Base coat, compuesto de 22.7 kg | kg | 2016-08-29 | 22 | 0 | 0 | 0%
EQ-DES01 | Destapacaños barreno manivela de 7.6 mts. | PZA | 2016-08-29 | 1.2273 | 0 | 0 | 0%
ESP6MM1.75x1 | Espejo de 6 mm con los cantos pulidos con medidas de 1.75 x 1.00 | PZA | 2016-08-29 | 2 | 0 | 0 | 0%
ESP6MM2.15X1 | Espejo de 6 mm con los cantos pulidos con medidas de 2.15 x 1.00 | PZA | 2016-08-29 | 18 | 0 | 0 | 0%
gancho-001 | Gancho doble linea CLASICA II mod. 206 color cromo mca. HELVEX | PZA | 2016-08-29 | 60 | 0 | 0 | 0%
HFAML005 | Lija de agua fandeli 100 | hoja | 2016-08-29 | 34.216 | 0 | 0 | 0%
HFBML005 | Lija para madera "0" | hoja | 2016-08-29 | 102.15 | 0 | 0 | 0%
HFDML020 | Lija de esmeril 25 mm. | m | 2016-08-29 | 0.875 | 0 | 0 | 0%
inodoro0101 | Inodoro tanque bajo DRAKAR color blanco mca. Helvex. Incluye: Valvula de tanque (sx-sf-634), Kit de Tornillos de sujeción para tanque, paquete de fijación. | PZA | 2016-08-29 | 29 | 0 | 0 | 0%
llectv105hx | Llave economizadora c/seguro antirrobo mod. TV-105 mca. HELVEX | PZA. | 2016-08-29 | 40 | 0 | 0 | 0%
MACMF085 | Barrote 1 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 2016-08-29 | 82.5 | 0 | 0 | 0%
mingigobi | Mingitorio oval GOBI (Seco) color blanco mca. HELVEX | PZA | 2016-08-29 | 5 | 0 | 0 | 0%
MSOL0070 | Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4"(3 a 6mm) | kg | 2016-08-29 | 0.3366 | 0 | 0 | 0%
MTAG001 | Agua (en pipa) | m3 | 2016-08-29 | 10.6484 | 0 | 0 | 0%
MTAL0876 | Taquete de fibra de 1" no.8 | PZA | 2016-08-29 | 414 | 0 | 0 | 0%
MTIHS0003 | Junta de cera prohel para w.c. | PZA | 2016-08-29 | 60 | 0 | 0 | 0%
MTRIPLAY6MM | Triplay de 6mm de pino de 1a. | PZA | 2016-08-29 | 20 | 0 | 0 | 0%
NAVAL040 | Valvula angular de compresión de cobre de 13 mm | PZA | 2016-08-29 | 101 | 0 | 0 | 0%
oval-001 | Ovalyn chico mod. 01-124 bajo cubierta mca. american standard color blanco | PZA | 2016-08-29 | 36 | 0 | 0 | 0%
PEBCA080 | Tornillo carpintero 10x38mm 144pzas | caja | 2016-08-29 | 2.4544 | 0 | 0 | 0%
PLACA.6X1.75BLANCO D | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACA DE MÁRMOL BLANCO DURANGO DE 2 cm DE ESPESOR PARA BAÑOS DE 0.60X1.75m, CON 2 ORIFICIOS PARA RECIBIR OVALIN Y PASOS PARA MEZCLADORA, ZOCLO DE 10 cm Y FALDON AL FRENTE DE 20 cm. | PZA | 2016-08-29 | 2 | 0 | 0 | 0%
PLACA.6X2.15BLANCO D | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACA DE MÁRMOL BLANCO DURANGO DE 2 cm DE ESPESOR PARA BAÑOS DE 0.60X2.15m, CON 2 ORIFICIOS PARA RECIBIR OVALIN Y PASOS PARA MEZCLADORA, ZOCLO DE 10 cm Y FALDON AL FRENTE DE 20 cm. | PZA | 2016-08-29 | 18 | 0 | 0 | 0%
PRIMEPOXICORP6 1 | PRIMARIO EPOXICO RP 6 PARTE A B63RJ40 SHERWIN WILLIAMS | LTO | 2016-08-29 | 0.23463 | 0 | 0 | 0%
PRIMEPOXICORP6 2 | PRIMARIO EPOXICO RP 6 PARTE B CATALIZADOR V93VJ06 SHERWIN WILLIAMS | LTO | 2016-08-29 | 0.058658 | 0 | 0 | 0%
prolamsac200c18 | Perfil Prolamsa C-200 Cal. 18 | kg | 2016-08-29 | 8.9 | 0 | 0 | 0%
R1BCX145 | Sellador de silicon transparente 300 ml. | PZA | 2016-08-29 | 23.9713 | 0 | 0 | 0%
REDUCTOR R90KJ12 | REDUCTOR R90KJ12 SHERWIN WILLIAMS | LTO | 2016-08-29 | 0.08798 | 0 | 0 | 0%
rejilla-001 | Rejilla contra coladera mod. RC-020 mca. HELVEX | PZA | 2016-08-29 | 20 | 0 | 0 | 0%
SACHX095 | Cespol lavabo TV-016 s/contra mca. Helvex | PZA | 2016-08-29 | 40 | 0 | 0 | 0%
SACHX110 | Contra lavabo TH-058 cromada mca. Helvex | PZA | 2016-08-29 | 40 | 0 | 0 | 0%
SEELLA01 | Sellador silicon blanco 280 ml. | PZA | 2016-08-29 | 1.8333 | 0 | 0 | 0%
sell-011 | Sellador POLYFORM 2060 | LT | 2016-08-29 | 16.344 | 0 | 0 | 0%
solvpoly3000 | Solvente para barniz POLYFORM serie 3000 | LT | 2016-08-29 | 40.86 | 0 | 0 | 0%
SUMINSTMAM01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA TIPO PUERTA DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE DIMENSIONES: DE 0.60 m Y HASTA 1.50 m DE ALTURA TOTAL (± 5 cm), DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | PZA | 2016-08-29 | 60 | 0 | 0 | 0%
SUMINSTMAM02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA TIPO PANEL MINGITORIO DE 0.60 X 1.50 m (± 5 cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | PZA | 2016-08-29 | 10 | 0 | 0 | 0%
SUMINSTMAM03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA TIPO PANEL CENTRAL DE 1.30 X 1.50 m (± 10 cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | PZA | 2016-08-29 | 47 | 0 | 0 | 0%
SUMINSTMAM04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA TIPO PANEL CENTRAL DE 1.10 X 1.50 m (± 10 cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | PZA | 2016-08-29 | 3 | 0 | 0 | 0%
SUMINSTMAM05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA TIPO PANEL LATERAL PUERTA, ETC, DE 0.20 X 1.80 m (± 5cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | PZA | 2016-08-29 | 31 | 0 | 0 | 0%
SUMINSTMAM06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA TIPO PANEL LATERAL PUERTA, ETC, DE 0.30 X 1.80 m (± 5cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | PZA | 2016-08-29 | 17 | 0 | 0 | 0%
SUMINSTMAM07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA TIPO PANEL LATERAL PUERTA, ETC, DE 0.40 X 1.80 m (± 5cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBR. | PZA | 2016-08-29 | 6 | 0 | 0 | 0%
TAPON CAPA13 | Tapón capa 13 mm de cobre | PZA | 2016-08-29 | 130 | 0 | 0 | 0%
TAPON CAPA38 | Tapón capa 38 mm de cobre | PZA | 2016-08-29 | 5 | 0 | 0 | 0%
taqexp1/4 x 2 1/2 xa | Taquete TX 1/4 x 2 1/2" xato | PZA | 2016-08-29 | 3 | 0 | 0 | 0%
taqexpxat123 | Taquete expansivo rosca interior de 1/2" x 3 1/2" | PZA | 2016-08-29 | 137.5 | 0 | 0 | 0%
tcaunion 25mm | Tuerca unón cobre 25 mm | PZA | 2016-08-29 | 40 | 0 | 0 | 0%
THXML020 | Pijas para w.c. y taquetes | JGO | 2016-08-29 | 62 | 0 | 0 | 0%
tinta-003 | Tinta al alcohol varios colores river mca. comex | LT | 2016-08-29 | 17.025 | 0 | 0 | 0%
TMALM125 | Tornillo p/mad. cza/plana #10 l 50 | PZA | 2016-08-29 | 414 | 0 | 0 | 0%
TORNI-002 | Tornillo tipo DS de 1 1/4" | ciento | 2016-08-29 | 2.75 | 0 | 0 | 0%
tornillo01 | Tornillo niquelado No. 10 | PZA | 2016-08-29 | 60 | 0 | 0 | 0%
TRTKpl | Tornillo Tek plano metal-metal 1" | ciento | 2016-08-29 | 3.3 | 0 | 0 | 0%
tubocobre25mm | Tubo de cobre tipo "M" 25 mm | m | 2016-08-29 | 7.6 | 0 | 0 | 0%
V1BPI005 | Detergente en polvo | kg | 2016-08-29 | 2.706 | 0 | 0 | 0%
V1DPI005 | Acido muriatico | LT | 2016-08-29 | 13.965 | 0 | 0 | 0%
valvcompf783 | Valvula de compuerta soldable F783 25 mm | PZA | 2016-08-29 | 20 | 0 | 0 | 0%
VIHPI013 | Resina epoxica M-70x60 | kg | 2016-08-29 | 8 | 0 | 0 | 0%
Z600 | Dispensador de toalla línea Z-600 FUTURA color inoxidable satinado, marca JOFEL, modelo INOX AH 25000 | PZA | 2016-08-29 | 20 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
MO01001 | Peon | JOR | 2016-08-29 | 207.9289 | 0 | 0 | 0%
MO02001 | Ayudante General | JOR | 2016-08-29 | 380.6798 | 0 | 0 | 0%
MO05004 | PINTOR | JOR | 2016-08-29 | 0.059162 | 0 | 0 | 0%
MO05005 | Colocador de Acabados | JOR | 2016-08-29 | 144.7999 | 0 | 0 | 0%
MO05006 | Oficial Albañil | JOR | 2016-08-29 | 49.4671 | 0 | 0 | 0%
MO05009 | Herrero | JOR | 2016-08-29 | 0.6 | 0 | 0 | 0%
MO05012 | Cerrajero | JOR | 2016-08-29 | 3 | 0 | 0 | 0%
MO07002 | Plomero | JOR | 2016-08-29 | 125.0917 | 0 | 0 | 0%
MO07003 | Carpintero de banco | JOR | 2016-08-29 | 33.0786 | 0 | 0 | 0%
MO07004 | Tablarroquero | JOR | 2016-08-29 | 4.5833 | 0 | 0 | 0%
MO07006 | Aluminero-Vidriero | JOR | 2016-08-29 | 20 | 0 | 0 | 0%
MO09001 | Cabo de Oficios | JOR | 2016-08-29 | 48.4644 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQACT002 | Cortadora de Material Vidriado 1 hp | HR | 2016-08-29 | 146.25 | 0 | 0 | 0%
EQACV001 | Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. | HR | 2016-08-29 | 19.5526 | 0 | 0 | 0%
EQASO001 | Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 mot. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600 r.p.m. (sin operador). | HR | 2016-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0%
equsandb250 | Equipo de aire AIRLES para pintura en to | HR | 2016-08-29 | 68.432 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  |  | 0