## b)Estandar (E)
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
Concurso No: | CJF-12/ITC/RSOCV/2016 | Fecha: | 2016-08-29 |  | Duración: | 60 días naturales
Obra: | REMOZAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ
Lugar: | Avenida. S.S. Juan Pablo II N°646 esquina Tiburón, Fraccionamiento Costa de Oro, C. P. 94299 |  |  |  | Inicio obra: | 2016-10-04
[5 empty] | Fin obra: | 2016-12-02
Ciudad: | BOCA DEL RÍO, Veracruz
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | REMOZAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ |  |  |  |  | 0%
A01 | 1.00 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
JFPD.ZC010.11 | DESMONTAJE DE ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA HASTA 10 cm, SIN RECUPERACIÓN, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA , INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Ó ADHERENTE, RETIRO A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m | 263.4 |  |  | 0%
JFPRE230 | RETIRO DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE CUALQUIER MEDIDA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: EL RETIRO DEL MORTERO BASE DE CUALQUIER ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN, ELIMINACIÓN DE TECATAS, ACARREOS HORIZONTALES COMO VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 240 |  |  | 0%
JFPD_DMS020.10 | DESMONTAJE DE ACCESORIO SANITARIO (JABONERAS, TOALLEROS, PORTAPAPELES, BARRA, ETC.), SIN RECUPERACIÓN, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: RETIRO DEL MUEBLE, CORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ABRIR CAJA EN MURO DE SER NECESARIO, ACARREOS HORIZONTALES COMO VERTICALES, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 156 |  |  | 0%
JFPRE382 | RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE MAMPARAS EXISTENTES EN SANITARIO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: TRAZO, CORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACARREOS HORIZONTALES COMO VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 171.49 |  |  | 0%
JFPRE333_10 | DESMONTAJE DE PLACA DE MÁRMOL DE 0.60x 1.75m (±5 CM) m , (CUBIERTA EN MESETA DE LAVABOS) INCLUYENDO: ZOCLO Y FALDON DE MÁRMOL, ETC., SIN RECUPERACIÓN, TRAZO, RETIRO DE RECUBRIMIENTOS, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, CORTES, RESANES, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y/Ó ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 2 |  |  | 0%
JFPRE333_11 | DESMONTAJE DE PLACA DE MÁRMOL DE 0.60m DE ANCHO Y DE LARGO VARIABLE DE 1.90 A 2.15 m , (CUBIERTA EN MESETA DE LAVABOS) INCLUYENDO: ZOCLO Y FALDON DE MÁRMOL, ETC., SIN RECUPERACIÓN, TRAZO, RETIRO DE RECUBRIMIENTOS, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, CORTES, RESANES, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y/Ó ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 18 |  |  | 0%
JFPRE293_10 | DESMONTAJE DE ESPEJO EN MURO SIN RECUPERACIÓN DE 1.75 X 1.00 m (± 10 cm) DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRIR CAJA DE SER NECESARIO, RETIRO POR MEDIOS MANUALES, EVITANDO DAÑAR CUALQUIER ELEMENTO QUE LO CONTENGA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 2 |  |  | 0%
JFPRE293_11 | DESMONTAJE DE ESPEJO EN MURO SIN RECUPERACIÓN DE LARGO VARIABLE DE 1.90 A 2.15 m X 1.00 m (± 10 cm) DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRIR CAJA DE SER NECESARIO, RETIRO POR MEDIOS MANUALES, EVITANDO DAÑAR CUALQUIER ELEMENTO QUE LO CONTENGA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 18 |  |  | 0%
JFPRE278 | DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MORTERO DE 1 A 3 cm. DE ESPESOR, EN MURO Y/O LOSA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, EVITANDO DAÑAR CUALQUIER ELEMENTO QUE LO CONTENGA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 735 |  |  | 0%
JFPD.MTC010.10 | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLACEMENTO A UNA CARA, RESANES CON BASE COAT Y EXTERIOR TAPE, BOQUILLAS, POSTE Y TAPAS DONDE NO SE DEMUELE EN SU TOTALIDAD EL MURO. DEMOLICIÓN DE MUROS, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: TRAZO, RECORTES, RETIRO DE TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS, ZOCLOS, RELLENOS, RESANES EN MUROS Y/O PISOS DE ACUERDO AL MISMO TIPO DE ACABADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 34.7 |  |  | 0%
JFPRE251 | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA HASTA 10 cm. DE ESPESOR, DE UNA O DOS CARAS, CON BASTIDOR METÁLICO, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, RECORTES, RETIRO DE TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS, ZOCLOS, RELLENOS, RESANES EN MUROS Y/O PISOS DE ACUERDO AL MISMO TIPO DE ACABADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 3 |  |  | 0%
JFPRE282 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO DE LAMBRIN DE CERAMICA EN MURO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, EVITANDO DAÑAR CUALQUIER ELEMENTO QUE LO CONTENGA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 5 |  |  | 0%
A01 | TOTAL 1.00 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | 0%
A04 | 4.00 ALBAÑILERIA
JFAL.MU030.10 | MURO A BASE DE PANEL DE CEMENTO TIPO DUROCK NEXT-GEN e+1 DE 1/2" ( 12.7 mm ) DE ESPESOR, A UNA CARA, A CUALQUIER ALTURA, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO 635 CAL. 22, POSTE 635 CAL 20 @ 40.6 cm COMO MÁXIMO, MARCA USG O SU EQIVALENTE EN CALIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES A OCUPAR EN OBRA, COLOCACIÓN, TRAZO, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CE, POSTE ESTRUCTURAL PE, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA, UNA CAPA DE BASE-COAT EN TODA LA SUPERFICIE, REBORDES J Y L, ESQUINEROS, JUNTAS DE CONTROL, PREPARACIONES PARA RECIBIR TODO TIPO DE INSTALACIONES, CANES DE MADERA EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS, VANOS DE TODO TIPO DE ACUERDO A PROYECTO O FABRICANTE, EN REFUERZOS DE TODO TIPO DE INSTALACIONES, LAS BOQUILLAS, TORNILLERIA PARA TABLACEMENTO, TAPAS Y/O BOQUILLAS EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, DESPERDICIOS, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, SELLADO EN PISO Y PLAFONES CON SILICÓN, ACARREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 52 |  |  | 0%
JFAL_.MTC10.10 | MUEBLE PARA TARJA A BASE DE POSTES DE PERFIL PROLAMSA C-200 (2"X2") CALIBRE 18@ 40.60 cm, BASTIDOR SUPERIOR (BASE) DE PROLAMSA C-200, ÁNGULO DE 2"X2"X1/8" FIJADO A MURO Y PISO CON 3 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4"X 2 1/4", FORRADO AMBAS CARAS CON PANEL DE CEMENTO TIPO DUROCK, PRIMARIO ANTICORROSIVO RP-6, BAJO NORMATIVIDAD PEMEX, DE 0.95X0.60X0.90m (± 5 cm), DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, BARRENOS, DESPATINADO, FORRO EN MURO DE PANEL DE CEMENTO TIPO DUROCK NEXT-GEN e+1 DE 1/2" ( 12.7 mm ) DE ESPESOR, A DOS CARAS Y A UNA CARA EN CUBIERTA DEJANDO HUECO PARA TARJA Y FALDON DE 20 cm, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA, UNA CAPA DE BASE-COAT EN TODA LA SUPERFICIE, REBORDES J Y L, ESQUINEROS, PREPARACIONES PARA RECIBIR TODO TIPO DE INSTALACIONES, REFUERZOS DE TODO TIPO DE INSTALACIONES, LAS BOQUILLAS, TORNILLERIA PARA TABLACEMENTO, TAPAS Y/O BOQUILLAS EN MUROS, DESPERDICIOS, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, SELLADO EN PISO Y PERIMETRO CON TARJA CON SILICÓN, ACARREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 1 |  |  | 0%
JFALB110_R_10 | RECUBRIMIENTO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 2.00 cm DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO REPELLADO FINO EN MURO PARA RECIBIR COMO ACABADO DE CERAMICA, CON ADITIVO FESTEGRAL A RAZON DE 2kg/50 kg DE CEMENTO, A CUALQUIER ALTURA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTRAS @ 2.00 M, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO, BOQUILLAS EN PUERTAS Y/O VENTANAS O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE SU APLICACIÓN, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 735 |  |  | 0%
A04 | TOTAL 4.00 ALBAÑILERIA |  |  |  | 0 | 0%
A05 | 5.00 CARPINTERIA
JFCA_MPM010.11 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA, DE ANCHO VARIABLE DE 0.80 A 1.10 m Y ALTURA HASTA 2.40 m, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA, MARCO (CHAMBRANAS, PIERNAS Y CABEZAL), RETIRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA, RESANES, ACARREOS HORIZONTALES COMO VERTICALES, TINTA, SELLADOR 2060, BARNIZ POLIFOR 3000-216 AMBOS POLIFOR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RETIRO Y SUMINISTRO DE BISAGRAS, RETIRO DE CERRADURA SIN RECUPERACIÓN, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 20 |  |  | 0%
A05 | TOTAL 5.00 CARPINTERIA |  |  |  | 0 | 0%
A07 | 7.00 CERRAJERIA
JFCR-YT060.10 | CERRADURA PARA PUERTAS DE MADERA MARCA YALE, MODELO A 40S, LINEA TULIP-TUL, ACABADO LATÓN ANTIGUO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PERFORACIÓN DE PUERTA, INSTALACIÓN DE LA CERRADURA, COLOCACIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS, DOS COPIAS DE LA LLAVE, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTÍCULAR. | pieza | 20 |  |  | 0%
A07 | TOTAL 7.00 CERRAJERIA |  |  |  | 0 | 0%
A08 | 8.00 MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
JFMB-LUN040.10 | ESPEJO DE 1.75X1.00m (± 10 cm), CANTOS PULIDOS, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACION DE SELLOS, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR | pieza | 2 |  |  | 0%
JFMB-LUN040.11 | ESPEJO DE LARGO VARIABLE DE 1.90 A 2.15m Y ALTURA X1.00m (± 10 cm), CANTOS PULIDOS, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACION DE SELLOS, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR | pieza | 18 |  |  | 0%
JFMB-ACB020.32 | DISPENSADOR DE TOALLA LÍNEA Z-600 FUTURA, COLOR INOXIDABLE, SATINADO, MARCA JOFEL, MODELO INOX AH 25000 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE ACCESORIO A COLOCAR, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIJACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO, INCLUYE LAS SIGUIENTES PIEZAS: RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 20 |  |  | 0%
JFMB-ACB020.43 | DISPENSADOR Y DOSIFICADOR DE JABÓN LÍNEA FUTURA INOX COLOR INOXIDABLE SATINADO, MARCA JOFEL. MODELO AC54000 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE ACCESORIO A COLOCAR, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIJACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO, INCLUYE LAS SIGUIENTES PIEZAS: RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 20 |  |  | 0%
JFMB-ACB020.53 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LÍNEA FUTURA COLOR INOXIDABLE SATINADO MARCA JOFEL ROLLO DE 300 MTS. MODELO MINI INOXIDABLE AE25000 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, FLETES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 60 |  |  | 0%
JFMB-ACB020.19 | GANCHO DOBLE LINEA CLÁSICA II, MODELO 206 COLOR CROMO, MARCA HELVEX. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE ACCESORIO A COLOCAR, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIJACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO, INCLUYE LAS SIGUIENTES PIEZAS: RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 60 |  |  | 0%
JFMB-MAM080.10 | MAMPARAS TIPO PUERTA DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE DIMENSIONES: DE 0.60 m Y HASTA 1.50 m DE ALTURA TOTAL (± 5 cm), DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 60 |  |  | 0%
JFMB-MAM080.20 | MAMPARAS TIPO PANEL MINGITORIO DE 0.60 X 1.50 m (± 5 cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 10 |  |  | 0%
JFMB-MAM080.30 | MAMPARAS TIPO PANEL CENTRAL DE 1.30 X 1.50 m (± 10 cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 47 |  |  | 0%
JFMB-MAM080.31 | MAMPARAS TIPO PANEL CENTRAL DE 1.10 X 1.50 m (± 10 cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 3 |  |  | 0%
JFMB-MAM080.40 | MAMPARAS TIPO PANEL LATERAL PUERTA, ETC, DE 0.20 X 1.80 m (± 5cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 31 |  |  | 0%
JFMB-MAM080.41 | MAMPARAS TIPO PANEL LATERAL PUERTA, ETC, DE 0.30 X 1.80 m (± 5cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 17 |  |  | 0%
JFMB-MAM080.50 | MAMPARAS TIPO PANEL LATERAL PUERTA, ETC, DE 0.40 X 1.80 m (± 5cm), DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS, MARCA MAPUPI (MAPUPICO), MARCA MODUMEX, MARCA DELTA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ARENA, DE ACERO PORCELANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SISTEMA DE HERRAJES Y FIJACIÓN A MURO O A PISO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACION, JALADERAS, CHAPAS, PASADORES, BUJES, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TOPES, HULES, BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES, ESQUINEROS, CANALES Y DE AJUSTE COMO SISTEMAS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, SELLADORES, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 6 |  |  | 0%
JFMBLIM000.07 | MANTENIMIENTO DE INODORO, INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MUEBLE, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE LIMPIEZA, ÁCIDO MURIÁTICO, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA, CAMBIO DE JUNTA PROHEL, LLAVE ÁNGULAR MARCA NACOBRE, MANGUERA FLEXIBLE PARA WC MARCA COFLEX, TAQUETES Y TORNILLOS DE FIJACIÓN, CEMENTO BLANCO PARA SELLAR Y FIJAR A PISO, TAPON CAPA, DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ALMACENAJE EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS Y LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 31 |  |  | 0%
JFMBDES001.03 | DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE INODORO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESINSTALACIÓN HIDROSANITARIA, RETIRO DEL MUEBLE Y/O EQUIPO CON RECUPERACIÓN, CORTES, TAPÓN CAPA, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DEL INMUEBLE A CUALQUIER NIVEL Y/O DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ALMACENAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 29 |  |  | 0%
JFMB-ESC020.04 | INODORO TANQUE BAJO DRAKAR, MODELO WC DRAKAR COLOR BLANCO, ASIENTO CON TAPA MODELO AT-2 COLOR BLANCO, MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, LLAVE ANGULAR, COFLEX CON CONECTOR, VÁLVULAS Y HERRAJES, BOTÓN PARA ACCIÓN DE DESCARGA Y CUBRE PIJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, ASIENTO CON TAPA, PIJAS, JUNTA PROHEL, CONEXION A TOMAS HIDROSANITARIAS, RANURADO EN MUROS Y LOSAS, RESANES CON MORTERO CEMENTO PROP. 1:4, MANO DE OBRA, FIJACION, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ALMACENAJE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 29 |  |  | 0%
FMB-AST000.01 | ASIENTO CON TAPA MODELO AT-2 COLOR BLANCO, CIERRE ESTANDAR ELONGADO, ANTIBACTERIAS, MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, LINCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, ASIENTO CON TAPA, PIJAS, FIJACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ALMACENAJE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 31 |  |  | 0%
JFMBLIM001.05 | MANTENIMIENTO DE MINGITORIO OVAL GOBI (SECO), MODELO MGS, INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, ÁCIDO MURIÁTICO, ELEMENTOS DE APLICACIÓN, DESASOLVE DE LA RED SANITARIA, DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE LA INSTALACION SANITARIA ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ALMACENAJE EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS Y LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 15 |  |  | 0%
JFMBDES002.04 | DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE MINGITORIO CON DESCARGA A BASE DE VALVULA DE GLOBO DE 1/4 DE VUELTA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESINSTALACIÓN HIDROSANITARIA, RETIRO DEL MUEBLE Y/O EQUIPO CON RECUPERACIÓN, CORTES, TAPÓN CAPA, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DEL INMUEBLE A CUALQUIER NIVEL Y/O DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ALMACENAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 5 |  |  | 0%
JFMB-MIN020.03 | MINGITORIO OVAL GOBI (SECO), MODELO MGS, COLOR BLANCO, MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXION A DESCARGA SANITARIA, RESANES CON MORTERO CEMENTO PROP. 1:4, MANO DE OBRA, FIJACION, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 5 |  |  | 0%
JFMBDES001.06 | DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LLAVE EN OVALYN CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESINSTALACIÓN HIDRAULICA, RETIRO DEL MUEBLE Y/O EQUIPO CON RECUPERACIÓN, CORTES, TAPÓN CAPA, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DEL INMUEBLE A CUALQUIER NIVEL Y/O DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ALMACENAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 40 |  |  | 0%
JFMBDES001.07 | DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE CÉSPOL CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESINSTALACIÓN SANITARIA, RETIRO DEL ACCESORIO Y/O EQUIPO CON RECUPERACIÓN, CORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DEL INMUEBLE A CUALQUIER NIVEL Y/O DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ALMACENAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 40 |  |  | 0%
JFMBDES001.02 | DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE OVALYN CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESINSTALACIÓN HIDROSANITARIA, RETIRO DEL MUEBLE Y/O EQUIPO CON RECUPERACIÓN, CORTES, TAPÓN CAPA, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DEL INMUEBLE A CUALQUIER NIVEL Y/O DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ALMACENAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 40 |  |  | 0%
JFMB-OVL010.01 | OVALYN CHICO MOD. 01-124, BAJO CUBIERTA, MARCA AMERICAN STANDARD O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN EN LA PLACA DE MARMOL EXISTENTE, TRAZO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CESPOL TV-016 Y CONTRAS MARCA HELVEX MODELO TH-058, RESINA ÉPOXICA Y CATALIZADOR, CONEXIÓN SANITARIA, LLAVE ÁNGULAR, COFLEX CON CONECTOR, CONECTOR CESPOL DE HULE, SELLADOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FIJACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LOS TRABAJOS, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 36 |  |  | 0%
JFMB-COL000.01 | COLOCACIÓN OVALYN CHICO MOD. 01-124, BAJO CUBIERTA, MARCA AMERICAN STANDARD, COLOR BLANCO, INCLUYE: , INSTALACIÓN Y FIJACIÓN EN LA PLACA DE MARMOL EXISTENTE, TRAZO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL TV-016 Y CONTRAS MARCA HELVEX MODELO TH-058 INCLUYE: RESINA ÉPOXICA Y CATALIZADOR, CONEXIÓN SANITARIA, LLAVE ÁNGULAR, COFLEX CON CONECTOR, CONECTOR CESPOL DE HULE, SELLADOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FIJACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LOS TRABAJOS, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 4 |  |  | 0%
JFMBLIM000.08 | MANTENIMIENTO DE TARJA DE ASEO MATERIAL ACERO INOXIDABLE INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE LIMPIEZA, ÁCIDO MURIÁTICO, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: CONTRA CANASTA CON CUERPO DE BRONCE 3 1/2" MARCA TEKA , CÉSPOL DE LATON FIG. 11B MARCA RUGO, LLAVE ÁNGULAR MARCA NACOBRE, MANGUERA FLEXIBLE PARA FREGADERO MARCA COFLEX, TAQUETES Y TORNILLOS DE FIJACIÓN, SELLO CON SILICON ANTIHONGOS PENNSYLVANIA BLANCO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, ALMACENAJE EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS Y LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 1 |  |  | 0%
JFMB-MEZ010.04 | LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO TV-105, MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, FLETES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, CONEXIÓN HIDRÁULICA, SELLADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 40 |  |  | 0%
A08 | TOTAL 8.00 MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 0 | 0%
A09 | 9.00 INSTALACIÓN HIDRAULICA
JFIHCAN001.01 | CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS CON TAPÓN CAPA DE COBRE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ABRIR CAJA EN MURO Y/O FIRME PARA OCULTAR LAS INSTALACIÓNES, INSTALACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, LIJA, PRUEBAS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, FLETES ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 21 |  |  | 0%
JFIHCVS000.03 | INSTALACION DE CUADRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO HIDRAULICO CON VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM (1"), FIG. 783 MCA. URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PIEZAS DE MATERIAL DE COBRE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE Y CONEXIONES NECESARIAS, TUERCAS UNION, CONECTORES, CODOS, CON DIAMETROS, IGUAL A VALVULA O INDICADOS EN PLANOS, SOLDADURA, CINTA TEFLÓN, ABRAZADERAS Y SOPORTERIA ADECUADA Y SUFICIENTE, PASOS Y RANURADOS EN LOSAS Y MUROS, RESANES, PRUEBAS, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | salida | 20 |  |  | 0%
A09 | TOTAL 9.00 INSTALACIÓN HIDRAULICA |  |  |  | 0 | 0%
A10 | 10.00 INSTALACIÓN SANITARIA
JFISRRL000.01 | RETIRO DE REJILLA EXISTENTE Y LIMPIEZA DE COLADERA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE LIMPIEZA, ÁCIDO MURIÁTICO, LIMPIEZA, DESAZOLVE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 20 |  |  | 0%
JFISREJ000.02 | REJILLA CONTRA COLADERA PARA INTERIORES MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD MOD. RC-020, INCLUYE: SUMINISTRO, TORNILLOS ORIGINALES PARA INSTALACIÓN, PRUEBAS, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y ESPECIFICACIÓN GENERAL. | pieza | 20 |  |  | 0%
A10 | TOTAL 10.00 INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0 | 0%
A12 | 12.00 ACABADOS
JFAC_LCE020.39 | LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA DE 25 X 40 cm, MODELO CREMA MARFIL, COLOR CLARO, MARCA INTERCERAMIC DE PRIMERA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC BLANCO Ó POR MEDIO DE ADHESIVOS PARA PEGAR LOSETA CERAMICA DE BAJA ABSORCIÓN MARCA CREST (CREST BLANCO NUEVA GENERACIÓN) Ó NIASA (POLIMOR), JUNTA DE 3 mm, BOQUILLA COLOR TAN, MARCA INTERCERAMIC, O DEL MISMO COLOR EN MARCA CREST (JUNTA CREST ) O NIASA (BOQUICHAMP FINO). DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEO, COLOCACION, JUNTEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA QUE INTERVENGA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 735 |  |  | 0%
JFAC-PIC050.32 | PISO DE LOSETA CERAMICA DE 40 X 40 cm, MODELO CREMA MARFIL, COLOR CLARO, MARCA INTERCERAMIC DE PRIMERA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC GRIS Ó POR MEDIO DE ADHESIVOS PARA PEGAR LOSETA CERAMICA DE BAJA ABSORCIÓN MARCA CREST (CREST BLANCO NUEVA GENERACIÓN) Ó NIASA (POLIMOR), JUNTA DE 4 mm, BOQUILLA CON SELLADOR COLOR TAN, MARCA INTERCERAMIC, O DEL MISMO COLOR EN MARCA CREST (JUNTA CREST CON SELLADOR REFORZADO) O NIASA (BOQUICHAMP FINO). DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, ALMACENAJE, TRAZO, COLOCACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PÁRTICULAR. | m2 | 240 |  |  | 0%
JFAC-PLB010.60 | PLACA DE MÁRMOL BLANCO DURANGO DE 2 cm DE ESPESOR PARA BAÑOS DE 0.60X1.75m, CON ORIFICIOS PARA RECIBIR OVALIN Y PASOS PARA MEZCLADORA, ZOCLO DE 10 cm Y FALDON AL FRENTE DE 20 cm DEL MISMO TIPO DE LA CUBIERTA, APOYADA SOBRE BASE EXISTENTE, DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ADHESIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPCIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 2 |  |  | 0%
JFAC-PLB010.61 | PLACA DE MÁRMOL BLANCO DURANGO DE 2 cm DE ESPESOR PARA BAÑOS DE ANCHO 0.60m Y LARGO VARIABLE DE 1.90 A 2.15m, CON ORIFICIOS PARA RECIBIR OVALIN Y PASOS PARA MEZCLADORA, ZOCLO DE 10 cm Y FALDON AL FRENTE DE 20 cm DEL MISMO TIPO DE LA CUBIERTA, APOYADA SOBRE BASE EXISTENTE, DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ADHESIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPCIFICACIÓN PARTICULAR. | pieza | 18 |  |  | 0%
A12 | TOTAL 12.00 ACABADOS |  |  |  | 0 | 0%
A19 | 19.00 LIMPIEZA
JFLIM001 | LIMPIEZA FINA AL TERMINO DE ADAPTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA OBRA, EN CANCELERIAS, CRISTALES, PUERTAS, TODO POR AMBAS CARAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA, ACARREOS, PRODUCTOS E IMPLEMENTOS DE HIGIENE, CERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DEL LUGAR DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. | m2 | 270.6 |  |  | 0%
A19 | TOTAL 19.00 LIMPIEZA |  |  |  | 0 | 0%
A | TOTAL REMOZAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ |  |  |  | 0 | 0%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: |  |  |  |  | 0
IVA 16.00% |  |  |  |  | 0
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: |  |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)