## cuadro comparativo
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTOS
CUADRO COMPARATIVO
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO AL EDIFICIO SEDE PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN GUANAJUATO, GUANAJUATO.
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | EDIFICIO | FILTRO DE ACCESO | ESTACIONAMIENTO N 0.00 | SÓTANO | TOTAL | COSTO POR m2 A COSTO DIRECTO | IMPORTE A COSTO DIRECTO
A | ESTUDIOS Y TRÁMITES PRELIMINARES | Actividad | COMENTARIOS
1.1 | Estudio de Mecánica de Suelos | Subactividad | El predio tiene una superficie aproximada de 4,765 m2. | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 |  | 7243.8 | 79.62 | 576751.356
1.3 | Levantamiento Topografico | Subactividad | El predio tiene una superficie aproximada de 4,765 m2. | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 |  | 7243.8 | 20.78 | 150526.164
B | PROYECTO EJECUTIVO | Actividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77
2.3 | Croquis o gráficos a escala mínima 1:100 | Subactividad
2.4 | Memoria Justificativa de las soluciones del tipo general | Subactividad
2.5 | Planos de plantas, fachadas y cortes (para licencia), Incluye: Tramites y gestiones para licencias | Subactividad
2.6 | Proyecto Preliminar | Subactividad
2.7 | Conceptualizacion arquitectonica | Subactividad
2.9 | Levantamiento arquitectónico | Subactividad
2.1 | Levantamiento de electrico | Subactividad
2.11 | Levantamiento de obra exterior | Subactividad
2.12 | Arquitectónicos (Proyecto) | Subactividad
2.13 | Cortes por Fachas | Subactividad
2.14 | Acabados | Subactividad
2.15 | Albañilería | Subactividad
2.16 | Localización de elementos | Subactividad
2.17 | Alzado Interiores | Subactividad
2.18 | Detalles específicos | Subactividad
2.19 | Muebles sobre diseño | Subactividad
2.2 | Detalles sanitarios | Subactividad
2.21 | Despiece de pisos | Subactividad
2.22 | Despiece de plafon | Subactividad
2.23 | Cancelería, herrería | Subactividad
2.24 | Obra exterior, jardinería, etc. | Subactividad
2.25 | Protección Civil | Subactividad
2.26 | Cruce de instalaciones | Subactividad
2.27 | Proyecto estructural, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad | Se estima una superficie de construcción (área cubierta) de 8,500 m2 aproximadamente.
2.28 | Hidraulica agua potable y agua tratada, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.29 | Hidraulica agua potable y agua tratada Obra Exterior, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.3 | Sanitaria aguas pluviales y aguas negras, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.31 | Sanitaria aguas pluviales y aguas negras Obra Exterior, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.32 | Contra incendio, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.33 | Contra incendio Obra Exterior, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.34 | Ingenierias especiales, INCLUYE PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO | Subactividad
2.35 | Ingenierias especiales Obra Exterior, INCLUYE PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO | Subactividad
2.36 | Eléctrica, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.37 | Aire acondicionado, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.38 | Voz y datos, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.39 | Circuito cerrado de televisión, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.4 | Detección de Humos, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.41 | Control de Acceso, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.42 | Supervisión y Monitoreo, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.43 | Rondines, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.44 | Rondines, incluye: planos y memorias de calculo | Subactividad
2.45 | Especificaciones generales | Subactividad
2.46 | Especificaciones y particulares | Subactividad
2.47 | Especificaciones calidad de los materiales | Subactividad
2.48 | Dictamen de los Estudios (según proyecto) | Subactividad
2.49 | Volumetría Arquitectónica | Subactividad
2.5 | Paquete de Láminas de presentacion | Subactividad
2.52 | Ingenierias especiales | Subactividad
CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVO
C | PRELIMINARES | Actividad
3.1 | Trazo y Nivelacion | Subactividad | El predio tiene una superficie aproximada de 4,765 m2 y se estima una superficie de construcción (área cubierta) de 8,500 m2 aproximadamente. | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 17.129 | 175491.4011
3.2 | Despalme de terreno | Subactividad | El predio tiene una superficie aproximada de 4,765 m2. | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 |  | 7243.8 | 17.649 | 127845.8262
3.5 | Excavaciones de material tipo II | Subactividad | Se planea construir un sótano pero se desconocen los niveles del terreno, conviene considerar una excavación en caja (adicional a la de cimentación) de 12,500 m3 | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 170.6163 | 1748011.7661
3.6 | Acarreos fuera de obra | Subactividad | Ver comentario anterior | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 60.33 | 618097.7424
3.7 | Rellenos | Subactividad | Conviene considerar un relleno para taludes fuera de muros de contención de 1,500 m3 | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 130.65 | 1338545.832
0
D | ESTRUCTURA | Actividad | [7 empty] | 0
4.1 | CIMENTACIÓN | Subactividad | Se estima que se construirá una cimentación superficial; 1,400 m2 para 5 niveles y 1,800 para 1 nivel; en total 3,200 m2. También conviene considerar 235 ml de muros concreto para contención de tierras con una altura de 3.50 m y 0.30 de espesor. | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 602.4551 | 6172321.1869
4.2 | Columnas y trabes | Subactividad | Se estima que la estructuración será a base de acero estructural; conviene considerar 750 toneladas. | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 1116.442 | 11438260.8938
4.3 | Rampas de concreto | Subactividad | Se estima una superficie para rampa de concreto de 180 m2 aproximadamente. | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 162.53 | 1665165.3584
4.4 | Losas de entrepiso | Subactividad | Se estima una superficie de construcción (área cubierta con losacero) de 8,500 m2 aproximadamente. | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 90.366 | 925824.9725
0
0
E | ALBAÑILERÍA | Actividad
5.1 | Muros de concreto | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 104.09 | 630422.1259
5.2 | Muros de block | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 15.417 | 93373.2147
5.3 | Cadenas | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 21.9052 | 132669.0629
5.4 | Castillos | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 29.8172 | 180588.17
5.5 | Aplanados de mortero en losas y muros exteriores e interiores | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 42.034 | 254579.3413
5.8 | Muros de tablaroca | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 145.07 | 443193.2021
5.9 | Muros de durock | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 66.531 | 203254.2009
5.11 | Firmes de concreto | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 122.43 | 308599.5066
5.12 | Escaleras | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 20.23 | 122523.1973
5.13 | Rellenos y pretiles de azotea | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 101.82 | 256649.5284
5.14 | Muros de cempanel | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 |  | 7243.8 | 57.61 | 417315.318
5.16 | Muros de panel de yeso con relleno acustico | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 77.869 | 196278.1588
5.17 | Bases de concreto para equipos de aire acondicionado | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 68.9 | 173670.718
5.19 | Mesetas de concreto | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 2.19 | 6690.5157
5.2 | Pasos en cimentacion | Subactividad |  | 2520.62 |  | 4188.77 | 3001.48 | 9710.87 | 4.79 | 46515.0673
5.21 | Pretil de azotea | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 26.86 | 67703.8532
5.22 | Entortado de azotea | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 40.97 | 103269.8014
5.23 | Muros de panel acustik | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 25.645 | 64641.2999
0
F | ACABADOS | Actividad | [7 empty] | 0
6.5 | Mesetas de marmol | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 48.98 | 149635.3694
6.17 | Acabados en pisos | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 220.126 | 2255252.5053
6.18 | Acabados en muros | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 191.9787 | 1966875.5355
6.19 | Acabados en Plafones | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 312.2105 | 953812.4438
6.27 | Chaflan triangular | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 0.11 | 277.2682
6.29 | Persianas en ventanas | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 28.8 | 87984.864
6.31 | Impermeabilizacion en azotea | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 54.81 | 138155.1822
6.35 | Mamparas de Sanilock | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 5.87 | 17933.0261
6.36 | Cajillos | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 24.94 | 76192.4482
6.37 | Fachada de cempanel | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 99.57 | 304189.3371
0
G | HERRERÍA Y CARPINTERÍA | Actividad | [7 empty] | 0
7.1 | Puertas de madera con tope acabado cromo satinado | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 177.32 | 541717.9196
7.2 | Closets | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 33.94 | 103687.7182
7.3 | Lambrines | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 76.74 | 234443.0022
7.4 | Mueble de recepción | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 14.04 | 42892.6212
7.5 | Puertas de herreria | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 32.0045 | 193835.5743
7.6 | Escalera de herrería | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 28.54 | 87190.5562
7.7 | Puertas y ventanas de herreria incluye aplicación de pintura y lo inherente a esta | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 134.13 | 409771.1739
7.8 | Ventanas tipo louver | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 37.47 | 114471.9741
7.15 | Rejas de proteccion en estacionamiento | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 88.45 | 535698.3095
7.16 | Puertas metalicas de exclusas | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 41.27 | 249952.1677
7.19 | Barandales de herreria | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 8.43 | 25753.9029
7.2 | Templete de madera | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 12.08 | 36904.7624
7.21 | Barandilla de sala de juicios orales | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 2.52 | 7698.6756
0
H | CANCELERÍA | Actividad | [7 empty] | 0
8.2 | Canceleria interior | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 330.63 | 1010084.5689
8.3 | Canceleria en fachadas | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 507.1437 | 1549339.2178
0
I | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA | Actividad | [7 empty] | 0
9.1 | AGUA POTABLE, Ramales principal y secundario | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 220.545 | 673771.5913
9.2 | AGUA TRATADA, Ramales principal y secundario | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 183.7875 | 561476.3261
9.4 | Bajadas de aguas pluviales, RAMALES PRINCIPAL Y SECUNDARIOS | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 0.56 | 1411.5472
9.6 | Bajadas de aguas NEGRAS, RAMALES PRINCIPAL Y SECUNDARIOS | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 36.7575 | 376590.8796
0
K | MUEBLES DE BAÑO | Actividad | [7 empty] | 0
11.1 | Inodoros de fluxometro, locutorios y de caja | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 128.8315 | 393584.0974
11.4 | Tarjas de Cafe, tarjas de Consultorio, tarjas de lactancia, tarjas de aseo | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 3.6809 | 11245.2599
0
L | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Actividad | [7 empty] | 0
L01 | MEDIA TENSIÓN | Subactividad Primaria | [7 empty] | 0
12.1.1 | Vestimiento de poste y transición de media a baja tensión | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 27.4712 | 281450.1359
12.1.2 | Cableado XLP | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 62.1805 | 637056.633
12.1.3 | Canalizaciones | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 75.536 | 773887.4701
12.1.4 | Tableros | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 64.9404 | 665332.5813
12.1.5 | Interruptores | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 20.874 | 213859.9747
12.1.6 | Tierra física general, tierra física delta, tierra física subestación | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 108.2447 | 1108997.3952
12.1.7 | Equipos (seccionador, subestación, transformador, planta de emergencia | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 326.236 | 3342379.1661
12.1.8 | Banco de ductos y egistros electricos en media tensión | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 9.4547 | 96865.6522
0
L02 | BAJA TENSIÓN | Subactividad Primaria | [7 empty] | 0
12.2.1 | Cableado | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 262.7 | 2691435.056
12.2.2 | Canalizaciones | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 236.5125 | 2423136.786
12.2.3 | Tableros QD LOGIO, I´LINE Y DISTRIBUCIÓN | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 113.4855 | 1162690.7234
12.2.4 | Interruptores generales y derivados | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 22.2775 | 228239.2252
12.2.5 | Contactos normales, computo y regulados | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 31.27 | 189387.0677
12.2.6 | Sensores y apagadores | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 2.66 | 16110.3166
12.2.7 | Luminarias interiores tipo LED y exteriores tipo poste con celda solar tipo LED | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 |  | 7243.8 | 364.561 | 2640806.9718
12.2.9 | Conexión a subestacion nueva y existente | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 16.7859 | 171976.2456
12.2.12 | ELEVADOR DE PASAJEROS 4 PARADAS | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 198.81 | 1204094.7531
12.2.13 | PLATAFORMA DISCAPACITADOS 3 PARADAS | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 60.67 | 185348.6701
12.2.14 | EQUIPOS UPS | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 98.07 | 299606.7921
12.2.15 | ELEVADOR DE AUTOMOVILES MCA.TECNORAMPA MODELO HEAVY DUTY | Subactividad |  |  |  | 4188.77 |  | 4188.77 | 2146000 | 2146000
M | AIRE ACONDICIONADO | Actividad | [7 empty] | 0
13.1 | Equipos, bases y soportes. | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 471.09 | 1439194.0827
13.2 | Ductos, soportes y aislamientos. | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 197.296 | 602745.1989
13.3 | Tuberías, soportes y aislamientos. | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 58.62 | 179085.8586
13.4 | Rejillas y Difusores. | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 112.216 | 342823.2465
13.5 | Especiales. | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 7.04 | 21507.4112
0
N | INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS | Actividad | [7 empty] | 0
14.1 | Canalizaciones | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 45.95 | 140378.6285
14.2 | Cableado interior | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 194.946 | 595565.8784
14.3 | Cableado exterior | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 194.946 | 595565.8784
14.4 | Equipos, dispositivos y accesorios | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 205.941 | 629155.9332
14.6 | Obra civil necesaria (trincheras, encofrados, registros, perforaciones y preparaciones) | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 45.95 | 140378.6285
0
O | EQUIPOS ESPECIALES | Actividad | [7 empty] | 0
15.2 | Parrrayos | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 38.5826 | 395289.8531
0
P | SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y RED DE HIDRANTES | Actividad | [7 empty] | 0
16.1 | Bombas y tableros | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 102.72 | 622124.7072
16.1 | AGUA SISTEMA CONTRA INCENDIO, Ramal principal y secundario | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 78.07 | 472831.7357
16.2 | Hidrantes | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 100.612 | 1030798.1114
16.3 | Extintores | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 16.952 | 173677.9866
16.4 | Diseño e instalacion de sistema de supresion a base de Gas Inerte para SITE | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 7.04 | 21507.4112
0
Q | DETECCIÓN DE HUMO | Actividad | [7 empty] | 0
17.1 | Canalizaciones | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 137.991 | 835743.8714
17.2 | Cableado interior | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 |  |  | 0
17.3 | Cableado exterior | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 |  |  | 0
17.4 | Equipos, dispositivos y accesorios | Subactividad | 2 casetas | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 50.958 | 308627.6366
17.5 | Obra civil necesaria (trincheras, encofrados, registros, perforaciones y preparaciones) | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  | 3001.48 | 6056.51 | 45.997 | 278581.2905
0
R | OBRAS EXTERIORES | Actividad | [7 empty] | 0
18.1 | Caseta de vigilancia | Subactividad | 1 cisterna con cuarto de bombas |  |  | 4188.77 | 3001.48 | 7190.25 | 23.5 | 168970.875
18.2 | Logotipos | Subactividad |  |  |  | 4188.77 |  | 4188.77 | 39.62 | 165959.0674
18.3 | Rampa de acceso | Subactividad |  |  |  | 4188.77 | 3001.48 | 7190.25 | 83.76 | 602255.34
18.4 | Plaza de acceso y rampa de acceso | Subactividad |  |  |  | 4188.77 | 3001.48 | 7190.25 | 33.099 | 237990.0847
18.5 | Cisterna, toma domiciliaria y ramal de alimentación a cisterna | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 12.467 | 127727.9058
18.6 | Descarga demasia agua tratada a colector municipal | Subactividad | Se estima que construirán 260 ml de barda a base de block hueco 20x20x40 y 45 ml de reja institucional para la fachada. | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 12.467 | 127727.9058
18.7 | Topes de estacionamiento | Subactividad | Se estiman 1,200 m de áreas exteriores con pavimentos (plazas, banquetas, circulaciones y estacionamientos exteriores). |  |  | 4188.77 | 3001.48 | 7190.25 | 41.07 | 295303.5675
18.8 | Letreros de señalización | Subactividad |  |  |  | 4188.77 | 3001.48 | 7190.25 | 29.94 | 215276.085
18.9 | Áreas verdes | Subactividad |  |  |  | 4188.77 |  | 4188.77 | 31.65 | 132574.5705
18.1 | Barda prefabricada de 3.5m | Subactividad | Conviene considerar la construcción de una asta bandera de 12 m de altura | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 |  | 7243.8 | 200.244 | 1450527.4872
18.11 | Estacionamiento de concreto | Subactividad |  |  |  | 4188.77 |  | 4188.77 | 288.396 | 1208024.5129
18.12 | Banquetas y Guarniciones | Subactividad |  |  |  | 4188.77 | 3001.48 | 7190.25 | 46.415 | 333735.4537
18.14 | Asta bandera | Subactividad |  |  |  | 4188.77 |  | 4188.77 | 230000 | 230000
0
0
S | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | Actividad | [7 empty] | 0
21.1 | Canalizaciones | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 82.143 | 250949.3293
21.2 | Cableado interior | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 194.946 | 595565.8784
21.3 | Cableado exterior | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 97.473 | 297782.9392
21.4 | Equipos, dispositivos y accesorios | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 189.495 | 578912.9098
21.5 | Obra civil necesaria (trincheras, encofrados, registros, perforaciones y preparaciones) | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 116.814 | 356870.2744
0
T | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN | Actividad | [7 empty] | 0
22.1 | Canalizaciones | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 72.476 | 742536.9133
22.2 | Cableado interior | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 58.484 | 599184.9555
22.3 | Cableado exterior | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 19.494 | 199721.4883
22.4 | Equipos, dispositivos y accesorios | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 66.382 | 680102.177
22.5 | Obra civil necesaria (trincheras, encofrados, registros, perforaciones y preparaciones) | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 62.7125 | 642507.122
0
U | SISTEMA DE VIGILANCIA POR RONDAS (RONDINES) | Actividad | [7 empty] | 0
23.1 | Equipos, dispositivos y accesorios | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 49.674 | 508924.0387
23.2 | Obra civil necesaria (perforaciones y preparaciones) | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 62.7125 | 642507.122
0
V | LIMPIEZA | Actividad | [7 empty] | 0
24.2 | Limpieza final | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 30.278 | 310206.5878
0
X | PREPARACIONES EN SALAS DE ORALIDAD PARA SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO | Actividad | [7 empty] | 0
25.1 | Canalizaciones | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 29.942 | 75472.404
25.2 | Obra civil necesaria (trincheras, encofrados, registros, perforaciones y preparaciones) | Subactividad |  | 2520.62 |  |  |  | 2520.62 | 31.4391 | 79246.0242
0
Y | SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO | Actividad | [7 empty] | 0
26.1 | Canalizaciones | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 60.4268 | 619089.4855
26.6 | automatización, cctv y control de acceso | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 |  |  | 3055.03 | 131.2261 | 400899.8243
Z | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA | Actividad | [7 empty] | 0
27.1 | Suavizador de agua | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 26.88 | 275393.1264
27.2 | AGUA POTABLE Ramales principal y secundarios | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 73.515 | 753181.7592
27.3 | AGUA TRATADA Ramales principal y secundarios | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 73.515 | 753181.7592
27.4 | Cisterna, Equipos Hidroneumáticos, Bombas y tableros, Red AGUA POTABLE | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 59.64 | 611028.4992
27.6 | AGUA TRATADA PARA RIEGO Ramales principal y secundarios | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 73.515 | 753181.7592
27.7 | Bombas y tableros, Red DE AGUA TRATADA PARA RIEGO | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 20.876 | 213880.4653
27.12 | Carcamos, Bombas y tableros, Red AGUA NEGRA | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 20.876 | 213880.4653
27.13 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Subactividad |  | 2520.62 | 534.41 | 4188.77 | 3001.48 | 10245.28 | 32.054 | 328402.2051
| Bombas y tableros, Red ALIMENTACION AGUA TRATADA Y DEMASIAS | Subactividad | [5 empty] | 10245.28 | 20.876 | 213880.4653
| SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y RED DE HIDRANTES | Partida
28.1 | Cisterna, Bombas, tableros y accesorios NFPA | Subpartida
28.2 | AGUA SISTEMA CONTRA INCENDIO Ramales principal y secundario | Subpartida
28.3 | Red de hidrantes y Tomas siamesas | Subpartida
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO:
IVA:
TOTAL DEL PRESUPUESTO:
Revisó
Lic. Jose Alejandro Mc Naught Salguero
Director de Presupuestos y Concursos