## pb 2
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTOS BASE
PRESUPUESTO BASE
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TAPACHULA, CHIAPAS.
2016-09-20
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE
A | ESTUDIOS Y TRÁMITES PRELIMINARES (CONFORME A ALCANCES EN TÉRMINOS DE REFERENCIA) | Actividad
A01 | Estudio de Mecánica de Suelos | Subactividad
A02 | Levantamiento Topográfico | Subactividad
A03 | Estudios Inherentes, Trámites y Gestiones (Estudio de impacto ambiental, impacto urbano, estudio vial, peatonal, eficiencia energética). | Subactividad
B | PROYECTO EJECUTIVO (CONFORME A ALCANCES EN TÉRMINOS DE REFERENCIA) | Actividad
B01 | Conceptualización arquitectónica de conjunto
B02 | Obra civil
B03 | Arquitectura de paisaje (jardinería)
B04 | Protección Civil
B05 | Cruce de instalaciones
B06 | Estructural complementario, incluye: planos y memorias de cálculo
B07 | Hidro-sanitaria, incluye: planos y memorias de cálculo
B08 | Eléctrica, incluye: planos y memorias de cálculo
B09 | Voz y datos, incluye: planos y memorias de cálculo
B10 | Circuito cerrado de televisión, incluye: planos y memorias de cálculo
B11 | Contra incendio, incluye: planos y memorias de cálculo
B12 | Detección de Humo y voceo, incluye: planos y memorias de cálculo
B13 | Control de Acceso, incluye: planos y memorias de cálculo
B14 | Supervisión y Monitoreo, incluye: planos y memorias de cálculo
B15 | Rondines, incluye: planos y memorias de cálculo
B16 | Instalaciones Especiales
B17 | Especificaciones generales
B18 | Especificaciones y particulares
B19 | Especificaciones calidad de los materiales
B20 | Paquete de láminas de presentación
EDIFICIO
1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES | Actividad
1.1 | Trazo y Nivelación | Subactividad
1.2 | Despalme de terreno | Subactividad
1.3 | Tala de árboles | Subactividad
2 | EXCAVACION, ACARREOS Y RELLENOS | Actividad
2.1 | Excavaciones | Subactividad
2.2 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
2.3 | Rellenos | Subactividad
3 | CIMENTACION Y ESTRUCTURAS | Actividad
3.1 | Plantilla | Subactividad
3.2 | Cimbra | Subactividad
3.3 | Acero de refuerzo | Subactividad
3.4 | Concreto f'c=300 kg/cm2 premezclado con impermeabilizante integral | Subactividad
3.5 | Grout | Subactividad
3.6 | Anclas | Subactividad
3.7 | Acero placas base | Subactividad
3.8 | Estructura metálica (columnas, trabes principales y secundarias) | Subactividad
3.9 | Losacero | Subactividad
3.1 | Escaleras (escaleras de concreto y metálica) | Subactividad
3.11 | Muros de concreto rigidizantes | Subactividad
4 | ALBAÑILERÍA | Actividad
4.1 | Muros de block | Subactividad
4.2 | Muros de tablaroca una y dos caras | Subactividad
4.3 | Muros de durock a una y dos caras | Subactividad
4.4 | Cadenas | Subactividad
4.5 | Castillos | Subactividad
4.6 | Muros de panel de yeso con relleno acústico | Subactividad
4.7 | Impermeabilizante a base de capa base de poliuretano | Subactividad
4.8 | Banca de panel con espumado sintético | Subactividad
4.9 | Relleno de espuma de poliuretano | Subactividad
5 | CARPINTERIA | Actividad
5.1 | Puertas de madera terminado en plástico laminado | Subactividad
5.2 | Puertas de madera doble terminado en plástico laminado | Subactividad
5.3 | Muebles de madera | Subactividad
5.4 | Barra de atención | Subactividad
5.5 | Muros y plafones forrados de MDF | Subactividad
6 | CANCELERIA Y HERRERIA | Actividad
6.1 | Cancelería interior | Subactividad
6.2 | Cancelería interior cristal templado | Subactividad
6.3 | Fachada tipo Duovent en exterior | Subactividad
6.4 | Puertas de cristal templado | Subactividad
6.5 | Rejilla arquitectónica | Subactividad
6.6 | Flashing de lamina pintro como botaguas | Subactividad
6.7 | Puertas metálicas | Subactividad
6.8 | Puertas metálicas forradas MDF | Subactividad
6.9 | Persianas anticiclónicas (incluye estructura que la soporte) | Subactividad
7 | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS | Actividad
7.1 | Accesorios de baño | Subactividad
7.2 | Espejos | Subactividad
7.3 | Accesorios sanitarios personas capacidades diferentes | Subactividad
7.4 | Mamparas y puertas de baño | Subactividad
7.5 | Lavabos | Subactividad
7.6 | Inodoros y mingitorios | Subactividad
7.7 | Tarjas | Subactividad
7.8 | Válvulas | Subactividad
8 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA | Actividad
8.1 | Ramales principal y secundario, agua potable y tratada | Subactividad
8.2 | Válvulas | Subactividad
9 | INSTALACION CONTRA INCENDIO | Actividad
9.1 | Ramales principal y secundario | Subactividad
9.2 | Válvulas | Subactividad
9.3 | Hidrante completo (Gabinete manguera y accesorios) | Subactividad
10 | INSTALACION SANITARIA | Actividad
10.1 | Ramales principal y secundario | Subactividad
11 | ACABADOS | Actividad
11.1 | Pintura a base de resina de hule clorado y alquidálica | Subactividad
11.2 | Piso de granito sal y pimienta pulido mate | Subactividad
11.3 | Zoclo en acabado granito | Subactividad
11.4 | Piso elevado tipo Besco | Subactividad
11.5 | Falso plafón de tablacemento | Subactividad
11.6 | Platabandas | Subactividad
11.7 | Plafón modular | Subactividad
11.8 | Barra para lavabos con granito | Subactividad
11.9 | Persianas | Subactividad
11.1 | Fachada de panel de fibrocemento | Subactividad
11.11 | Fachada de panel de concreto polimérico | Subactividad
11.12 | Pintura vinílica | Subactividad
11.13 | Escalones y descansos de granito sal y pimienta pulido mate | Subactividad
11.14 | Apotegma Jose Maria Morelos | Subactividad
11.15 | Logotipos | Subactividad
11.16 | Señalización interior | Subactividad
12 | INSTALACIÓN ELECTRICA | Actividad
12.1 | Circuitos principales, secundarios y bajadas | Subactividad
12.2 | Contactos normales y regulados | Subactividad
12.3 | Apagadores sencillos y de escaleras | Subactividad
12.4 | Sensor de ocupación multitecnología | Subactividad
12.5 | Tableros de alumbrado y distribución | Subactividad
12.6 | Desconectadores de seguridad | Subactividad
12.7 | UPS | Subactividad
12.8 | Tierras físicas | Subactividad
12.9 | Luminarias | Subactividad
12.1 | Luminarias de LED | Subactividad
12.11 | LED de señalización indicando salida | Subactividad
13 | AIRE ACONDICIONADO | Actividad
13.1 | Sistemas de aire acondicionado VRV | Subactividad
13.2 | Sistema de volumen variable de refrigerante, tipo techo | Subactividad
13.3 | Sistema de tipo Cassette | Subactividad
13.4 | Aire tipo paquete (u.p.) | Subactividad
13.5 | Sistema de aire de precisión | Subactividad
13.6 | Sistemas de extracción | Subactividad
13.7 | Aislamientos de poliuretano | Subactividad
13.8 | Filtros deshidratadores | Subactividad
13.9 | Tuberías de cobre | Subactividad
13.1 | Ductos | Subactividad
13.11 | Compuertas mariposa | Subactividad
13.12 | Rejillas de extracción, retorno y/o desfogue | Subactividad
13.13 | Derivadores | Subactividad
13.14 | Tablero de control del sistema de aire acondicionado, condensadoras, paquete y ventiladores | Subactividad
13.15 | Soportería | Subactividad
14 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS | Actividad
14.1 | Ramales principal y secundario | Subactividad
14.2 | Cableado UTP cat 6A | Subactividad
14.3 | Cableado S/FTP Cat 6A | Subactividad
14.4 | Face Plates (face plate, jack RJ45, etiquetas,) | Subactividad
14.5 | Gabinetes para aplicaciones de red (gabinete, panel de parcheo, organizadores, regletas, cable de parcheo, ) | Subactividad
15 | DETECCION DE HUMO Y VOCEO | Actividad
15.1 | Ramales principal y secundario | Subactividad
15.2 | Módulos (control direccionable, aislamiento, monitor inteligente, mini módulo, resistencia de fin de línea) | Subactividad
15.3 | Cableado interior (UTP, FO, para trenzado, para trenzado blindado) | Subactividad
15.4 | Estación manual de alarma direccionable de doble acción | Subactividad
15.5 | Unidad audiovisual (sirena/estrobo/bocina) | Subactividad
15.6 | Tablero de control inteligente con dos circuitos de línea inteligente (slc) y sistema de voceo | Subactividad
15.7 | Fuente de Poder | Subactividad
15.8 | Anunciador remoto | Subactividad
15.9 | Estaciones de rondas | Subactividad
16 | SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL | Actividad
16.1 | Ramales principal y secundario | Subactividad
16.2 | Cámaras | Subactividad
16.3 | Switch | Subactividad
16.4 | Equipo de computo (software de administración CCTV y acceso) | Subactividad
16.5 | Cableado UTP cat 6A | Subactividad
16.6 | Cableado S/FTP Cat 6A | Subactividad
16.7 | Cable de parcheo (panel de parcheo y cable de parcheo) | Subactividad
16.8 | Gabinete estándar para aplicaciones de red (grabadores, pantalla, PoE, monitor, fuente de poder, electroimán) | Subactividad
16.9 | Mobiliario para equipo de seguridad | Subactividad
16.1 | Lectoras de proximidad | Subactividad
16.11 | Lectores biométricos | Subactividad
16.12 | Tarjetas de proximidad | Subactividad
16.13 | Fuentes de poder | Subactividad
16.14 | Torniquetes para control de acceso | Subactividad
16.15 | Puerta de cortesía | Subactividad
16.16 | Barrera vehicular | Subactividad
16.17 | cableado de cobre | Subactividad
16.18 | Controladores para puertas (1, 2, 4 u 8) | Subactividad
17 | SUPERVISIÓN Y MONITOREO | Actividad
17.1 | Computadora (estación de trabajo) | Subactividad
17.2 | Servidor con procesador Intel Xeon (software) | Subactividad
17.3 | Switch de 24 puertos | Subactividad
17.4 | Cableado blindado (UTP, par trenzado) | Subactividad
17.5 | Cables de parcheo | Subactividad
17.6 | Controladores de red (principal, derivado, específico) | Subactividad
17.7 | Fuentes de poder | Subactividad
17.8 | Ramales principal y secundario | Subactividad
17.9 | Mobiliario para estación de trabajo | Subactividad
18 | INSTALACIONES ESPECIALES | Actividad
18.1 | Sistema de supresión de incendio a base de gas limpio (En SITE, cuarto de monitoreo y grabación) | Subactividad
19 | AUDIO Y VIDEO | Actividad
19.1 | Ramales principal y secundario | Subactividad
20 | ELEVADOR | Actividad
20.1 | Elevador tipo plataforma hidráulica | Subactividad
21 | VARIOS | Actividad
21.1 | Leyendas | Subactividad
21.2 | Escudos Nacionales | Subactividad
22 | LIMPIEZA | Actividad
22.1 | Limpieza final | Subactividad
OBRA EXTERIOR
23 | OBRAS EXTERIORES | Actividad
23.1 | Trazo y Nivelación | Subactividad
23.2 | Despalme de terreno | Subactividad
23.3 | Excavaciones | Subactividad
23.4 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
23.5 | Rellenos | Subactividad
23.6 | Muros de block | Subactividad
23.7 | Cadenas | Subactividad
23.8 | Castillos | Subactividad
23.9 | Escalinatas | Subactividad
23.1 | Rampas y descansos de concreto | Subactividad
23.11 | Barandales y pasamanos de herrería | Subactividad
23.12 | Reja perimetral y portones metálicos | Subactividad
23.13 | Ramal principal de instalación hidráulica de agua potable, agua tratada incluye: de riego y toma domiciliaria | Subactividad
23.14 | Ramal principal de instalación contra incendios incluye hidrantes. | Subactividad
23.15 | Acometida principal de instalación eléctrica | Subactividad
23.16 | Toma siamesas con válvulas check. | Subactividad
23.17 | Registros de transición con mangueras flexibles en las redes de agua potable, tratada y contra incendio incluye válvulas de seccionamiento. | Subactividad
23.18 | Válvulas de acoplamiento rápido para instalación de riego | Subactividad
23.19 | Ramal principal de instalación sanitaria; aguas negras y pluviales. Incluye: registros, pozos de visita, tanque(s) de tormenta, pozos de absorción para agua pluvial. | Subactividad
23.2 | Planta de tratamiento de aguas residuales incluye Bypass para mantenimiento de planta. | Subactividad
23.21 | Pintura de esmalte | Subactividad
23.22 | Piso recinto | Subactividad
23.23 | Pintura a base de resina | Subactividad
23.24 | Pintura en zona de trafico | Subactividad
23.25 | Pintura epóxica | Subactividad
23.26 | Señalización de cajones | Subactividad
23.27 | Salida eléctrica para apagador y contactos | Subactividad
23.28 | Tableros | Subactividad
23.29 | Subestación | Subactividad
23.3 | Transformador | Subactividad
23.31 | Corta circuitos | Subactividad
23.32 | pozo para tierra física | Subactividad
23.33 | Tierra física tipo delta | Subactividad
23.34 | Registros de concreto | Subactividad
23.35 | Luminarios tipo LED | Subactividad
23.36 | Planta de emergencia | Subactividad
23.37 | Seccionador tipo pedestal | Subactividad
23.38 | Bases de concreto para equipos | Subactividad
23.39 | Luminarios punta de poste con celdas solares | Subactividad
23.4 | Luminarios de empotrar y sobreponer | Subactividad
23.41 | Sensor de ocupación multitecnológica | Subactividad
23.42 | Unidades tipo paquete | Subactividad
23.43 | Ductos | Subactividad
23.44 | Rejillas de extracción, retorno y/o desfogue | Subactividad
23.45 | Difusores | Subactividad
23.46 | Soportería | Subactividad
23.47 | Leyendas | Subactividad
23.48 | Escudos Nacionales | Subactividad
23.49 | Barda perimetral | Subactividad
23.5 | Asta bandera | Subactividad
23.51 | Muros de contención | Subactividad
24 | JARDINERIA, VIALIDAD | Actividad
24.1 | Banquetas de concreto | Subactividad
24.2 | Piso de concreto | Subactividad
24.3 | Concreto asfáltico | Subactividad
24.4 | Tope para estacionamientos | Subactividad
24.5 | Arquitectura de paisaje | Subactividad
25 | CASETAS DE VIGILANCIA | Actividad
25.1 | Trazo y Nivelación | Subactividad
25.2 | Despalme de terreno | Subactividad
25.3 | Excavaciones | Subactividad
25.4 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
25.5 | Rellenos | Subactividad
25.6 | Plantilla | Subactividad
25.7 | Cimbra | Subactividad
25.8 | Acero | Subactividad
25.9 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
25.1 | Muros de block | Subactividad
25.11 | Cadenas | Subactividad
25.12 | Castillos | Subactividad
25.13 | Losa de concreto armado | Subactividad
25.14 | Impermeabilización | Subactividad
25.15 | Rellenos y entortados | Subactividad
25.17 | Aplanados | Subactividad
25.18 | Base para equipos de aire acondicionado | Subactividad
25.19 | Cancelería interior de aluminio | Subactividad
25.2 | Puertas de aluminio | Subactividad
25.21 | Protección metálica tipo louver | Subactividad
25.22 | Ramales instalación hidrosanitaria incluye B.A.P.,muebles sanitarios y accesorios | Subactividad
25.23 | Pintura vinílica | Subactividad
25.24 | Pintura de esmalte | Subactividad
25.25 | Limpieza final | Subactividad
26 | CUARTO DE MAQUINAS (ELECTRICO) | Actividad
26.1 | Trazo y Nivelación | Subactividad
26.2 | Despalme de terreno | Subactividad
26.3 | Excavaciones | Subactividad
26.4 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
26.5 | Rellenos | Subactividad
26.6 | Plantilla | Subactividad
26.7 | Cimbra | Subactividad
26.8 | Acero | Subactividad
26.9 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
26.1 | Muros de block | Subactividad
26.11 | Cadenas | Subactividad
26.12 | Castillos | Subactividad
26.13 | Losa de concreto armado | Subactividad
26.14 | Impermeabilización | Subactividad
26.15 | Rellenos y entortados | Subactividad
26.16 | enladrillado | Subactividad
26.17 | Aplanados | Subactividad
26.18 | Puerta metálica tipo louver | Subactividad
26.19 | Pintura vinílica | Subactividad
26.2 | pintura de esmalte | Subactividad
26.21 | Limpieza final | Subactividad
27 | OBRA CIVIL DE INSTALACIONES | Actividad
27.1 | Excavaciones | Subactividad
27.2 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
27.3 | Rellenos | Subactividad
27.4 | Ductos encofrados | Subactividad
27.5 | Registros de concreto | Subactividad
27.6 | Pozos de visita | Subactividad
28 | FILTRO DE ACCESO | Actividad
28.1 | Trazo y Nivelación | Subactividad
28.2 | Despalme de terreno | Subactividad
28.3 | Excavaciones | Subactividad
28.4 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
28.5 | Rellenos | Subactividad
28.6 | Plantilla | Subactividad
28.7 | Cimbra | Subactividad
28.8 | Acero | Subactividad
28.9 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
28.1 | Muros de tablaroca una y dos caras | Subactividad
28.11 | Relleno de espuma de poliuretano | Subactividad
28.12 | Cadenas | Subactividad
28.13 | Castillos | Subactividad
28.14 | Firme de concreto | Subactividad
28.15 | Losa de concreto armado | Subactividad
28.16 | Barra de atención al publico | Subactividad
28.17 | Puertas de madera | Subactividad
28.18 | Puertas de cristal templado | Subactividad
28.19 | Cancelería interior cristal templado | Subactividad
28.2 | Cancelería interior | Subactividad
28.21 | Platabandas | Subactividad
28.22 | Plafón modular | Subactividad
28.23 | Piso de granito sal y pimienta pulido mate | Subactividad
28.24 | Zoclo en acabado granito sal y pimienta | Subactividad
28.25 | Limpieza final | Subactividad
28.26 | Instalación sanitaria pluvial | Subactividad
28.27 | Extintores. | Subactividad
29 | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | Actividad
29.1 | Trazo y Nivelación | Subactividad
29.2 | Despalme de terreno | Subactividad
29.3 | Excavaciones | Subactividad
29.4 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
29.5 | Rellenos | Subactividad
29.6 | Plantilla | Subactividad
29.7 | Cimbra | Subactividad
29.8 | Acero | Subactividad
29.9 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
29.1 | Muros de block | Subactividad
29.11 | Cadenas | Subactividad
29.12 | Castillos | Subactividad
29.13 | Losa de concreto armado | Subactividad
29.14 | Impermeabilización | Subactividad
29.15 | Rellenos y entortados | Subactividad
29.17 | Aplanados | Subactividad
29.18 | Puerta metálica tipo louver | Subactividad
29.19 | Pintura vinílica | Subactividad
29.2 | Pintura de esmalte | Subactividad
29.21 | Tapa para cisterna | Subactividad
29.22 | Escalera marina | Subactividad
29.23 | Tapa para cárcamo | Subactividad
29.24 | Instalación hidráulica principal de agua potable y tratada incluye riego y contra incendio | Subactividad
29.25 | Sistemas de bombeo hidroneumático para agua potable y tratada incluye riego | Subactividad
29.26 | Sistema de filtrado y suavizador de agua | Subactividad
29.27 | Válvulas | Subactividad
29.28 | Sistema de bombeo contra incendio ( bombas eléctricas y diesel) | Subactividad
29.29 | Cisternas de agua potable y tratada | Subactividad
29.3 | Extintores. | Subactividad
30 | CUARTO DE BASURA | Actividad
30.1 | Trazo y Nivelación | Subactividad
30.2 | Despalme de terreno | Subactividad
30.3 | Excavaciones | Subactividad
30.4 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
30.5 | Rellenos | Subactividad
30.6 | Plantilla | Subactividad
30.7 | Cimbra | Subactividad
30.8 | Acero | Subactividad
30.9 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
30.1 | Muros de block | Subactividad
30.11 | Cadenas | Subactividad
30.12 | Castillos | Subactividad
30.13 | Losa de concreto armado | Subactividad
30.14 | Impermeabilización | Subactividad
30.15 | Rellenos y entortados | Subactividad
30.17 | Aplanados | Subactividad
30.18 | Puerta metálica tipo louver | Subactividad
30.19 | Pintura vinílica | Subactividad
30.2 | Pintura de esmalte | Subactividad
Subtotal:
IVA 16%:
Total: