## pb
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO BASE
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE EN COLIMA, COLIMA
CÓDIGO | NOMBRE | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE
A | ESTUDIOS Y TRÁMITES PRELIMINARES (CONFORME A ALCANCES EN TÉRMINOS DE REFERENCIA) | Actividad
A01 | Estudio de Mecánica de Suelos | Subactividad
A02 | Topografico | Subactividad
A03 | Estudios Inherentes, Trámites y Gestiones | Subactividad
B | PROYECTO EJECUTIVO | Actividad
B01 | Conceptualización arquitectónica del proyecto
B02 | Obra civil incluye: planos y memorias de cálculo
B03 | Arquitectura de paisaje (jardinería) incluye: planos y memorias
B04 | Protección Civil incluye: planos y memorias.
B05 | Cruce de instalaciones incluye: planos
B06 | Proyecto Estructural, incluye: planos y memorias de cálculo
B07 | Instalación Hidráulica agua potable, agua tratada, riego (planos, memorias descriptivas y de cálculo)
B08 | Instalación Sanitaria agua negra con red de ventilación, sanitaria de agua pluvial, (planos, memorias descriptivas y de cálculo)
B09 | Instalación de gas L.P. (planos, memorias descriptivas y de cálculo)
B10 | Eléctrica, incluye: planos y memorias de cálculo
B11 | Voz y datos, incluye: planos y memorias de cálculo
B12 | Circuito cerrado de televisión, incluye: planos y memorias de cálculo
B13 | Contra incendio, extintores, (planos, memorias descriptivas y de cálculo)
B14 | Detección de Humo y voceo, incluye: planos y memorias de cálculo
B15 | Supresión de fuego para cocina (planos, memorias descriptivas y de cálculo)
B16 | Control de Acceso, incluye: planos y memorias de cálculo
B17 | Supervisión y Monitoreo, incluye: planos, memoria de calculo, memoria descriptiva, integración con equipos en el edificio.
B18 | Rondines, incluye: planos y memorias de cálculo
B19 | Instalaciones Especiales
B20 | Especificaciones generales
B21 | Especificaciones y particulares
B22 | Especificaciones calidad de los materiales
B23 | Paquete de láminas de presentación
1 | PRELIMINARES | Actividad
1.01 | Trazo y Nivelacion | Subactividad
1.02 | Despalme de terreno | Subactividad
2 | EXCAVACIÓN, ACARREOS Y RELLENOS | Actividad
2.01 | Tapial de madera | Subactividad
2.02 | Excavaciones de material tipo II | Subactividad
2.03 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
2.04 | Rellenos | Subactividad
3 | CIMENTACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, COLUMNAS, LOSAS DE SÓTANOS Y RAMPAS | Actividad
3.01 | Plantilla | Subactividad
3.02 | Cimbra | Subactividad
3.03 | Acero de refuerzo | Subactividad
3.04 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
4 | SUPER ESTRUCTURA | Actividad
4.01 | Muros de concreto, Escaleras | Subactividad
4.02 | Acero de refuerzo | Subactividad
4.03 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
4.04 | Cimbra | Subactividad
4.05 | Columnas y Trabes de acero (principales y secundarias) | Subactividad
4.06 | Grout | Subactividad
4.07 | Anclas | Subactividad
4.08 | Losas de entrepiso tipo losacero | Subactividad
4.09 | Placas y conexiones de acero | Subactividad
5 | ALBAÑILERÍA | Actividad
5.01 | Muros de block | Subactividad
5.02 | Muros de tablaroca una y dos caras | Subactividad
5.03 | Muros de durock a una y dos caras | Subactividad
5.04 | Cadenas | Subactividad
5.05 | Castillos | Subactividad
5.06 | Muros de panel de yeso con relleno acústico | Subactividad
5.07 | Rellenos y pretiles de azotea | Subactividad
5.08 | Bases de concreto para equipos de aire acondicionado | Subactividad
5.09 | Aplanados de mortero en muros de block (interiores, exteriores) | Subactividad
5.1 | Firmes de concreto | Subactividad
5.11 | Escaleras (escalones, descansos) | Subactividad
5.12 | Mesetas de concreto | Subactividad
6 | ACABADOS | Actividad
6.01 | Pintura en muros interiores | Subactividad
6.02 | Pintura en muros exteriores | Subactividad
6.03 | Pisos (mármol, cerámico, porcelanato) | Subactividad
6.04 | Zoclo (mármol, cerámico, porcelanato) | Subactividad
6.05 | Acabado en fachadas cempanel | Subactividad
6.06 | Acabado en fachadas (paneles de concreto polimérico) | Subactividad
6.07 | Platabandas | Subactividad
6.08 | Plafón modular | Subactividad
6.09 | Impermeabilizacion de azotea | Subactividad
6.1 | Persianas en ventanas | Subactividad
6.11 | Barra para lavabos con granito | Subactividad
6.12 | Piso elevado tipo Besco | Subactividad
6.13 | Escalones y descansos de mármol | Subactividad
6.14 | Apotegma Jose Maria Morelos | Subactividad
6.15 | Logotipos | Subactividad
6.16 | Señalización interior | Subactividad
7 | CARPINTERÍA | Actividad
7.01 | Puertas de madera terminadas con plástico laminado | Subactividad
7.02 | Muebles de madera | Subactividad
7.03 | Barras de atención | Subactividad
7.04 | Lambrín | Subactividad
7.05 | Barandilla en sala de sesiones | Subactividad
8 | CANCELERÍA Y HERRERÍA | Actividad
8.01 | Canceleria interior con cristal templado, película de seguridad | Subactividad
8.02 | Puertas de acceso con cristal templado | Subactividad
8.03 | Fachada tipo Duovent en exterior | Subactividad
8.04 | Puertas metálicas | Subactividad
8.05 | Rejilla irving en locutorios | Subactividad
8.06 | Flashing de lamina pintro como botaguas | Subactividad
9 | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS | Actividad
9.01 | Accesorios de baño | Subactividad
9.02 | Espejos | Subactividad
9.03 | Accesorios sanitarios personas capacidades diferentes | Subactividad
9.04 | Mamparas y puertas de baño | Subactividad
9.05 | Lavabos | Subactividad
9.06 | Inodoros y mingitorios | Subactividad
9.07 | Tarjas | Subactividad
9.08 | Válvulas | Subactividad
10 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA | Actividad
10.01 | Ramales principal y secundario | Subactividad
10.02 | Equipos (Hidroneumáticos y bombas) | Subactividad
10.03 | Planta de tratamiento | Subactividad
10.04 | Bajadas de aguas pluviales | Subactividad
10.05 | Suavizador de agua | Subactividad
10.06 | Conexión a red sanitaria e hiudraulica municipal | Subactividad
11 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO | Actividad
11.01 | Ramales principal y secundario | Subactividad
11.02 | Válvulas | Subactividad
11.03 | Hidrante completo (Gabinete manguera y accesorios) | Subactividad
11.04 | Bombas y tableros | Subactividad
11.05 | Extintores | Subactividad
11.06 | Tomas siamesas | Subactividad
12 | INSTALACIÓN DE GAS | Actividad
12.01 | Ramales principal y secundario | Subactividad
12.02 | Válvulas | Subactividad
12.03 | Tanque estacionario | Subactividad
13 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Actividad
13.01 | Circuitos principales, secundarios y bajadas | Subactividad
13.02 | Contactos normales y regulados | Subactividad
13.03 | Apagadores sencillos y de escaleras | Subactividad
13.04 | Sensor de ocupación multitecnología | Subactividad
13.05 | Tableros de alumbrado y distribución | Subactividad
13.06 | Desconectadores de seguridad | Subactividad
13.07 | UPS | Subactividad
13.08 | Tierras físicas | Subactividad
13.09 | Luminarias | Subactividad
13.1 | Luminarias de LED | Subactividad
13.11 | LED de señalización indicando salida | Subactividad
14 | AIRE ACONDICIONADO | Actividad
14.01 | Sistemas de aire acondicionado VRV | Subactividad
14.02 | Sistema de volumen variable de refrigerante, tipo techo | Subactividad
14.03 | Sistema de tipo Cassette | Subactividad
14.04 | Aire tipo paquete (u.p.) | Subactividad
14.05 | Sistema de aire de precisión | Subactividad
14.06 | Sistemas de extracción | Subactividad
14.07 | Aislamientos de poliuretano | Subactividad
14.08 | Filtros deshidratadores | Subactividad
14.09 | Tuberías de cobre | Subactividad
14.1 | Ductos | Subactividad
14.11 | Compuertas mariposa | Subactividad
14.12 | Rejillas de extracción, retorno y/o desfogue | Subactividad
14.13 | Derivadores | Subactividad
14.14 | Tablero de control del sistema de aire acondicionado, condensadoras, paquete y ventiladores | Subactividad
14.15 | Soportería | Subactividad
15 | INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS CON CERTIFICACIÓN | Actividad
15.01 | Canalizaciones (tubería, charola, soportería) | Subactividad
15.02 | Cableado interior (UTP, FO, RISER, PLENUM) | Subactividad
15.03 | Cableado exterior (S/FTP, FO, RISER, PLENUM) | Subactividad
15.04 | Equipos, dispositivos y accesorios (gabinete, panel de parcheo, organizador horizontal, face plate, jack rj-45, regleta tipo 110, cable de parcheo) | Subactividad
15.06 | Obra civil necesaria (trincheras, encofrados, registros, perforaciones y preparaciones) | Subactividad
16 | EQUIPOS ESPECIALES | Actividad
16.01 | Sistema de supresión de fuego en SITE, CECOM, grabación | Subactividad
17 | SISTEMAS DE SEGURIDAD - DETECCIÓN DE HUMO Y VOCEO | Actividad
17.01 | Canalizaciones (tubería, charola, soportería) | Subactividad
17.02 | Cableado interior (UTP, FO, par trenzado) | Subactividad
17.03 | Cableado exterior (S/FTP, FO, par trenzado, par trenzado blindado) | Subactividad
17.04 | Equipos, dispositivos y accesorios (Tablero principal, amplificador de voceo, anunciador remoto, modulo de control y administración, detector, estación manual, sirena/estrobo/bocina, contacto magnético) | Subactividad
17.05 | Obra civil necesaria (trincheras, encofrados, registros, perforaciones y preparaciones) | Subactividad
18 | SISTEMA DE SEGURIDAD - CONTROL DE ACCESO - AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS DE ACCESOS A INDICIADOS | Actividad
18.01 | Canalizaciones (tubería, charola, soportería) | Subactividad
18.02 | Cableado interior (UTP, FO, par trenzado) | Subactividad
18.03 | Cableado exterior (UTP, FO, par trenzado | Subactividad
18.04 | Equipos, dispositivos y accesorios (lector de proximidad de corto y largo alcance, tarjeta de PVC, equipo de credencialización, botón de liberación, electro imán, barrera vehicular, torniquete, puerta de cortesía, controlador, software de administración, PC, fuente de energía auxiliar) | Subactividad
18.05 | Obra civil necesaria (trincheras, encofrados, registros, perforaciones y preparaciones) | Subactividad
19 | SISTEMAS DE SEGURIDAD - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN | Actividad
19.01 | Canalizaciones (tubería, charola, soportería) | Subactividad
19.02 | Cableado interior (UTP, FO, par trenzado) | Subactividad
19.03 | Cableado exterior (UTP, FO, par trenzado) | Subactividad
19.04 | Equipos, dispositivos y accesorios (Cámara fija, móvil, grabador, pantalla, monitor, soporte para cámara, poste, software de administración, PC, switch PoE y enrutador, fuente de energía auxiliar, consola pantilt) | Subactividad
19.05 | Obra civil necesaria (trincheras, encofrados, registros, perforaciones y preparaciones) | Subactividad
20 | SISTEMA DE VIGILANCIA POR RONDAS (RONDINES) | Actividad
20.01 | Equipos, dispositivos y accesorios (bastón, chapa, PC, base para transmisión de datos) | Subactividad
20.02 | Obra civil necesaria (perforaciones y preparaciones) | Subactividad
21 | SISTEMAS DE SEGURIDAD - SUPERVISIÓN Y MONITOREO | Actividad
21.01 | Canalizaciones | Subactividad
21.02 | Equipo central de administración (controladores, PC, fuentes de poder, switch PoE) | Subactividad
21.03 | Controladores para equipos electromecánicos y de seguridad | Subactividad
21.04 | Integración y programación de todos los equipos | Subactividad
21.05 | Obras exteriores (canalización, cableado, registros, postes, tendidos, encofrados) | Subactividad
22 | INSTALACIONES ESPECIALES | Actividad
22.01 | Pararrayos | Subactividad
23 | ELEVADOR | Actividad
23.01 | Elevador empleados, para 9 niveles (3 sótanos, P. B. y 5niveles) | Subactividad
23.02 | Elevador público, para 6 niveles ( P. B. y 5niveles) | Subactividad
23.03 | Elevador imputados para 2 niveles (tipo plataforma hidráulica) | Subactividad
24 | VARIOS | Actividad
24.01 | Leyendas | Subactividad
24.02 | Escudos Nacionales | Subactividad
24.03 | Mobiliario Modular | Subactividad
24.04 | Mobiliario Servicio Médico y Lactancia | Subactividad
24.05 | Mobiliario Cocina | Subactividad
25 | LIMPIEZA | Actividad
25.01 | Limpieza final | Subactividad
OBRA EXTERIOR
26 | OBRAS EXTERIORES | Actividad
26.01 | Trazo y Nivelación | Subactividad
26.02 | Despalme de terreno | Subactividad
26.03 | Excavaciones | Subactividad
26.04 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
26.05 | Rellenos | Subactividad
26.06 | Muros de block | Subactividad
26.07 | Cadenas | Subactividad
26.08 | Castillos | Subactividad
26.09 | Escalinatas | Subactividad
26.1 | Rampas y descansos de concreto | Subactividad
26.11 | Barandales y pasamanos de herrería | Subactividad
26.12 | Reja perimetral y portones metálicos | Subactividad
26.13 | Pintura de esmalte | Subactividad
26.14 | Piso recinto | Subactividad
26.15 | Pintura a base de resina | Subactividad
26.16 | Pintura en zona de trafico | Subactividad
26.17 | Pintura epóxica | Subactividad
26.18 | Señalización de cajones | Subactividad
26.19 | Leyendas | Subactividad
26.2 | Escudos Nacionales | Subactividad
26.21 | Barda perimetral | Subactividad
26.22 | Acometida principal de instalación eléctrica | Subactividad
26.23 | Salida eléctrica para apagador y contactos | Subactividad
26.24 | Tableros | Subactividad
26.25 | Subestación | Subactividad
26.26 | Transformador | Subactividad
26.27 | Corta circuitos | Subactividad
26.28 | pozo para tierra física | Subactividad
26.29 | Tierra física tipo delta | Subactividad
26.3 | Registros de concreto | Subactividad
26.31 | Luminarios tipo LED | Subactividad
26.32 | Planta de emergencia | Subactividad
26.33 | Seccionador tipo pedestal | Subactividad
26.34 | Bases de concreto para equipos | Subactividad
26.35 | Luminarios punta de poste con celdas solares | Subactividad
26.36 | Luminarios de empotrar y sobreponer | Subactividad
26.37 | Sensor de ocupación multitecnológica | Subactividad
27 | JARDINERIA, VIALIDAD | Actividad
27.01 | Banquetas de concreto | Subactividad
27.02 | Piso de concreto | Subactividad
27.03 | Concreto asfáltico | Subactividad
27.04 | Tope para estacionamientos | Subactividad
27.05 | Arquitectura de paisaje | Subactividad
28 | CASETAS DE VIGILANCIA | Actividad
28.01 | Trazo y Nivelación | Subactividad
28.02 | Despalme de terreno | Subactividad
28.03 | Excavaciones | Subactividad
28.04 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
28.05 | Rellenos | Subactividad
28.06 | Plantilla | Subactividad
28.07 | Cimbra | Subactividad
28.08 | Acero | Subactividad
28.09 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
28.1 | Muros de block | Subactividad
28.11 | Cadenas | Subactividad
28.12 | Castillos | Subactividad
28.13 | Losa de concreto armado | Subactividad
28.14 | Impermeabilización | Subactividad
28.15 | Rellenos y entortados | Subactividad
28.16 | Aplanados | Subactividad
28.17 | Base para equipos de aire acondicionado | Subactividad
28.18 | Cancelería interior de aluminio | Subactividad
28.19 | Puertas de aluminio | Subactividad
28.2 | Protección metálica tipo louver | Subactividad
28.21 | Pintura vinílica | Subactividad
28.22 | Pintura de esmalte | Subactividad
28.23 | Limpieza final | Subactividad
29 | CUARTO DE MAQUINAS (ELECTRICO) | Actividad
29.01 | Trazo y Nivelación | Subactividad
29.02 | Despalme de terreno | Subactividad
29.03 | Excavaciones | Subactividad
29.04 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
29.05 | Rellenos | Subactividad
29.06 | Plantilla | Subactividad
29.07 | Cimbra | Subactividad
29.08 | Acero | Subactividad
29.09 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
29.1 | Muros de block | Subactividad
29.11 | Cadenas | Subactividad
29.12 | Castillos | Subactividad
29.13 | Losa de concreto armado | Subactividad
29.14 | Impermeabilización | Subactividad
29.15 | Rellenos y entortados | Subactividad
29.16 | enladrillado | Subactividad
29.17 | Aplanados | Subactividad
29.18 | Puerta metálica tipo louver | Subactividad
29.19 | Pintura vinílica | Subactividad
29.2 | pintura de esmalte | Subactividad
29.21 | Limpieza final | Subactividad
30 | OBRA CIVIL DE INSTALACIONES | Actividad
30.01 | Excavaciones | Subactividad
30.02 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
30.03 | Rellenos | Subactividad
30.04 | Ductos encofrados | Subactividad
30.05 | Registros de concreto | Subactividad
30.06 | Pozos de visita | Subactividad
31 | FILTRO DE ACCESO | Actividad
31.01 | Muros de block | Subactividad
31.02 | Cadenas | Subactividad
31.03 | Castillos | Subactividad
31.04 | Aplanados cemento-arena | Subactividad
31.05 | Cimbra | Subactividad
31.06 | Acero | Subactividad
31.07 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
31.08 | Firme de concreto | Subactividad
31.09 | Losa de concreto armado | Subactividad
31.1 | Muros de tablaroca una y dos caras | Subactividad
31.11 | Muros de panel de yeso con relleno acústico | Subactividad
31.12 | Barra de atención al publico | Subactividad
31.13 | Puertas de madera | Subactividad
31.14 | Puertas de cristal templado | Subactividad
31.15 | Cancelería interior cristal templado | Subactividad
31.16 | Cancelería interior | Subactividad
31.17 | Platabandas | Subactividad
31.18 | Plafón modular | Subactividad
31.19 | Piso de marmol | Subactividad
31.2 | Zoclo de marmol | Subactividad
31.21 | Limpieza final | Subactividad
32 | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | Actividad
32.01 | Trazo y Nivelación | Subactividad
32.02 | Despalme de terreno | Subactividad
32.03 | Excavaciones | Subactividad
32.04 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
32.05 | Rellenos | Subactividad
32.06 | Plantilla | Subactividad
32.07 | Cimbra | Subactividad
32.08 | Acero | Subactividad
32.09 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
32.1 | Muros de block | Subactividad
32.11 | Cadenas | Subactividad
32.12 | Castillos | Subactividad
32.13 | Losa de concreto armado | Subactividad
32.14 | Impermeabilización | Subactividad
32.15 | Rellenos y entortados | Subactividad
32.16 | Aplanados | Subactividad
32.17 | Puerta metálica tipo louver | Subactividad
32.18 | Pintura vinílica | Subactividad
32.19 | Pintura de esmalte | Subactividad
32.2 | Tapa para cisterna | Subactividad
32.21 | Escalera marina | Subactividad
32.22 | Tapa para cárcamo | Subactividad
33 | CUARTO DE BASURA | Actividad
33.01 | Trazo y Nivelación | Subactividad
33.02 | Despalme de terreno | Subactividad
33.03 | Excavaciones | Subactividad
33.04 | Acarreos fuera de obra | Subactividad
33.05 | Rellenos | Subactividad
33.06 | Plantilla | Subactividad
33.07 | Cimbra | Subactividad
33.08 | Acero | Subactividad
33.09 | Concreto premezclado y hecho en obra | Subactividad
33.1 | Muros de block | Subactividad
33.11 | Cadenas | Subactividad
33.12 | Castillos | Subactividad
33.13 | Losa de concreto armado | Subactividad
33.14 | Impermeabilización | Subactividad
33.15 | Rellenos y entortados | Subactividad
33.16 | Aplanados | Subactividad
33.17 | Puerta metálica tipo louver | Subactividad
33.18 | Pintura vinílica | Subactividad
33.19 | Pintura de esmalte | Subactividad
Subtotal:
IVA 16%:
Total