## e)Listado Insumos (E)
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
Concurso No: | [5 empty] | Fecha: | 2017-11-21
Obra: | "TRABAJOS PARA EL DESMANTELAMIENTO DE FACHADAS DE LA TORRE B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO AMÉRICAS EN GUADALAJARA, JAL."
Lugar: | Avenida de las Américas No. 1221, Fraccionamiento Circunvalación Américas
Ciudad: | GUADALAJARA, Jalisco
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia
MATERIALES
ACACT055 | Cemento gris tolteca | T | 2017-11-21 | 0.09825 | 0 | 0 | 0%
APAXX005 | Arena de mina | m3 | 2017-11-21 | 0.16146 | 0 | 0 | 0%
APBXX020 | Grava de 3/4" | m3 | 2017-11-21 | 0.19581 | 0 | 0 | 0%
desm-ame-03 | DESMONTAJE DE PARTELUCES EXISTENTES EN FORMA DE "U", FABRICADOS EN CONCRETO ARMADO DE 0.05M DE ESPESOR, FORMADOS EN MÓDULOS CON UNA SECCION APROXIMADA DE 3.95M DE ALTURA POR 1.20M, DE PROFUNDIDAD Y 0.60M DE ANCHO, LOGÍSTICA DE DESMONTAJE PLANTEADA POR EL CONTRATISTA EN HORARIO MIXTO Y NOCTURNO; INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE ELEMENTOS METÁLICOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES DE PREVENCIÓN, MALACATES Y GRÚAS CON CAPACIDAD Y ALCANCE NECESARIOS DE ACUERDO A LOGÍSTICA PLANTEADA POR EL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, SECCIONAMIENTO DEL PREFABRICADO EN CASO DE SER NECESARIO PARA SU TRASLADO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | 2017-11-21 | 3600 | 0 | 0 | 0%
desm-ame-08 | DESMONTAJE Y RETIRO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA OTIS, MODELO GAMA, CAP. 700 kg, 10 PARADAS, INCLUYE: RETIRO TODOS SUS ELEMENTOS COMO CABINA, MOTORES, SISTEMA DE SUSPENSIÓN, BOTONERAS, BANDAS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ETC., MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES DE PREVENCIÓN, MALACATES Y GRÚAS CON CAPACIDAD Y ALCANCE NECESARIOS DE ACUERDO A LOGÍSTICA PLANTEADA POR EL CONTRATISTA, DESARMADO, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, DESARMADO DE CABINA Y ELEMENTOS NECESARIOS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 2017-11-21 | 3 | 0 | 0 | 0%
LOSA25 | Lamina LOSACERO galvadeck 25 cal.22 | M2 | 2017-11-21 | 48.26 | 0 | 0 | 0%
malla_anticaídas | Red de seguridad Anticaídas fabricada en hilo nylon de alta tenacidad cal. 18 teñido y tratado para intemperie tejido tipo rombo de 1" por lado. Resistencia 850 kg/m2 en caída libre a 6 m de altura y 75 kg a la tensión | M2 | 2017-11-21 | 2625 | 0 | 0 | 0%
MSOL0070 | Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4" | kg | 2017-11-21 | 100.4855 | 0 | 0 | 0%
MTAG001 | Agua (en pipa) | m3 | 2017-11-21 | 175.076 | 0 | 0 | 0%
MTHR0302 | PTR de acero A-36 de 2" x 2" x 1/8" | kg | 2017-11-21 | 2331.5 | 0 | 0 | 0%
placa3/8 12x12 | Placa de acero de 12x12 cm x 3/8" con 4 barrenos | PZA | 2017-11-21 | 324.565 | 0 | 0 | 0%
placa8x8 | Placa de acero de 8" x 8" x 3/8" de espesor | PZA | 2017-11-21 | 150 | 0 | 0 | 0%
placabapte | Placa de acero de 12x12 cm x 3/8" con 4 barrenos y argolla de redondo de 3/8" | PZA | 2017-11-21 | 500 | 0 | 0 | 0%
poste_barda | Poste para barda tipo H de linea o esquina de lámina pintro lisa cal. 22 de 2.44 m | PZA | 2017-11-21 | 150 | 0 | 0 | 0%
primalqcz01 | PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, CROMATO DE ZINC MCA. COMEX | cb/19 | 2017-11-21 | 2.3081 | 0 | 0 | 0%
R101-22 | Lámina Pintro R-10 cal. 22 | PZA | 2017-11-21 | 150 | 0 | 0 | 0%
R1ACX010 | Esmalte Comex 100 | cb/19 | 2017-11-21 | 1.539 | 0 | 0 | 0%
R1HSW021 | Thiner estandard comex | L | 2017-11-21 | 26.3185 | 0 | 0 | 0%
regalias | Regalías banco de tiro, incluye maniobras y demolición | m3 | 2017-11-21 | 360 | 0 | 0 | 0%
regalias_cascajo | Regalías banco de tiro | m3 | 2017-11-21 | 187.1666 | 0 | 0 | 0%
taqexproscint1/4 | Taquete de expansión rosca interior 1/4 X 1-3/4" | PZA | 2017-11-21 | 1967.25 | 0 | 0 | 0%
TKBSS 304 3/8X2 1/4 | Taquete kwik bolt 3/8" x 2 1/4" | PZA | 2017-11-21 | 600 | 0 | 0 | 0%
torchex0001 | Tornillo con cabeza hexagonal de 3/8" x 1 1/2" con rondana | PZA | 2017-11-21 | 600 | 0 | 0 | 0%
V1BPI005 | Detergente en polvo | kg | 2017-11-21 | 233.331 | 0 | 0 | 0%
V1DPI005 | Acido muriatico | LT | 2017-11-21 | 350 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
MO008001 | OFICIAL MANIOBRISTA | JOR | 2017-11-21 | 36 | 0 | 0 | 0%
MO01001 | PEON | JOR | 2017-11-21 | 1369.3633 | 0 | 0 | 0%
MO02001 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 2017-11-21 | 737.8295 | 0 | 0 | 0%
MO02002 | CADENERO | JOR | 2017-11-21 | 770.858 | 0 | 0 | 0%
MO05004 | PINTOR | JOR | 2017-11-21 | 6.5796 | 0 | 0 | 0%
MO05006 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 2017-11-21 | 117.0834 | 0 | 0 | 0%
MO05009 | HERRERO | JOR | 2017-11-21 | 140.1665 | 0 | 0 | 0%
MO07004 | TABLAROQUERO | JOR | 2017-11-21 | 22 | 0 | 0 | 0%
MO07006 | ALUMINERO-VIDRIERO | JOR | 2017-11-21 | 380 | 0 | 0 | 0%
MO09001 | CABO DE OFICIOS | JOR | 2017-11-21 | 178.994 | 0 | 0 | 0%
MO11004 | TOPÓGRAFO | JOR | 2017-11-21 | 385.429 | 0 | 0 | 0%
MOESP-01 | INGENIERO GESTOR | JOR | 2017-11-21 | 8.209 | 0 | 0 | 0%
MOESP-02 | INGENIERO AUXILIAR PROFESIONISTA "A" | JOR | 2017-11-21 | 385.429 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
AYE | Andamios y Escaleras | %MO | 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0%
cortconcr01 | Cortadora para concreto | HR | 2017-11-21 | 254 | 0 | 0 | 0%
EQ OXICORTE | Equipo de oxiacetileno para (corte) y soldar inc. accesorios sin operador | HR | 2017-11-21 | 16.0865 | 0 | 0 | 0%
EQ_tractocamión | Tractocamión 30 ton, incluye operador y combustible | HR | 2017-11-21 | 125.0575 | 0 | 0 | 0%
EQACV001 | Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. | HR | 2017-11-27 | 43.7332 | 0 | 0 | 0%
EQANV001 | Nivel National mod. Dumpy | HR | 2017-11-21 | 24666.568 | 0 | 0 | 0%
EQARV001 | Revolvedora de concreto Mipsa mod. R-10 capacidad de 1 saco 8 hp motor Kolher | HR | 2017-11-27 | 0.15999 | 0 | 0 | 0%
EQASO001 | Soldadora MI 250 Mca. Infra CA/CD 84 amp 220 v (sin operador). | HR | 2017-11-21 | 918.3665 | 0 | 0 | 0%
EQATR001 | Tránsito pra medición KE mod. CH5 | HR | 2017-11-21 | 24666.568 | 0 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0%
eqsold001 | equipo de oxiacetileno para (corte) y soldar incl. accesorios (reguladores, manometros (tanques (2) y carretilla, sin operador, con material de consumo. | HR | 2017-11-21 | 146.4999 | 0 | 0 | 0%
equsandb250 | Equipo AIRLESS Graco Magnum X7 (LTS17) motor de 5/8 hp, gasto de 1.17 lts/min, presion de 3000PSI | HR | 2017-11-21 | 7.8956 | 0 | 0 | 0%
H4239 | Grua hidraulica GROVE RT-528C de 125 hp. 25 ton. Incluye operador y combustible | HR | 2017-11-27 | 125.96 | 0 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  |  | 0