## Matrices
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
Concurso No.
Obra: | "TRABAJOS PARA EL DESMANTELAMIENTO DE FACHADAS DE LA TORRE B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO AMÉRICAS EN GUADALAJARA, JAL." |  |  | Fecha: | 2017-11-21
Lugar: | Avenida de las Américas No. 1221, Fraccionamiento Circunvalación Américas, GUADALAJARA, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código | Concepto | Unidad | P. Unitario | Cantidad | Importe | %
Partida: | A01 | Análisis No.:
Análisis: | DESM_AME_01 |  | ML | 150 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL A BASE DE LÁMINA PINTRO. FORMADO A BASE DE MÓDULOS DE 2.44M X 2.25M DE ALTURA EN LÁMINA PINTO R-101 CAL. 22, COLOR BLANCO, Y POSTES DE LÍNEA O ESQUINA DE 3.05M CAL.22, ANCLANDO LOS POSTES CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DONDE EXISTA BANQUETA O CON PLACA DE 200X200X9.5MM FIJADA CON 4 TORNILLOS DE 9.5MM X 88.9MM Y TAQUETE EXPANSIVO DE 9.5MM X 63.5MM EN DONDE EXISTA LOSA ESTRUCTURAL DE PLAZOLETA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, SOLDADURA EN PLACAS BASE, CONSUMIBLES, FLETES HASTA EL SITIO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DEL VOLUMEN GENERADO POR DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
MATERIALES
R101-22 | Lámina Pintro R-10 cal. 22 | PZA | 0 | 1 | 0 | 0%
poste_barda | Poste para barda tipo H de linea o esquina de lámina pintro lisa cal. 22 de 2.44 m | PZA | 0 | 1 | 0 | 0%
placa8x8 | Placa de acero de 8" x 8" x 3/8" de espesor | PZA | 0 | 1 | 0 | 0%
TKBSS 304 3/8X2 1/4 | Taquete kwik bolt 3/8" x 2 1/4" | PZA | 0 | 4 | 0 | 0%
MSOL0070 | Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4" | kg | 0 | 0.05 | 0 | 0%
torchex0001 | Tornillo con cabeza hexagonal de 3/8" x 1 1/2" con rondana | PZA | 0 | 4 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD008 | CUADRILLA No. 08 (Herrero+Aydte) | JOR | 0 | 0.02 | 0 | 0%
CUAD001 | Cuadrilla No. 01 (2 Peones) | JOR | 0 | 0.002222 | 0 | 0%
CUAD003 | Cuadrilla No. 03 (Albañil+Ayudante) | JOR | 0 | 0.001 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
EQASO001 | Soldadora MI 250 Mca. Infra CA/CD 84 amp 220 v (sin operador). | HR | 0 | 0.05 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
BASICOS
BAS008-12 | Concreto F'C=150 kg/cm2 incluye. revolvedora, materiales y mano de obra | m3 | 0 | 0.002 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | BASICOS |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | A01 | Análisis No.:
Análisis: | DESM_AME_02 |  | M2 | 950 | 0
DESMONTAJE DE VIDRIO Y VENTANERIA DE ALUMINIO EXISTENTE, SE RETIRARÁ TODA LA CANCELERÍA DE ALUMINIO EN FACHADA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA NO DAÑAR LA FACHADA QUE PERMANECERÁ, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DEL VOLUMEN GENERADO POR EL DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
MATERIALES
regalias_cascajo | Regalías banco de tiro | m3 | 0 | 0.05 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD014 | CUADRILLA No.14 (Aluminero-Vidr + Aydte) | JOR | 0 | 0.4 | 0 | 0%
CUAD001 | Cuadrilla No. 01 (2 Peones) | JOR | 0 | 0.04 | 0 | 0%
MOESP-01 | INGENIERO GESTOR | JOR | 0 | 0.0005 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQ_tractocamión | Tractocamión 30 ton, incluye operador y combustible | HR | 0 | 0.004167 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | A01 | Análisis No.:
Análisis: | DESM_AME_03 |  | M2 | 3600 | 0
DESMONTAJE Y RETIRO DE PARTELUCES EXISTENTES EN FORMA DE "U", FABRICADOS EN CONCRETO ARMADO DE 0.05M DE ESPESOR, FORMADOS EN MÓDULOS CON UNA SECCION APROXIMADA DE 3.95M DE ALTURA POR 1.20M, DE PROFUNDIDAD Y 0.60M DE ANCHO, LOGÍSTICA DE DESMONTAJE Y RETIRO PLANTEADA POR EL CONTRATISTA CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UNA ZONA URBANA DE ALTA CIRCULACIÓN POR LO QUE GRAN PARTE DE DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN HORARIO NOCTURNO; INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE ELEMENTOS METÁLICOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES DE PREVENCIÓN, MALACATES Y GRÚAS CON CAPACIDAD Y ALCANCE NECESARIOS DE ACUERDO A LOGÍSTICA PLANTEADA POR EL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, SECCIONAMIENTO DEL PREFABRICADO EN CASO DE SER NECESARIO PARA SU TRASLADO, REGALÍAS Y DERECHOS ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL TIRO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.
MATERIALES
desm-ame-03 | DESMONTAJE DE PARTELUCES EXISTENTES EN FORMA DE "U", FABRICADOS EN CONCRETO ARMADO DE 0.05M DE ESPESOR, FORMADOS EN MÓDULOS CON UNA SECCION APROXIMADA DE 3.95M DE ALTURA POR 1.20M, DE PROFUNDIDAD Y 0.60M DE ANCHO, LOGÍSTICA DE DESMONTAJE PLANTEADA POR EL CONTRATISTA EN HORARIO MIXTO Y NOCTURNO; INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE ELEMENTOS METÁLICOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES DE PREVENCIÓN, MALACATES Y GRÚAS CON CAPACIDAD Y ALCANCE NECESARIOS DE ACUERDO A LOGÍSTICA PLANTEADA POR EL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, SECCIONAMIENTO DEL PREFABRICADO EN CASO DE SER NECESARIO PARA SU TRASLADO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | 0 | 1 | 0 | 0%
regalias | Regalías banco de tiro, incluye maniobras y demolición | m3 | 0 | 0.1 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
MOESP-01 | INGENIERO GESTOR | JOR | 0 | 0.002 | 0 | 0%
CUAD040 | Cuadrilla No. 40 (Of. Maniobrista+2 Ayudante) | JOR | 0 | 0.01 | 0 | 0%
CUAD001 | Cuadrilla No. 01 (2 Peones) | JOR | 0 | 0.002 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
H4239 | Grua hidraulica GROVE RT-528C de 125 hp. 25 ton. Incluye operador y combustible | HR | 0 | 0.025 | 0 | 0%
EQ_tractocamión | Tractocamión 30 ton, incluye operador y combustible | HR | 0 | 0.033333 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | A01 | Análisis No.:
Análisis: | DESM_AME_04 |  | M2 | 550 | 0
DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE TABLAROCA A UNA CARA, EN DONDE SE LOCALIZA EL PRECOLADO EN FORMA DE "U" (FORMANDO LA CUARTA CARA DE UN RECTÁNGULO), INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DEL VOLUMEN GENERADO POR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
MATERIALES
regalias_cascajo | Regalías banco de tiro | m3 | 0 | 0.1 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD012 | Cuadrilla no.12 (Tablaroquero+Aydte.) | JOR | 0 | 0.04 | 0 | 0%
CUAD001 | Cuadrilla No. 01 (2 Peones) | JOR | 0 | 0.04 | 0 | 0%
MOESP-01 | INGENIERO GESTOR | JOR | 0 | 0.0005 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
EQACV001 | Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. | HR | 0 | 0.033333 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | A01 | Análisis No.:
Análisis: | DESM_AME_05 |  | PZA | 254 | 0
DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN EL DENTADO DE LOSAS QUE QUEDA AL RETIRAR LOS PARTELUCES, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.00M DE PROFUNDIDAD, POR 0.50M DE ANCHO POR 0.45M DE ESPESOR, EN EL PROCEDIMIENTO PROPUESTO: DEBERA EVITARSE AL MÁXIMO EL EQUIPO DE DEMOLICION POR GOLPES EVITANDO DAÑOS A LA ESTRUCTURA QUE PERMANECE, PREFERENTEMENTE CORTAR CON DISCO AL RAS PARA DEMOLER EN OTRO SITIO EL BLOQUE DE CONCRETO, SERÁ OBLIGATORIO UTILIZAR PARA LA DEMOLICIÓN UNA PLATAFORMA (BALCON) DE SEGURIDAD QUE EVITE CAÍDAS DE PERSONAL Y DE PARTÍCULAS PEQUEÑAS O GRANDES, EN DONDE PUEDA COLOCARSE EN POSICIÓN VERTICAL EL PERSONAL Y ASEGURADA AL INTERIOR DEL EDIFICIO CON PIES DERECHOS. ASESORARSE DE PERSONAL CALIFICADO. INCLUYE: CORTE DE VARILLAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, PLATAFORMA ANTICAÍDAS, SEÑALIZACIONES DE PREVENCIÓN, MALACATES Y/O GRÚAS CON CAPACIDAD Y ALCANCE NECESARIOS DE ACUERDO A LOGÍSTICA PLANTEADA POR EL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, DEMOLICIÓN DEL BLOQUE EN CASO DE SER NECESARIO PARA SU TRASLADO, GESTIONES Y DERECHOS ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA SU DESALOJO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.
MATERIALES
regalias_cascajo | Regalías banco de tiro | m3 | 0 | 0.33333 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD003 | Cuadrilla No. 03 (Albañil+Ayudante) | JOR | 0 | 0.066667 | 0 | 0%
CUAD001 | Cuadrilla No. 01 (2 Peones) | JOR | 0 | 1.25 | 0 | 0%
CUAD008 | CUADRILLA No. 08 (Herrero+Aydte) | JOR | 0 | 0.02 | 0 | 0%
MOESP-01 | INGENIERO GESTOR | JOR | 0 | 0.0005 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
cortconcr01 | Cortadora para concreto | HR | 0 | 1 | 0 | 0%
H4239 | Grua hidraulica GROVE RT-528C de 125 hp. 25 ton. Incluye operador y combustible | HR | 0 | 0.1 | 0 | 0%
eqsold001 | equipo de oxiacetileno para (corte) y soldar incl. accesorios (reguladores, manometros (tanques (2) y carretilla, sin operador, con material de consumo. | HR | 0 | 0.05 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
EQACV001 | Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. | HR | 0 | 0.1 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
BASICOS
bas-balcon_seg | Balcón metálico de seguridad para evitar caídas de personal y de cascajo, colocado horizontalmente, a base de bastidor de PTR de 2”x2”, como tirantes y pies derechos, fijados a losas y estructura de concreto armado con cubierta de lámina losacero sección 4 cal. 22 (10 USOS) | USO/M2 | 0 | 1.9 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | BASICOS |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | A01 | Análisis No.:
Análisis: | DESM_AME_06 |  | PZA | 264 | 0
DESMONTAJE DE PARASOLES METÁLICOS DE 0.80M DE ANCHO POR 1.20M DE LARGO, FORMADOS POR BASTIDOR DE HERRERÍA Y LAMINA DE 1/8", INCLUYE; DESCUBRIR ANCLAS Y CORTARLAS, CORTE DE ANCLAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES DE PREVENCIÓN, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.
MANO DE OBRA
CUAD008 | CUADRILLA No. 08 (Herrero+Aydte) | JOR | 0 | 0.25 | 0 | 0%
CUAD001 | Cuadrilla No. 01 (2 Peones) | JOR | 0 | 0.16667 | 0 | 0%
MOESP-01 | INGENIERO GESTOR | JOR | 0 | 0.0005 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
eqsold001 | equipo de oxiacetileno para (corte) y soldar incl. accesorios (reguladores, manometros (tanques (2) y carretilla, sin operador, con material de consumo. | HR | 0 | 0.033333 | 0 | 0%
H4239 | Grua hidraulica GROVE RT-528C de 125 hp. 25 ton. Incluye operador y combustible | HR | 0 | 0.04 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
EQ_tractocamión | Tractocamión 30 ton, incluye operador y combustible | HR | 0 | 0.004167 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | A01 | Análisis No.:
Análisis: | DESM_AME_07 |  | M2 | 2500 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED ANTICAÍDAS CON SISTEMA TIPO "U", SE COLOCARÁ RED A TODO LO LARGO Y ALTO DE LOS HUECOS QUE QUEDAN AL DESMONTAR PARTELUCES Y CANCELERÍA A FIN DE PROTEGER LA CAÍDA DE PERSONAL Y ENTRADA DE AVES; INCLUYE: RED A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS CON LA ABERTURA MENOR QUE EXISTA COMERCIALMENTE, ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE RIGIDEZ,CUERDAS DE ATADO, CUERDAS PERIMETRALES, CUERDAS DE UNIÓN, CABLES METÁLICOS, MOSQUETONES PARA MONTAJE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE COLOCACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN BAJO LA NORMA UNE EN 1263-2 PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-009-STPS-2011
MATERIALES
malla_anticaídas | Red de seguridad Anticaídas fabricada en hilo nylon de alta tenacidad cal. 18 teñido y tratado para intemperie tejido tipo rombo de 1" por lado. Resistencia 850 kg/m2 en caída libre a 6 m de altura y 75 kg a la tensión | M2 | 0 | 1.05 | 0 | 0%
taqexproscint1/4 | Taquete de expansión rosca interior 1/4 X 1-3/4" | PZA | 0 | 0.7869 | 0 | 0%
MTHR0302 | PTR de acero A-36 de 2" x 2" x 1/8" | kg | 0 | 0.45 | 0 | 0%
placa3/8 12x12 | Placa de acero de 12x12 cm x 3/8" con 4 barrenos | PZA | 0 | 0.125 | 0 | 0%
MSOL0070 | Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4" | kg | 0 | 0.02 | 0 | 0%
placabase4bnos | Placa de acero de 12x12 cm x 3/8" con 4 barrenos y argolla de redondo de 3/8" | PZA | 0 | 0.2 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD008 | CUADRILLA No. 08 (Herrero+Aydte) | JOR | 0 | 0.01 | 0 | 0%
CUAD003 | Cuadrilla No. 03 (Albañil+Ayudante) | JOR | 0 | 0.04 | 0 | 0%
CUAD001 | Cuadrilla No. 01 (2 Peones) | JOR | 0 | 0.04 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQASO001 | Soldadora MI 250 Mca. Infra CA/CD 84 amp 220 v (sin operador). | HR | 0 | 0.25 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
BASICOS
BASB008-1 | Pintura de esmalte COMEX 100 en superficies metalicas con equipo AIR-LESS incluye: dos manos de pintura, andamios, primer anticorrosivo cromato de zinc, herramienta y mano de obra, hasta 3.00 mts. de altura | M2 | 0 | 0.033333 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | BASICOS |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | A01 | Análisis No.:
Análisis: | DESM_AME_08 |  | PZA | 3 | 0
DESMONTAJE Y RETIRO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA OTIS, MODELO GAMA, CAP. 700 kg, 10 PARADAS, INCLUYE: RETIRO TODOS SUS ELEMENTOS COMO CABINA, MOTORES, SISTEMA DE SUSPENSIÓN, BOTONERAS, BANDAS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ETC., MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES DE PREVENCIÓN, MALACATES Y GRÚAS CON CAPACIDAD Y ALCANCE NECESARIOS DE ACUERDO A LOGÍSTICA PLANTEADA POR EL CONTRATISTA, DESARMADO, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, DESARMADO DE CABINA Y ELEMENTOS NECESARIOS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.
MATERIALES
desm-ame-08 | DESMONTAJE Y RETIRO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA OTIS, MODELO GAMA, CAP. 700 kg, 10 PARADAS, INCLUYE: RETIRO TODOS SUS ELEMENTOS COMO CABINA, MOTORES, SISTEMA DE SUSPENSIÓN, BOTONERAS, BANDAS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ETC., MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES DE PREVENCIÓN, MALACATES Y GRÚAS CON CAPACIDAD Y ALCANCE NECESARIOS DE ACUERDO A LOGÍSTICA PLANTEADA POR EL CONTRATISTA, DESARMADO, CONSUMIBLES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ACARREO, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, DESARMADO DE CABINA Y ELEMENTOS NECESARIOS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 0 | 1 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | A02 | Análisis No.:
Análisis: | LIMP_AME_01 |  | M2 | 7000 | 0
LIMPIEZA FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA, ACARREOS, PRODUCTOS E IMPLEMENTOS DE HIGIENE, CERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, VER ESPECIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
MATERIALES
MTAG001 | Agua (en pipa) | m3 | 0 | 0.025 | 0 | 0%
V1DPI005 | Acido muriatico | LT | 0 | 0.05 | 0 | 0%
V1BPI005 | Detergente en polvo | kg | 0 | 0.033333 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MATERIALES |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
CUAD001 | Cuadrilla No. 01 (2 Peones) | JOR | 0 | 0.022222 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
AYE | Andamios y Escaleras | %MO | 0 | 0.05 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.02 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | B01 | Análisis No.:
Análisis: | LEV_AME_01 |  | M2 | 18500 | 0
"LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONJUNTO EN INTERIORES DE TORRES A Y B, ASÍ COMO EN EXTERIORES, INCLUYE: DIMENSIONES, NIVELES Y UBICACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL INMUEBLE (DESDE LOS SÓTANOS HASTA LAS AZOTEAS), EXPRESANDO LAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS COMO SON TIPOS DE MUROS (MAMPOSTERÍA, PANEL DE YESO, ETC.), RECUBRIMIENTOS EN MUROS, TIPOS DE PLAFONES (MODULAR, DE YESO, ETC.), PISOS (ACABADOS), CANCELERÍAS, CARPINTERÍAS, HERRERÍAS, ESCALERAS, SANITARIOS, ELEVADORES Y DUCTOS, ENTRE OTROS, ASIMISMO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS FACHADAS ACTUALES DE LA TORRE A Y DE TODA LA OBRA EXTERIOR; PLANOS EN PLANTAS, CORTES Y FACHADAS GENERADOS PARA REPORTAR EL LEVANTAMIENTO, PROFESIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, PERSONAL ASISTENTE PARA MOVIMIENTO DE ELEMENTOS, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCÓN DE LOS TRABAJOS. "
MANO DE OBRA
MOESP-02 | INGENIERO AUXILIAR PROFESIONISTA "A" | JOR | 0 | 0.010417 | 0 | 0%
CUAD023 | Cuadrilla No. 23 (Topografo + 2 Cadeneros) | JOR | 0 | 0.010417 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRNIV | Equipo para trazo y nivelacion | HR | 0 | 0.083333 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.02 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)
Partida: | B01 | Análisis No.:
Análisis: | LEV_AME_02 |  | M2 | 18500 | 0
"LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES EN EL ESTADO ACTUAL DEL CONJUNTO EN INTERIORES DE TORRES A Y B, ASÍ COMO EN EXTERIORES, INCLUYE: UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS EQUIPOS, TUBERÍAS Y DUCTOS(DESDE LOS SÓTANOS HASTA AZOTEAS) DE TODAS LAS INSTALACIONES, SEPARANDO GRUPOS DE PLANOS POR TIPO DE INSTALACIÓN, UBICACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS, ASIMISMO SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS ELEMENTOS EN TODA LA OBRA EXTERIOR; PLANOS EN PLANTAS Y CORTES GENERADOS PARA REPORTAR EL LEVANTAMIENTO, PROFESIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, PERSONAL ASISTENTE PARA MOVIMIENTO DE ELEMENTOS, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCÓN DE LOS TRABAJOS. "
MANO DE OBRA
MOESP-02 | INGENIERO AUXILIAR PROFESIONISTA "A" | JOR | 0 | 0.010417 | 0 | 0%
CUAD023 | Cuadrilla No. 23 (Topografo + 2 Cadeneros) | JOR | 0 | 0.010417 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRNIV | Equipo para trazo y nivelacion | HR | 0 | 0.083333 | 0 | 0%
HM | Herramienta de Mano | %MO | 0 | 0.03 | 0 | 0%
EQ-SEG | Equipo de Seguridad | %MO | 0 | 0.02 | 0 | 0%
SUBTOTAL: | EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0 | 0%
| (CD) Costo directo |  |  |  | 0 | 100%
| (CI) INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL1 |  |  |  | 0
| (CF) FINANCIAMIENTO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL2 |  |  |  | 0
| (CU) UTILIDAD |  |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  |  |  | 0
(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)